## TAULUKOT
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1
Time | BT1 | BT2 | EB100-EP14-BT3 | BT6 | BT7 | EB100-EP14-BT10 | EB100-EP14-BT11 | EB100-EP14-BT12 | EB100-EP14-BT14 | EB100-EP14-BT17 | Tot.Int.Add | Alarm number | Calc. Supply | Degree Minutes | BT1 Average | Relays PCA-Base | Time | BT1 | BT2 | EB100-EP14-BT3 | BT6 | BT7 | EB100-EP14-BT10 | EB100-EP14-BT11 | EB100-EP14-BT12 | EB100-EP14-BT14 | EB100-EP14-BT17 | Tot.Int.Add | Alarm number | Calc. Supply | Degree Minutes | BT1 Average | Relays PCA-Base
2013-12-17 15:01 | -7 | 425 | 347 | 414 | 449 | 22 | 8 | 381 | 663 | 69 | 0 | 0 | 353 | 101 | 14 | 2 | 2013-12-17 15:01 | -0.7 | 42.5 | 34.7 | 41.4 | 44.9 | 2.2 | 0.8 | 38.1 | 66.3 | 6.9 | 0 | 0 | 35.3 | 10.1 | 1.4 | 2
2013-12-17 15:02 | -7 | 369 | 351 | 414 | 449 | 27 | 16 | 352 | 598 | 99 | 0 | 0 | 353 | 119 | 14 | 2 | 2013-12-17 15:02 | -0.7 | 36.9 | 35.1 | 41.4 | 44.9 | 2.7 | 1.6 | 35.2 | 59.8 | 9.9 | 0 | 0 | 35.3 | 11.9 | 1.4 | 2
2013-12-17 15:03 | -8 | 356 | 347 | 414 | 449 | 32 | 21 | 352 | 541 | 127 | 0 | 0 | 355 | 123 | 14 | 2 | 2013-12-17 15:03 | -0.8 | 35.6 | 34.7 | 41.4 | 44.9 | 3.2 | 2.1 | 35.2 | 54.1 | 12.7 | 0 | 0 | 35.5 | 12.3 | 1.4 | 2
2013-12-17 15:04 | -8 | 351 | 341 | 414 | 449 | 38 | 26 | 347 | 494 | 154 | 0 | 0 | 355 | 120 | 14 | 2 | 2013-12-17 15:04 | -0.8 | 35.1 | 34.1 | 41.4 | 44.9 | 3.8 | 2.6 | 34.7 | 49.4 | 15.4 | 0 | 0 | 35.5 | 12 | 1.4 | 2
2013-12-17 15:05 | -7 | 345 | 336 | 414 | 448 | 43 | 34 | 341 | 462 | 175 | 0 | 0 | 353 | 111 | 14 | 2 | 2013-12-17 15:05 | -0.7 | 34.5 | 33.6 | 41.4 | 44.8 | 4.3 | 3.4 | 34.1 | 46.2 | 17.5 | 0 | 0 | 35.3 | 11.1 | 1.4 | 2
2013-12-17 15:06 | -8 | 340 | 331 | 414 | 448 | 47 | 43 | 336 | 439 | 191 | 0 | 0 | 355 | 96 | 14 | 2 | 2013-12-17 15:06 | -0.8 | 34 | 33.1 | 41.4 | 44.8 | 4.7 | 4.3 | 33.6 | 43.9 | 19.1 | 0 | 0 | 35.5 | 9.6 | 1.4 | 2
2013-12-17 15:07 | -8 | 335 | 328 | 414 | 448 | 50 | 50 | 331 | 420 | 203 | 0 | 0 | 355 | 76 | 14 | 2 | 2013-12-17 15:07 | -0.8 | 33.5 | 32.8 | 41.4 | 44.8 | 5 | 5 | 33.1 | 42 | 20.3 | 0 | 0 | 35.5 | 7.6 | 1.4 | 2
2013-12-17 15:08 | -8 | 331 | 325 | 414 | 448 | 53 | 57 | 329 | 408 | 214 | 0 | 0 | 355 | 52 | 14 | 2 | 2013-12-17 15:08 | -0.8 | 33.1 | 32.5 | 41.4 | 44.8 | 5.3 | 5.7 | 32.9 | 40.8 | 21.4 | 0 | 0 | 35.5 | 5.2 | 1.4 | 2
2013-12-17 15:09 | -8 | 328 | 322 | 414 | 448 | 56 | 62 | 326 | 399 | 225 | 0 | 0 | 355 | 26 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:09 | -0.8 | 32.8 | 32.2 | 41.4 | 44.8 | 5.6 | 6.2 | 32.6 | 39.9 | 22.5 | 0 | 0 | 35.5 | 2.6 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:10 | -8 | 325 | 319 | 414 | 448 | 58 | 66 | 322 | 392 | 233 | 0 | 0 | 355 | -5 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:10 | -0.8 | 32.5 | 31.9 | 41.4 | 44.8 | 5.8 | 6.6 | 32.2 | 39.2 | 23.3 | 0 | 0 | 35.5 | -0.5 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:11 | -9 | 322 | 316 | 414 | 448 | 59 | 68 | 320 | 385 | 241 | 0 | 0 | 356 | -38 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:11 | -0.9 | 32.2 | 31.6 | 41.4 | 44.8 | 5.9 | 6.8 | 32 | 38.5 | 24.1 | 0 | 0 | 35.6 | -3.8 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:12 | -9 | 319 | 313 | 413 | 448 | 61 | 71 | 317 | 379 | 248 | 0 | 0 | 356 | -75 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:12 | -0.9 | 31.9 | 31.3 | 41.3 | 44.8 | 6.1 | 7.1 | 31.7 | 37.9 | 24.8 | 0 | 0 | 35.6 | -7.5 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:13 | -9 | 316 | 310 | 413 | 447 | 62 | 72 | 314 | 373 | 253 | 0 | 0 | 356 | -114 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:13 | -0.9 | 31.6 | 31 | 41.3 | 44.7 | 6.2 | 7.2 | 31.4 | 37.3 | 25.3 | 0 | 0 | 35.6 | -11.4 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:14 | -9 | 314 | 308 | 413 | 448 | 63 | 73 | 311 | 367 | 257 | 0 | 0 | 356 | -156 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:14 | -0.9 | 31.4 | 30.8 | 41.3 | 44.8 | 6.3 | 7.3 | 31.1 | 36.7 | 25.7 | 0 | 0 | 35.6 | -15.6 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:15 | -8 | 311 | 305 | 413 | 448 | 65 | 73 | 309 | 362 | 261 | 0 | 0 | 355 | -200 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:15 | -0.8 | 31.1 | 30.5 | 41.3 | 44.8 | 6.5 | 7.3 | 30.9 | 36.2 | 26.1 | 0 | 0 | 35.5 | -20 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:16 | -8 | 309 | 303 | 413 | 448 | 66 | 75 | 307 | 358 | 263 | 0 | 0 | 355 | -246 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:16 | -0.8 | 30.9 | 30.3 | 41.3 | 44.8 | 6.6 | 7.5 | 30.7 | 35.8 | 26.3 | 0 | 0 | 35.5 | -24.6 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:17 | -9 | 307 | 301 | 413 | 448 | 66 | 76 | 304 | 355 | 264 | 0 | 0 | 356 | -295 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:17 | -0.9 | 30.7 | 30.1 | 41.3 | 44.8 | 6.6 | 7.6 | 30.4 | 35.5 | 26.4 | 0 | 0 | 35.6 | -29.5 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:18 | -8 | 305 | 299 | 413 | 448 | 68 | 78 | 302 | 352 | 266 | 0 | 0 | 355 | -345 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:18 | -0.8 | 30.5 | 29.9 | 41.3 | 44.8 | 6.8 | 7.8 | 30.2 | 35.2 | 26.6 | 0 | 0 | 35.5 | -34.5 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:19 | -8 | 303 | 297 | 413 | 448 | 69 | 79 | 301 | 349 | 267 | 0 | 0 | 355 | -397 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:19 | -0.8 | 30.3 | 29.7 | 41.3 | 44.8 | 6.9 | 7.9 | 30.1 | 34.9 | 26.7 | 0 | 0 | 35.5 | -39.7 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:20 | -7 | 301 | 295 | 413 | 448 | 69 | 79 | 299 | 346 | 267 | 0 | 0 | 353 | -449 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:20 | -0.7 | 30.1 | 29.5 | 41.3 | 44.8 | 6.9 | 7.9 | 29.9 | 34.6 | 26.7 | 0 | 0 | 35.3 | -44.9 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:21 | -7 | 299 | 294 | 413 | 448 | 71 | 80 | 297 | 343 | 268 | 0 | 0 | 353 | -503 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:21 | -0.7 | 29.9 | 29.4 | 41.3 | 44.8 | 7.1 | 8 | 29.7 | 34.3 | 26.8 | 0 | 0 | 35.3 | -50.3 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:22 | -6 | 297 | 293 | 412 | 448 | 72 | 82 | 295 | 341 | 268 | 0 | 0 | 353 | -558 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:22 | -0.6 | 29.7 | 29.3 | 41.2 | 44.8 | 7.2 | 8.2 | 29.5 | 34.1 | 26.8 | 0 | 0 | 35.3 | -55.8 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:23 | -6 | 296 | 292 | 413 | 448 | 72 | 82 | 294 | 339 | 268 | 0 | 0 | 353 | -615 | 13 | 6 | 2013-12-17 15:23 | -0.6 | 29.6 | 29.2 | 41.3 | 44.8 | 7.2 | 8.2 | 29.4 | 33.9 | 26.8 | 0 | 0 | 35.3 | -61.5 | 1.3 | 6
2013-12-17 15:24 | -7 | 300 | 290 | 412 | 448 | 22 | 36 | 330 | 493 | 21 | 0 | 0 | 353 | -615 | 13 | 7 | 2013-12-17 15:24 | -0.7 | 30 | 29 | 41.2 | 44.8 | 2.2 | 3.6 | 33 | 49.3 | 2.1 | 0 | 0 | 35.3 | -61.5 | 1.3 | 7
2013-12-17 15:25 | -6 | 369 | 288 | 412 | 448 | 24 | -3 | 407 | 588 | 22 | 0 | 0 | 353 | -615 | 13 | 7 | 2013-12-17 15:25 | -0.6 | 36.9 | 28.8 | 41.2 | 44.8 | 2.4 | -0.3 | 40.7 | 58.8 | 2.2 | 0 | 0 | 35.3 | -61.5 | 1.3 | 7
2013-12-17 15:26 | -7 | 402 | 291 | 412 | 448 | 24 | -10 | 415 | 628 | 46 | 0 | 0 | 353 | -568 | 13 | 7 | 2013-12-17 15:26 | -0.7 | 40.2 | 29.1 | 41.2 | 44.8 | 2.4 | -1 | 41.5 | 62.8 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -56.8 | 1.3 | 7
2013-12-17 15:27 | -6 | 412 | 302 | 412 | 448 | 24 | -10 | 420 | 646 | 47 | 0 | 0 | 353 | -510 | 13 | 7 | 2013-12-17 15:27 | -0.6 | 41.2 | 30.2 | 41.2 | 44.8 | 2.4 | -1 | 42 | 64.6 | 4.7 | 0 | 0 | 35.3 | -51 | 1.3 | 7
2013-12-17 15:28 | -6 | 420 | 308 | 412 | 448 | 24 | -10 | 429 | 659 | 46 | 0 | 0 | 353 | -443 | 13 | 7 | 2013-12-17 15:28 | -0.6 | 42 | 30.8 | 41.2 | 44.8 | 2.4 | -1 | 42.9 | 65.9 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -44.3 | 1.3 | 7
2013-12-17 15:29 | -7 | 428 | 315 | 412 | 448 | 24 | -10 | 435 | 670 | 46 | 0 | 0 | 353 | -369 | 13 | 7 | 2013-12-17 15:29 | -0.7 | 42.8 | 31.5 | 41.2 | 44.8 | 2.4 | -1 | 43.5 | 67 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -36.9 | 1.3 | 7
2013-12-17 15:30 | -6 | 434 | 321 | 412 | 448 | 22 | -11 | 441 | 681 | 46 | 0 | 0 | 353 | -288 | 13 | 7 | 2013-12-17 15:30 | -0.6 | 43.4 | 32.1 | 41.2 | 44.8 | 2.2 | -1.1 | 44.1 | 68.1 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -28.8 | 1.3 | 7
2013-12-17 15:31 | -6 | 439 | 327 | 412 | 447 | 22 | -11 | 446 | 689 | 46 | 0 | 0 | 353 | -202 | 13 | 7 | 2013-12-17 15:31 | -0.6 | 43.9 | 32.7 | 41.2 | 44.7 | 2.2 | -1.1 | 44.6 | 68.9 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -20.2 | 1.3 | 7
2013-12-17 15:32 | -5 | 444 | 333 | 411 | 446 | 21 | -12 | 451 | 698 | 46 | 0 | 0 | 352 | -111 | 13 | 7 | 2013-12-17 15:32 | -0.5 | 44.4 | 33.3 | 41.1 | 44.6 | 2.1 | -1.2 | 45.1 | 69.8 | 4.6 | 0 | 0 | 35.2 | -11.1 | 1.3 | 7
2013-12-17 15:33 | -6 | 450 | 339 | 411 | 446 | 21 | -12 | 456 | 707 | 46 | 0 | 0 | 353 | -15 | 13 | 7 | 2013-12-17 15:33 | -0.6 | 45 | 33.9 | 41.1 | 44.6 | 2.1 | -1.2 | 45.6 | 70.7 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -1.5 | 1.3 | 7
2013-12-17 15:34 | -6 | 455 | 345 | 411 | 447 | 21 | -12 | 460 | 713 | 46 | 0 | 0 | 353 | 111 | 13 | 6 | 2013-12-17 15:34 | -0.6 | 45.5 | 34.5 | 41.1 | 44.7 | 2.1 | -1.2 | 46 | 71.3 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | 11.1 | 1.3 | 6
2013-12-17 15:35 | -6 | 409 | 350 | 411 | 447 | 24 | 11 | 368 | 650 | 75 | 0 | 0 | 353 | 175 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:35 | -0.6 | 40.9 | 35 | 41.1 | 44.7 | 2.4 | 1.1 | 36.8 | 65 | 7.5 | 0 | 0 | 35.3 | 17.5 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:36 | -6 | 365 | 353 | 411 | 447 | 27 | 19 | 354 | 585 | 106 | 0 | 0 | 353 | 189 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:36 | -0.6 | 36.5 | 35.3 | 41.1 | 44.7 | 2.7 | 1.9 | 35.4 | 58.5 | 10.6 | 0 | 0 | 35.3 | 18.9 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:37 | -6 | 357 | 348 | 411 | 447 | 34 | 22 | 353 | 529 | 134 | 0 | 0 | 353 | 193 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:37 | -0.6 | 35.7 | 34.8 | 41.1 | 44.7 | 3.4 | 2.2 | 35.3 | 52.9 | 13.4 | 0 | 0 | 35.3 | 19.3 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:38 | -6 | 351 | 342 | 411 | 447 | 38 | 27 | 347 | 486 | 159 | 0 | 0 | 353 | 192 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:38 | -0.6 | 35.1 | 34.2 | 41.1 | 44.7 | 3.8 | 2.7 | 34.7 | 48.6 | 15.9 | 0 | 0 | 35.3 | 19.2 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:39 | -6 | 346 | 337 | 411 | 447 | 43 | 35 | 342 | 457 | 179 | 0 | 0 | 353 | 185 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:39 | -0.6 | 34.6 | 33.7 | 41.1 | 44.7 | 4.3 | 3.5 | 34.2 | 45.7 | 17.9 | 0 | 0 | 35.3 | 18.5 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:40 | -6 | 340 | 332 | 411 | 447 | 47 | 44 | 337 | 434 | 194 | 0 | 0 | 353 | 173 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:40 | -0.6 | 34 | 33.2 | 41.1 | 44.7 | 4.7 | 4.4 | 33.7 | 43.4 | 19.4 | 0 | 0 | 35.3 | 17.3 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:41 | -7 | 335 | 329 | 411 | 447 | 50 | 52 | 332 | 417 | 206 | 0 | 0 | 353 | 156 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:41 | -0.7 | 33.5 | 32.9 | 41.1 | 44.7 | 5 | 5.2 | 33.2 | 41.7 | 20.6 | 0 | 0 | 35.3 | 15.6 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:42 | -6 | 331 | 326 | 411 | 447 | 54 | 58 | 330 | 406 | 216 | 0 | 0 | 353 | 135 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:42 | -0.6 | 33.1 | 32.6 | 41.1 | 44.7 | 5.4 | 5.8 | 33 | 40.6 | 21.6 | 0 | 0 | 35.3 | 13.5 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:43 | -6 | 329 | 323 | 411 | 447 | 56 | 62 | 327 | 397 | 227 | 0 | 0 | 353 | 111 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:43 | -0.6 | 32.9 | 32.3 | 41.1 | 44.7 | 5.6 | 6.2 | 32.7 | 39.7 | 22.7 | 0 | 0 | 35.3 | 11.1 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:44 | -7 | 326 | 320 | 411 | 447 | 59 | 66 | 323 | 390 | 235 | 0 | 0 | 353 | 84 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:44 | -0.7 | 32.6 | 32 | 41.1 | 44.7 | 5.9 | 6.6 | 32.3 | 39 | 23.5 | 0 | 0 | 35.3 | 8.4 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:45 | -7 | 323 | 317 | 411 | 447 | 61 | 69 | 320 | 384 | 242 | 0 | 0 | 353 | 54 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:45 | -0.7 | 32.3 | 31.7 | 41.1 | 44.7 | 6.1 | 6.9 | 32 | 38.4 | 24.2 | 0 | 0 | 35.3 | 5.4 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:46 | -6 | 320 | 314 | 411 | 447 | 62 | 71 | 318 | 378 | 249 | 0 | 0 | 353 | 21 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:46 | -0.6 | 32 | 31.4 | 41.1 | 44.7 | 6.2 | 7.1 | 31.8 | 37.8 | 24.9 | 0 | 0 | 35.3 | 2.1 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:47 | -7 | 317 | 311 | 411 | 447 | 63 | 72 | 315 | 371 | 254 | 0 | 0 | 353 | -14 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:47 | -0.7 | 31.7 | 31.1 | 41.1 | 44.7 | 6.3 | 7.2 | 31.5 | 37.1 | 25.4 | 0 | 0 | 35.3 | -1.4 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:48 | -6 | 315 | 309 | 411 | 447 | 65 | 73 | 312 | 366 | 258 | 0 | 0 | 353 | -52 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:48 | -0.6 | 31.5 | 30.9 | 41.1 | 44.7 | 6.5 | 7.3 | 31.2 | 36.6 | 25.8 | 0 | 0 | 35.3 | -5.2 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:49 | -7 | 312 | 307 | 411 | 447 | 66 | 74 | 310 | 361 | 261 | 0 | 0 | 353 | -92 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:49 | -0.7 | 31.2 | 30.7 | 41.1 | 44.7 | 6.6 | 7.4 | 31 | 36.1 | 26.1 | 0 | 0 | 35.3 | -9.2 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:50 | -7 | 310 | 304 | 410 | 447 | 66 | 75 | 308 | 358 | 263 | 0 | 0 | 353 | -135 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:50 | -0.7 | 31 | 30.4 | 41 | 44.7 | 6.6 | 7.5 | 30.8 | 35.8 | 26.3 | 0 | 0 | 35.3 | -13.5 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:51 | -6 | 308 | 302 | 410 | 447 | 68 | 76 | 306 | 354 | 265 | 0 | 0 | 353 | -180 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:51 | -0.6 | 30.8 | 30.2 | 41 | 44.7 | 6.8 | 7.6 | 30.6 | 35.4 | 26.5 | 0 | 0 | 35.3 | -18 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:52 | -7 | 306 | 300 | 410 | 447 | 68 | 78 | 303 | 351 | 266 | 0 | 0 | 353 | -227 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:52 | -0.7 | 30.6 | 30 | 41 | 44.7 | 6.8 | 7.8 | 30.3 | 35.1 | 26.6 | 0 | 0 | 35.3 | -22.7 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:53 | -7 | 304 | 298 | 410 | 446 | 69 | 79 | 301 | 348 | 267 | 0 | 0 | 353 | -276 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:53 | -0.7 | 30.4 | 29.8 | 41 | 44.6 | 6.9 | 7.9 | 30.1 | 34.8 | 26.7 | 0 | 0 | 35.3 | -27.6 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:54 | -7 | 302 | 296 | 410 | 447 | 71 | 80 | 300 | 345 | 267 | 0 | 0 | 353 | -329 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:54 | -0.7 | 30.2 | 29.6 | 41 | 44.7 | 7.1 | 8 | 30 | 34.5 | 26.7 | 0 | 0 | 35.3 | -32.9 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:55 | -7 | 300 | 295 | 410 | 446 | 71 | 80 | 298 | 343 | 268 | 0 | 0 | 353 | -382 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:55 | -0.7 | 30 | 29.5 | 41 | 44.6 | 7.1 | 8 | 29.8 | 34.3 | 26.8 | 0 | 0 | 35.3 | -38.2 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:56 | -7 | 299 | 294 | 410 | 446 | 72 | 82 | 296 | 341 | 268 | 0 | 0 | 353 | -436 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:56 | -0.7 | 29.9 | 29.4 | 41 | 44.6 | 7.2 | 8.2 | 29.6 | 34.1 | 26.8 | 0 | 0 | 35.3 | -43.6 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:57 | -7 | 297 | 292 | 410 | 446 | 73 | 82 | 294 | 338 | 268 | 0 | 0 | 353 | -492 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:57 | -0.7 | 29.7 | 29.2 | 41 | 44.6 | 7.3 | 8.2 | 29.4 | 33.8 | 26.8 | 0 | 0 | 35.3 | -49.2 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:58 | -7 | 295 | 291 | 410 | 446 | 73 | 82 | 294 | 336 | 268 | 0 | 0 | 353 | -550 | 13 | 2 | 2013-12-17 15:58 | -0.7 | 29.5 | 29.1 | 41 | 44.6 | 7.3 | 8.2 | 29.4 | 33.6 | 26.8 | 0 | 0 | 35.3 | -55 | 1.3 | 2
2013-12-17 15:59 | -7 | 294 | 289 | 410 | 446 | 75 | 83 | 292 | 334 | 268 | 0 | 0 | 353 | -609 | 13 | 6 | 2013-12-17 15:59 | -0.7 | 29.4 | 28.9 | 41 | 44.6 | 7.5 | 8.3 | 29.2 | 33.4 | 26.8 | 0 | 0 | 35.3 | -60.9 | 1.3 | 6
2013-12-17 16:00 | -7 | 297 | 288 | 410 | 446 | 22 | 37 | 327 | 488 | 22 | 0 | 0 | 353 | -609 | 13 | 7 | 2013-12-17 16:00 | -0.7 | 29.7 | 28.8 | 41 | 44.6 | 2.2 | 3.7 | 32.7 | 48.8 | 2.2 | 0 | 0 | 35.3 | -60.9 | 1.3 | 7
2013-12-17 16:01 | -6 | 365 | 286 | 410 | 446 | 24 | -3 | 404 | 584 | 21 | 0 | 0 | 353 | -609 | 13 | 7 | 2013-12-17 16:01 | -0.6 | 36.5 | 28.6 | 41 | 44.6 | 2.4 | -0.3 | 40.4 | 58.4 | 2.1 | 0 | 0 | 35.3 | -60.9 | 1.3 | 7
2013-12-17 16:02 | -6 | 400 | 289 | 410 | 446 | 24 | -10 | 413 | 627 | 46 | 0 | 0 | 353 | -564 | 13 | 7 | 2013-12-17 16:02 | -0.6 | 40 | 28.9 | 41 | 44.6 | 2.4 | -1 | 41.3 | 62.7 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -56.4 | 1.3 | 7
2013-12-17 16:03 | -6 | 410 | 299 | 409 | 446 | 24 | -10 | 419 | 643 | 47 | 0 | 0 | 353 | -508 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:03 | -0.6 | 41 | 29.9 | 40.9 | 44.6 | 2.4 | -1 | 41.9 | 64.3 | 4.7 | 0 | 0 | 35.3 | -50.8 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:04 | -6 | 419 | 305 | 409 | 445 | 24 | -10 | 426 | 657 | 47 | 0 | 0 | 353 | -443 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:04 | -0.6 | 41.9 | 30.5 | 40.9 | 44.5 | 2.4 | -1 | 42.6 | 65.7 | 4.7 | 0 | 0 | 35.3 | -44.3 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:05 | -6 | 425 | 312 | 409 | 445 | 24 | -11 | 433 | 668 | 46 | 0 | 0 | 353 | -371 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:05 | -0.6 | 42.5 | 31.2 | 40.9 | 44.5 | 2.4 | -1.1 | 43.3 | 66.8 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -37.1 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:06 | -6 | 432 | 319 | 409 | 446 | 22 | -12 | 439 | 678 | 46 | 0 | 0 | 353 | -293 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:06 | -0.6 | 43.2 | 31.9 | 40.9 | 44.6 | 2.2 | -1.2 | 43.9 | 67.8 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -29.3 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:07 | -6 | 438 | 326 | 409 | 445 | 22 | -12 | 444 | 688 | 46 | 0 | 0 | 353 | -209 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:07 | -0.6 | 43.8 | 32.6 | 40.9 | 44.5 | 2.2 | -1.2 | 44.4 | 68.8 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -20.9 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:08 | -6 | 443 | 331 | 407 | 445 | 22 | -12 | 450 | 696 | 46 | 0 | 0 | 353 | -119 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:08 | -0.6 | 44.3 | 33.1 | 40.7 | 44.5 | 2.2 | -1.2 | 45 | 69.6 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -11.9 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:09 | -6 | 449 | 337 | 406 | 445 | 21 | -12 | 455 | 705 | 46 | 0 | 0 | 353 | -24 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:09 | -0.6 | 44.9 | 33.7 | 40.6 | 44.5 | 2.1 | -1.2 | 45.5 | 70.5 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -2.4 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:10 | -6 | 454 | 343 | 406 | 445 | 21 | -12 | 460 | 711 | 47 | 0 | 0 | 353 | 110 | 12 | 6 | 2013-12-17 16:10 | -0.6 | 45.4 | 34.3 | 40.6 | 44.5 | 2.1 | -1.2 | 46 | 71.1 | 4.7 | 0 | 0 | 35.3 | 11 | 1.2 | 6
2013-12-17 16:11 | -5 | 408 | 348 | 406 | 445 | 24 | 11 | 367 | 649 | 75 | 0 | 0 | 352 | 174 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:11 | -0.5 | 40.8 | 34.8 | 40.6 | 44.5 | 2.4 | 1.1 | 36.7 | 64.9 | 7.5 | 0 | 0 | 35.2 | 17.4 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:12 | -6 | 364 | 352 | 405 | 445 | 29 | 18 | 353 | 585 | 106 | 0 | 0 | 353 | 187 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:12 | -0.6 | 36.4 | 35.2 | 40.5 | 44.5 | 2.9 | 1.8 | 35.3 | 58.5 | 10.6 | 0 | 0 | 35.3 | 18.7 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:13 | -6 | 356 | 347 | 405 | 445 | 34 | 22 | 352 | 529 | 133 | 0 | 0 | 353 | 191 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:13 | -0.6 | 35.6 | 34.7 | 40.5 | 44.5 | 3.4 | 2.2 | 35.2 | 52.9 | 13.3 | 0 | 0 | 35.3 | 19.1 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:14 | -6 | 350 | 341 | 405 | 445 | 38 | 27 | 346 | 486 | 159 | 0 | 0 | 353 | 189 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:14 | -0.6 | 35 | 34.1 | 40.5 | 44.5 | 3.8 | 2.7 | 34.6 | 48.6 | 15.9 | 0 | 0 | 35.3 | 18.9 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:15 | -6 | 344 | 336 | 405 | 445 | 44 | 35 | 341 | 456 | 178 | 0 | 0 | 353 | 181 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:15 | -0.6 | 34.4 | 33.6 | 40.5 | 44.5 | 4.4 | 3.5 | 34.1 | 45.6 | 17.8 | 0 | 0 | 35.3 | 18.1 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:16 | -5 | 339 | 331 | 405 | 445 | 47 | 44 | 335 | 433 | 193 | 0 | 0 | 352 | 168 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:16 | -0.5 | 33.9 | 33.1 | 40.5 | 44.5 | 4.7 | 4.4 | 33.5 | 43.3 | 19.3 | 0 | 0 | 35.2 | 16.8 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:17 | -6 | 334 | 328 | 405 | 445 | 50 | 52 | 331 | 416 | 205 | 0 | 0 | 353 | 150 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:17 | -0.6 | 33.4 | 32.8 | 40.5 | 44.5 | 5 | 5.2 | 33.1 | 41.6 | 20.5 | 0 | 0 | 35.3 | 15 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:18 | -6 | 331 | 325 | 405 | 445 | 53 | 58 | 329 | 405 | 215 | 0 | 0 | 353 | 128 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:18 | -0.6 | 33.1 | 32.5 | 40.5 | 44.5 | 5.3 | 5.8 | 32.9 | 40.5 | 21.5 | 0 | 0 | 35.3 | 12.8 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:19 | -6 | 328 | 321 | 405 | 444 | 56 | 62 | 325 | 396 | 226 | 0 | 0 | 353 | 103 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:19 | -0.6 | 32.8 | 32.1 | 40.5 | 44.4 | 5.6 | 6.2 | 32.5 | 39.6 | 22.6 | 0 | 0 | 35.3 | 10.3 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:20 | -6 | 325 | 319 | 405 | 445 | 58 | 66 | 322 | 389 | 235 | 0 | 0 | 353 | 75 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:20 | -0.6 | 32.5 | 31.9 | 40.5 | 44.5 | 5.8 | 6.6 | 32.2 | 38.9 | 23.5 | 0 | 0 | 35.3 | 7.5 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:21 | -6 | 322 | 316 | 405 | 444 | 61 | 69 | 320 | 383 | 242 | 0 | 0 | 353 | 44 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:21 | -0.6 | 32.2 | 31.6 | 40.5 | 44.4 | 6.1 | 6.9 | 32 | 38.3 | 24.2 | 0 | 0 | 35.3 | 4.4 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:22 | -6 | 319 | 313 | 405 | 444 | 61 | 71 | 317 | 376 | 248 | 0 | 0 | 353 | 10 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:22 | -0.6 | 31.9 | 31.3 | 40.5 | 44.4 | 6.1 | 7.1 | 31.7 | 37.6 | 24.8 | 0 | 0 | 35.3 | 1 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:23 | -6 | 316 | 311 | 404 | 444 | 62 | 72 | 314 | 370 | 253 | 0 | 0 | 353 | -26 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:23 | -0.6 | 31.6 | 31.1 | 40.4 | 44.4 | 6.2 | 7.2 | 31.4 | 37 | 25.3 | 0 | 0 | 35.3 | -2.6 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:24 | -6 | 314 | 308 | 404 | 444 | 63 | 73 | 312 | 365 | 257 | 0 | 0 | 353 | -65 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:24 | -0.6 | 31.4 | 30.8 | 40.4 | 44.4 | 6.3 | 7.3 | 31.2 | 36.5 | 25.7 | 0 | 0 | 35.3 | -6.5 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:25 | -6 | 312 | 306 | 404 | 444 | 65 | 75 | 309 | 360 | 260 | 0 | 0 | 353 | -106 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:25 | -0.6 | 31.2 | 30.6 | 40.4 | 44.4 | 6.5 | 7.5 | 30.9 | 36 | 26 | 0 | 0 | 35.3 | -10.6 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:26 | -6 | 309 | 303 | 404 | 444 | 66 | 75 | 307 | 357 | 262 | 0 | 0 | 353 | -149 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:26 | -0.6 | 30.9 | 30.3 | 40.4 | 44.4 | 6.6 | 7.5 | 30.7 | 35.7 | 26.2 | 0 | 0 | 35.3 | -14.9 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:27 | -6 | 307 | 301 | 404 | 444 | 66 | 76 | 305 | 353 | 264 | 0 | 0 | 353 | -194 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:27 | -0.6 | 30.7 | 30.1 | 40.4 | 44.4 | 6.6 | 7.6 | 30.5 | 35.3 | 26.4 | 0 | 0 | 35.3 | -19.4 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:28 | -5 | 305 | 299 | 404 | 444 | 68 | 78 | 303 | 350 | 265 | 0 | 0 | 352 | -242 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:28 | -0.5 | 30.5 | 29.9 | 40.4 | 44.4 | 6.8 | 7.8 | 30.3 | 35 | 26.5 | 0 | 0 | 35.2 | -24.2 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:29 | -6 | 303 | 297 | 404 | 444 | 69 | 79 | 301 | 347 | 266 | 0 | 0 | 353 | -292 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:29 | -0.6 | 30.3 | 29.7 | 40.4 | 44.4 | 6.9 | 7.9 | 30.1 | 34.7 | 26.6 | 0 | 0 | 35.3 | -29.2 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:30 | -6 | 301 | 296 | 404 | 444 | 69 | 80 | 299 | 344 | 267 | 0 | 0 | 353 | -344 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:30 | -0.6 | 30.1 | 29.6 | 40.4 | 44.4 | 6.9 | 8 | 29.9 | 34.4 | 26.7 | 0 | 0 | 35.3 | -34.4 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:31 | -6 | 299 | 294 | 404 | 444 | 71 | 80 | 297 | 342 | 267 | 0 | 0 | 353 | -397 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:31 | -0.6 | 29.9 | 29.4 | 40.4 | 44.4 | 7.1 | 8 | 29.7 | 34.2 | 26.7 | 0 | 0 | 35.3 | -39.7 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:32 | -6 | 297 | 293 | 404 | 444 | 72 | 82 | 295 | 340 | 267 | 0 | 0 | 353 | -452 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:32 | -0.6 | 29.7 | 29.3 | 40.4 | 44.4 | 7.2 | 8.2 | 29.5 | 34 | 26.7 | 0 | 0 | 35.3 | -45.2 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:33 | -6 | 296 | 292 | 404 | 444 | 72 | 82 | 294 | 337 | 267 | 0 | 0 | 353 | -509 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:33 | -0.6 | 29.6 | 29.2 | 40.4 | 44.4 | 7.2 | 8.2 | 29.4 | 33.7 | 26.7 | 0 | 0 | 35.3 | -50.9 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:34 | -5 | 294 | 290 | 404 | 444 | 73 | 82 | 293 | 335 | 268 | 0 | 0 | 352 | -567 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:34 | -0.5 | 29.4 | 29 | 40.4 | 44.4 | 7.3 | 8.2 | 29.3 | 33.5 | 26.8 | 0 | 0 | 35.2 | -56.7 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:35 | -5 | 294 | 288 | 404 | 444 | 75 | 82 | 291 | 333 | 267 | 0 | 0 | 352 | -625 | 12 | 6 | 2013-12-17 16:35 | -0.5 | 29.4 | 28.8 | 40.4 | 44.4 | 7.5 | 8.2 | 29.1 | 33.3 | 26.7 | 0 | 0 | 35.2 | -62.5 | 1.2 | 6
2013-12-17 16:36 | -5 | 298 | 287 | 404 | 444 | 22 | 35 | 332 | 495 | 20 | 0 | 0 | 352 | -625 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:36 | -0.5 | 29.8 | 28.7 | 40.4 | 44.4 | 2.2 | 3.5 | 33.2 | 49.5 | 2 | 0 | 0 | 35.2 | -62.5 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:37 | -5 | 367 | 286 | 404 | 444 | 24 | -3 | 405 | 586 | 24 | 0 | 0 | 352 | -625 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:37 | -0.5 | 36.7 | 28.6 | 40.4 | 44.4 | 2.4 | -0.3 | 40.5 | 58.6 | 2.4 | 0 | 0 | 35.2 | -62.5 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:38 | -5 | 400 | 289 | 403 | 444 | 24 | -10 | 413 | 627 | 46 | 0 | 0 | 352 | -579 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:38 | -0.5 | 40 | 28.9 | 40.3 | 44.4 | 2.4 | -1 | 41.3 | 62.7 | 4.6 | 0 | 0 | 35.2 | -57.9 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:39 | -5 | 409 | 299 | 403 | 444 | 25 | -10 | 418 | 643 | 47 | 0 | 0 | 352 | -522 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:39 | -0.5 | 40.9 | 29.9 | 40.3 | 44.4 | 2.5 | -1 | 41.8 | 64.3 | 4.7 | 0 | 0 | 35.2 | -52.2 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:40 | -5 | 419 | 305 | 403 | 444 | 24 | -10 | 426 | 657 | 46 | 0 | 0 | 352 | -457 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:40 | -0.5 | 41.9 | 30.5 | 40.3 | 44.4 | 2.4 | -1 | 42.6 | 65.7 | 4.6 | 0 | 0 | 35.2 | -45.7 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:41 | -5 | 425 | 312 | 403 | 444 | 24 | -10 | 433 | 669 | 46 | 0 | 0 | 352 | -384 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:41 | -0.5 | 42.5 | 31.2 | 40.3 | 44.4 | 2.4 | -1 | 43.3 | 66.9 | 4.6 | 0 | 0 | 35.2 | -38.4 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:42 | -6 | 432 | 318 | 403 | 444 | 23 | -12 | 438 | 678 | 46 | 0 | 0 | 353 | -306 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:42 | -0.6 | 43.2 | 31.8 | 40.3 | 44.4 | 2.3 | -1.2 | 43.8 | 67.8 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -30.6 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:43 | -6 | 437 | 325 | 403 | 444 | 22 | -12 | 444 | 687 | 46 | 0 | 0 | 353 | -222 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:43 | -0.6 | 43.7 | 32.5 | 40.3 | 44.4 | 2.2 | -1.2 | 44.4 | 68.7 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -22.2 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:44 | -6 | 443 | 331 | 402 | 444 | 22 | -12 | 450 | 696 | 46 | 0 | 0 | 353 | -133 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:44 | -0.6 | 44.3 | 33.1 | 40.2 | 44.4 | 2.2 | -1.2 | 45 | 69.6 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -13.3 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:45 | -7 | 448 | 337 | 402 | 444 | 21 | -12 | 455 | 704 | 46 | 0 | 0 | 353 | -38 | 12 | 7 | 2013-12-17 16:45 | -0.7 | 44.8 | 33.7 | 40.2 | 44.4 | 2.1 | -1.2 | 45.5 | 70.4 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | -3.8 | 1.2 | 7
2013-12-17 16:46 | -6 | 454 | 343 | 402 | 444 | 21 | -12 | 460 | 713 | 46 | 0 | 0 | 353 | 62 | 12 | 6 | 2013-12-17 16:46 | -0.6 | 45.4 | 34.3 | 40.2 | 44.4 | 2.1 | -1.2 | 46 | 71.3 | 4.6 | 0 | 0 | 35.3 | 6.2 | 1.2 | 6
2013-12-17 16:47 | -6 | 423 | 348 | 402 | 444 | 22 | 9 | 380 | 662 | 70 | 0 | 0 | 353 | 141 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:47 | -0.6 | 42.3 | 34.8 | 40.2 | 44.4 | 2.2 | 0.9 | 38 | 66.2 | 7 | 0 | 0 | 35.3 | 14.1 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:48 | -6 | 369 | 353 | 402 | 444 | 27 | 18 | 353 | 596 | 100 | 0 | 0 | 353 | 159 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:48 | -0.6 | 36.9 | 35.3 | 40.2 | 44.4 | 2.7 | 1.8 | 35.3 | 59.6 | 10 | 0 | 0 | 35.3 | 15.9 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:49 | -7 | 357 | 349 | 402 | 443 | 32 | 21 | 353 | 540 | 128 | 0 | 0 | 353 | 164 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:49 | -0.7 | 35.7 | 34.9 | 40.2 | 44.3 | 3.2 | 2.1 | 35.3 | 54 | 12.8 | 0 | 0 | 35.3 | 16.4 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:50 | -7 | 352 | 342 | 402 | 443 | 37 | 26 | 348 | 493 | 155 | 0 | 0 | 353 | 164 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:50 | -0.7 | 35.2 | 34.2 | 40.2 | 44.3 | 3.7 | 2.6 | 34.8 | 49.3 | 15.5 | 0 | 0 | 35.3 | 16.4 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:51 | -7 | 346 | 337 | 402 | 443 | 43 | 34 | 342 | 461 | 175 | 0 | 0 | 353 | 157 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:51 | -0.7 | 34.6 | 33.7 | 40.2 | 44.3 | 4.3 | 3.4 | 34.2 | 46.1 | 17.5 | 0 | 0 | 35.3 | 15.7 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:52 | -7 | 341 | 332 | 402 | 443 | 47 | 43 | 337 | 437 | 191 | 0 | 0 | 353 | 145 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:52 | -0.7 | 34.1 | 33.2 | 40.2 | 44.3 | 4.7 | 4.3 | 33.7 | 43.7 | 19.1 | 0 | 0 | 35.3 | 14.5 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:53 | -7 | 335 | 329 | 402 | 443 | 50 | 50 | 332 | 420 | 203 | 0 | 0 | 353 | 126 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:53 | -0.7 | 33.5 | 32.9 | 40.2 | 44.3 | 5 | 5 | 33.2 | 42 | 20.3 | 0 | 0 | 35.3 | 12.6 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:54 | -8 | 331 | 326 | 402 | 443 | 53 | 57 | 330 | 407 | 214 | 0 | 0 | 355 | 103 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:54 | -0.8 | 33.1 | 32.6 | 40.2 | 44.3 | 5.3 | 5.7 | 33 | 40.7 | 21.4 | 0 | 0 | 35.5 | 10.3 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:55 | -8 | 329 | 323 | 402 | 443 | 56 | 62 | 327 | 398 | 225 | 0 | 0 | 355 | 77 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:55 | -0.8 | 32.9 | 32.3 | 40.2 | 44.3 | 5.6 | 6.2 | 32.7 | 39.8 | 22.5 | 0 | 0 | 35.5 | 7.7 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:56 | -8 | 326 | 320 | 402 | 443 | 58 | 65 | 323 | 390 | 233 | 0 | 0 | 355 | 48 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:56 | -0.8 | 32.6 | 32 | 40.2 | 44.3 | 5.8 | 6.5 | 32.3 | 39 | 23.3 | 0 | 0 | 35.5 | 4.8 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:57 | -9 | 323 | 317 | 402 | 443 | 60 | 68 | 321 | 384 | 240 | 0 | 0 | 356 | 15 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:57 | -0.9 | 32.3 | 31.7 | 40.2 | 44.3 | 6 | 6.8 | 32.1 | 38.4 | 24 | 0 | 0 | 35.6 | 1.5 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:58 | -8 | 320 | 314 | 402 | 443 | 62 | 71 | 318 | 378 | 248 | 0 | 0 | 355 | -18 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:58 | -0.8 | 32 | 31.4 | 40.2 | 44.3 | 6.2 | 7.1 | 31.8 | 37.8 | 24.8 | 0 | 0 | 35.5 | -1.8 | 1.2 | 2
2013-12-17 16:59 | -9 | 317 | 311 | 401 | 443 | 63 | 72 | 315 | 372 | 253 | 0 | 0 | 356 | -55 | 12 | 2 | 2013-12-17 16:59 | -0.9 | 31.7 | 31.1 | 40.1 | 44.3 | 6.3 | 7.2 | 31.5 | 37.2 | 25.3 | 0 | 0 | 35.6 | -5.5 | 1.2 | 2
2013-12-17 17:00 | -9 | 315 | 309 | 401 | 443 | 63 | 72 | 313 | 366 | 257 | 0 | 0 | 356 | -95 | 12 | 2 | 2013-12-17 17:00 | -0.9 | 31.5 | 30.9 | 40.1 | 44.3 | 6.3 | 7.2 | 31.3 | 36.6 | 25.7 | 0 | 0 | 35.6 | -9.5 | 1.2 | 2
2013-12-17 17:01 | -8 | 313 | 307 | 401 | 443 | 65 | 73 | 310 | 361 | 260 | 0 | 0 | 355 | -137 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:01 | -0.8 | 31.3 | 30.7 | 40.1 | 44.3 | 6.5 | 7.3 | 31 | 36.1 | 26 | 0 | 0 | 35.5 | -13.7 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:02 | -8 | 310 | 305 | 401 | 443 | 66 | 75 | 308 | 358 | 262 | 0 | 0 | 355 | -182 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:02 | -0.8 | 31 | 30.5 | 40.1 | 44.3 | 6.6 | 7.5 | 30.8 | 35.8 | 26.2 | 0 | 0 | 35.5 | -18.2 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:03 | -9 | 308 | 302 | 401 | 443 | 68 | 76 | 306 | 354 | 264 | 0 | 0 | 356 | -230 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:03 | -0.9 | 30.8 | 30.2 | 40.1 | 44.3 | 6.8 | 7.6 | 30.6 | 35.4 | 26.4 | 0 | 0 | 35.6 | -23 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:04 | -8 | 306 | 300 | 401 | 443 | 68 | 78 | 304 | 351 | 265 | 0 | 0 | 355 | -279 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:04 | -0.8 | 30.6 | 30 | 40.1 | 44.3 | 6.8 | 7.8 | 30.4 | 35.1 | 26.5 | 0 | 0 | 35.5 | -27.9 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:05 | -8 | 304 | 298 | 401 | 443 | 69 | 79 | 301 | 348 | 266 | 0 | 0 | 355 | -331 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:05 | -0.8 | 30.4 | 29.8 | 40.1 | 44.3 | 6.9 | 7.9 | 30.1 | 34.8 | 26.6 | 0 | 0 | 35.5 | -33.1 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:06 | -8 | 302 | 296 | 401 | 443 | 70 | 79 | 300 | 346 | 267 | 0 | 0 | 355 | -385 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:06 | -0.8 | 30.2 | 29.6 | 40.1 | 44.3 | 7 | 7.9 | 30 | 34.6 | 26.7 | 0 | 0 | 35.5 | -38.5 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:07 | -9 | 300 | 295 | 401 | 443 | 71 | 80 | 298 | 343 | 267 | 0 | 0 | 356 | -441 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:07 | -0.9 | 30 | 29.5 | 40.1 | 44.3 | 7.1 | 8 | 29.8 | 34.3 | 26.7 | 0 | 0 | 35.6 | -44.1 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:08 | -8 | 298 | 294 | 401 | 443 | 72 | 82 | 296 | 341 | 268 | 0 | 0 | 355 | -497 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:08 | -0.8 | 29.8 | 29.4 | 40.1 | 44.3 | 7.2 | 8.2 | 29.6 | 34.1 | 26.8 | 0 | 0 | 35.5 | -49.7 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:09 | -8 | 297 | 293 | 401 | 443 | 72 | 82 | 294 | 338 | 268 | 0 | 0 | 355 | -556 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:09 | -0.8 | 29.7 | 29.3 | 40.1 | 44.3 | 7.2 | 8.2 | 29.4 | 33.8 | 26.8 | 0 | 0 | 35.5 | -55.6 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:10 | -9 | 295 | 291 | 401 | 443 | 73 | 82 | 294 | 336 | 268 | 0 | 0 | 356 | -617 | 11 | 6 | 2013-12-17 17:10 | -0.9 | 29.5 | 29.1 | 40.1 | 44.3 | 7.3 | 8.2 | 29.4 | 33.6 | 26.8 | 0 | 0 | 35.6 | -61.7 | 1.1 | 6
2013-12-17 17:11 | -9 | 300 | 289 | 401 | 443 | 22 | 36 | 333 | 496 | 20 | 0 | 0 | 356 | -617 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:11 | -0.9 | 30 | 28.9 | 40.1 | 44.3 | 2.2 | 3.6 | 33.3 | 49.6 | 2 | 0 | 0 | 35.6 | -61.7 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:12 | -9 | 369 | 288 | 401 | 443 | 24 | -3 | 406 | 587 | 23 | 0 | 0 | 356 | -617 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:12 | -0.9 | 36.9 | 28.8 | 40.1 | 44.3 | 2.4 | -0.3 | 40.6 | 58.7 | 2.3 | 0 | 0 | 35.6 | -61.7 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:13 | -8 | 402 | 291 | 401 | 443 | 24 | -10 | 414 | 628 | 46 | 0 | 0 | 355 | -573 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:13 | -0.8 | 40.2 | 29.1 | 40.1 | 44.3 | 2.4 | -1 | 41.4 | 62.8 | 4.6 | 0 | 0 | 35.5 | -57.3 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:14 | -9 | 411 | 301 | 400 | 443 | 24 | -10 | 420 | 646 | 47 | 0 | 0 | 356 | -519 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:14 | -0.9 | 41.1 | 30.1 | 40 | 44.3 | 2.4 | -1 | 42 | 64.6 | 4.7 | 0 | 0 | 35.6 | -51.9 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:15 | -9 | 420 | 308 | 401 | 443 | 24 | -10 | 428 | 659 | 47 | 0 | 0 | 356 | -455 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:15 | -0.9 | 42 | 30.8 | 40.1 | 44.3 | 2.4 | -1 | 42.8 | 65.9 | 4.7 | 0 | 0 | 35.6 | -45.5 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:16 | -9 | 427 | 314 | 400 | 443 | 23 | -11 | 435 | 670 | 46 | 0 | 0 | 356 | -384 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:16 | -0.9 | 42.7 | 31.4 | 40 | 44.3 | 2.3 | -1.1 | 43.5 | 67 | 4.6 | 0 | 0 | 35.6 | -38.4 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:17 | -9 | 434 | 320 | 400 | 443 | 22 | -12 | 440 | 680 | 46 | 0 | 0 | 356 | -307 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:17 | -0.9 | 43.4 | 32 | 40 | 44.3 | 2.2 | -1.2 | 44 | 68 | 4.6 | 0 | 0 | 35.6 | -30.7 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:18 | -10 | 439 | 327 | 400 | 443 | 22 | -12 | 446 | 689 | 46 | 0 | 0 | 357 | -225 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:18 | -1 | 43.9 | 32.7 | 40 | 44.3 | 2.2 | -1.2 | 44.6 | 68.9 | 4.6 | 0 | 0 | 35.7 | -22.5 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:19 | -9 | 445 | 333 | 400 | 443 | 22 | -12 | 451 | 698 | 46 | 0 | 0 | 356 | -137 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:19 | -0.9 | 44.5 | 33.3 | 40 | 44.3 | 2.2 | -1.2 | 45.1 | 69.8 | 4.6 | 0 | 0 | 35.6 | -13.7 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:20 | -9 | 450 | 339 | 400 | 442 | 21 | -12 | 456 | 707 | 46 | 0 | 0 | 356 | -44 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:20 | -0.9 | 45 | 33.9 | 40 | 44.2 | 2.1 | -1.2 | 45.6 | 70.7 | 4.6 | 0 | 0 | 35.6 | -4.4 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:21 | -9 | 455 | 344 | 399 | 442 | 21 | -12 | 461 | 715 | 46 | 0 | 0 | 356 | 55 | 11 | 15 | 2013-12-17 17:21 | -0.9 | 45.5 | 34.4 | 39.9 | 44.2 | 2.1 | -1.2 | 46.1 | 71.5 | 4.6 | 0 | 0 | 35.6 | 5.5 | 1.1 | 15
2013-12-17 17:22 | -9 | 446 | 415 | 400 | 442 | 21 | -11 | 455 | 734 | 47 | 0 | 0 | 356 | 55 | 11 | 15 | 2013-12-17 17:22 | -0.9 | 44.6 | 41.5 | 40 | 44.2 | 2.1 | -1.1 | 45.5 | 73.4 | 4.7 | 0 | 0 | 35.6 | 5.5 | 1.1 | 15
2013-12-17 17:23 | -9 | 465 | 441 | 402 | 443 | 19 | -10 | 479 | 761 | 50 | 0 | 0 | 356 | 55 | 11 | 15 | 2013-12-17 17:23 | -0.9 | 46.5 | 44.1 | 40.2 | 44.3 | 1.9 | -1 | 47.9 | 76.1 | 5 | 0 | 0 | 35.6 | 5.5 | 1.1 | 15
2013-12-17 17:24 | -8 | 482 | 456 | 406 | 445 | 19 | -8 | 494 | 780 | 52 | 0 | 0 | 355 | 55 | 11 | 15 | 2013-12-17 17:24 | -0.8 | 48.2 | 45.6 | 40.6 | 44.5 | 1.9 | -0.8 | 49.4 | 78 | 5.2 | 0 | 0 | 35.5 | 5.5 | 1.1 | 15
2013-12-17 17:25 | -9 | 494 | 464 | 411 | 451 | 19 | -7 | 504 | 796 | 51 | 0 | 0 | 356 | 55 | 11 | 15 | 2013-12-17 17:25 | -0.9 | 49.4 | 46.4 | 41.1 | 45.1 | 1.9 | -0.7 | 50.4 | 79.6 | 5.1 | 0 | 0 | 35.6 | 5.5 | 1.1 | 15
2013-12-17 17:26 | -9 | 502 | 470 | 417 | 456 | 19 | -6 | 511 | 807 | 53 | 0 | 0 | 356 | 55 | 11 | 15 | 2013-12-17 17:26 | -0.9 | 50.2 | 47 | 41.7 | 45.6 | 1.9 | -0.6 | 51.1 | 80.7 | 5.3 | 0 | 0 | 35.6 | 5.5 | 1.1 | 15
2013-12-17 17:27 | -8 | 508 | 475 | 422 | 461 | 19 | -6 | 517 | 816 | 53 | 0 | 0 | 355 | 55 | 11 | 15 | 2013-12-17 17:27 | -0.8 | 50.8 | 47.5 | 42.2 | 46.1 | 1.9 | -0.6 | 51.7 | 81.6 | 5.3 | 0 | 0 | 35.5 | 5.5 | 1.1 | 15
2013-12-17 17:28 | -8 | 514 | 481 | 427 | 465 | 18 | -7 | 522 | 823 | 50 | 0 | 0 | 355 | 55 | 11 | 15 | 2013-12-17 17:28 | -0.8 | 51.4 | 48.1 | 42.7 | 46.5 | 1.8 | -0.7 | 52.2 | 82.3 | 5 | 0 | 0 | 35.5 | 5.5 | 1.1 | 15
2013-12-17 17:29 | -8 | 519 | 485 | 431 | 470 | 17 | -7 | 526 | 833 | 52 | 0 | 0 | 355 | 55 | 11 | 15 | 2013-12-17 17:29 | -0.8 | 51.9 | 48.5 | 43.1 | 47 | 1.7 | -0.7 | 52.6 | 83.3 | 5.2 | 0 | 0 | 35.5 | 5.5 | 1.1 | 15
2013-12-17 17:30 | -8 | 523 | 491 | 435 | 473 | 16 | -8 | 531 | 841 | 50 | 0 | 0 | 355 | 55 | 11 | 15 | 2013-12-17 17:30 | -0.8 | 52.3 | 49.1 | 43.5 | 47.3 | 1.6 | -0.8 | 53.1 | 84.1 | 5 | 0 | 0 | 35.5 | 5.5 | 1.1 | 15
2013-12-17 17:31 | -8 | 527 | 496 | 439 | 478 | 16 | -8 | 535 | 849 | 52 | 0 | 0 | 355 | 55 | 11 | 15 | 2013-12-17 17:31 | -0.8 | 52.7 | 49.6 | 43.9 | 47.8 | 1.6 | -0.8 | 53.5 | 84.9 | 5.2 | 0 | 0 | 35.5 | 5.5 | 1.1 | 15
2013-12-17 17:32 | -8 | 521 | 330 | 443 | 482 | 16 | 6 | 508 | 810 | 72 | 0 | 0 | 355 | 55 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:32 | -0.8 | 52.1 | 33 | 44.3 | 48.2 | 1.6 | 0.6 | 50.8 | 81 | 7.2 | 0 | 0 | 35.5 | 5.5 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:33 | -8 | 417 | 315 | 446 | 484 | 22 | 14 | 353 | 720 | 108 | 0 | 0 | 355 | 55 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:33 | -0.8 | 41.7 | 31.5 | 44.6 | 48.4 | 2.2 | 1.4 | 35.3 | 72 | 10.8 | 0 | 0 | 35.5 | 5.5 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:34 | -8 | 345 | 326 | 448 | 484 | 26 | 19 | 325 | 649 | 144 | 0 | 0 | 355 | 55 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:34 | -0.8 | 34.5 | 32.6 | 44.8 | 48.4 | 2.6 | 1.9 | 32.5 | 64.9 | 14.4 | 0 | 0 | 35.5 | 5.5 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:35 | -8 | 332 | 321 | 449 | 484 | 32 | 23 | 327 | 590 | 172 | 0 | 0 | 355 | 33 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:35 | -0.8 | 33.2 | 32.1 | 44.9 | 48.4 | 3.2 | 2.3 | 32.7 | 59 | 17.2 | 0 | 0 | 35.5 | 3.3 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:36 | -8 | 327 | 318 | 450 | 483 | 38 | 30 | 323 | 549 | 193 | 0 | 0 | 355 | 6 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:36 | -0.8 | 32.7 | 31.8 | 45 | 48.3 | 3.8 | 3 | 32.3 | 54.9 | 19.3 | 0 | 0 | 35.5 | 0.6 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:37 | -8 | 323 | 314 | 450 | 483 | 43 | 40 | 319 | 518 | 209 | 0 | 0 | 355 | -26 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:37 | -0.8 | 32.3 | 31.4 | 45 | 48.3 | 4.3 | 4 | 31.9 | 51.8 | 20.9 | 0 | 0 | 35.5 | -2.6 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:38 | -8 | 319 | 311 | 451 | 482 | 47 | 47 | 316 | 497 | 225 | 0 | 0 | 355 | -62 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:38 | -0.8 | 31.9 | 31.1 | 45.1 | 48.2 | 4.7 | 4.7 | 31.6 | 49.7 | 22.5 | 0 | 0 | 35.5 | -6.2 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:39 | -8 | 316 | 309 | 451 | 481 | 52 | 53 | 313 | 481 | 239 | 0 | 0 | 355 | -101 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:39 | -0.8 | 31.6 | 30.9 | 45.1 | 48.1 | 5.2 | 5.3 | 31.3 | 48.1 | 23.9 | 0 | 0 | 35.5 | -10.1 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:40 | -8 | 313 | 307 | 451 | 481 | 56 | 58 | 311 | 468 | 253 | 0 | 0 | 355 | -143 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:40 | -0.8 | 31.3 | 30.7 | 45.1 | 48.1 | 5.6 | 5.8 | 31.1 | 46.8 | 25.3 | 0 | 0 | 35.5 | -14.3 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:41 | -8 | 311 | 304 | 451 | 480 | 59 | 61 | 308 | 457 | 264 | 0 | 0 | 355 | -187 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:41 | -0.8 | 31.1 | 30.4 | 45.1 | 48 | 5.9 | 6.1 | 30.8 | 45.7 | 26.4 | 0 | 0 | 35.5 | -18.7 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:42 | -8 | 309 | 302 | 451 | 480 | 62 | 63 | 306 | 447 | 274 | 0 | 0 | 355 | -233 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:42 | -0.8 | 30.9 | 30.2 | 45.1 | 48 | 6.2 | 6.3 | 30.6 | 44.7 | 27.4 | 0 | 0 | 35.5 | -23.3 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:43 | -8 | 306 | 300 | 451 | 480 | 65 | 65 | 304 | 437 | 281 | 0 | 0 | 355 | -281 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:43 | -0.8 | 30.6 | 30 | 45.1 | 48 | 6.5 | 6.5 | 30.4 | 43.7 | 28.1 | 0 | 0 | 35.5 | -28.1 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:44 | -8 | 305 | 298 | 451 | 480 | 68 | 66 | 302 | 428 | 286 | 0 | 0 | 355 | -331 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:44 | -0.8 | 30.5 | 29.8 | 45.1 | 48 | 6.8 | 6.6 | 30.2 | 42.8 | 28.6 | 0 | 0 | 35.5 | -33.1 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:45 | -8 | 303 | 297 | 451 | 479 | 69 | 68 | 300 | 420 | 289 | 0 | 0 | 355 | -383 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:45 | -0.8 | 30.3 | 29.7 | 45.1 | 47.9 | 6.9 | 6.8 | 30 | 42 | 28.9 | 0 | 0 | 35.5 | -38.3 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:46 | -8 | 301 | 295 | 451 | 479 | 71 | 69 | 298 | 414 | 291 | 0 | 0 | 355 | -437 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:46 | -0.8 | 30.1 | 29.5 | 45.1 | 47.9 | 7.1 | 6.9 | 29.8 | 41.4 | 29.1 | 0 | 0 | 35.5 | -43.7 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:47 | -8 | 299 | 294 | 451 | 479 | 72 | 71 | 297 | 408 | 293 | 0 | 0 | 355 | -493 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:47 | -0.8 | 29.9 | 29.4 | 45.1 | 47.9 | 7.2 | 7.1 | 29.7 | 40.8 | 29.3 | 0 | 0 | 35.5 | -49.3 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:48 | -8 | 298 | 292 | 451 | 479 | 73 | 72 | 295 | 403 | 294 | 0 | 0 | 355 | -548 | 11 | 2 | 2013-12-17 17:48 | -0.8 | 29.8 | 29.2 | 45.1 | 47.9 | 7.3 | 7.2 | 29.5 | 40.3 | 29.4 | 0 | 0 | 35.5 | -54.8 | 1.1 | 2
2013-12-17 17:49 | -7 | 296 | 291 | 451 | 479 | 74 | 73 | 294 | 399 | 294 | 0 | 0 | 353 | -605 | 11 | 6 | 2013-12-17 17:49 | -0.7 | 29.6 | 29.1 | 45.1 | 47.9 | 7.4 | 7.3 | 29.4 | 39.9 | 29.4 | 0 | 0 | 35.3 | -60.5 | 1.1 | 6
2013-12-17 17:50 | -7 | 300 | 289 | 450 | 478 | 19 | 32 | 331 | 540 | 23 | 0 | 0 | 353 | -605 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:50 | -0.7 | 30 | 28.9 | 45 | 47.8 | 1.9 | 3.2 | 33.1 | 54 | 2.3 | 0 | 0 | 35.3 | -60.5 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:51 | -7 | 370 | 288 | 450 | 479 | 21 | -4 | 409 | 614 | 15 | 0 | 0 | 353 | -605 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:51 | -0.7 | 37 | 28.8 | 45 | 47.9 | 2.1 | -0.4 | 40.9 | 61.4 | 1.5 | 0 | 0 | 35.3 | -60.5 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:52 | -7 | 404 | 291 | 451 | 479 | 21 | -12 | 417 | 655 | 44 | 0 | 0 | 353 | -556 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:52 | -0.7 | 40.4 | 29.1 | 45.1 | 47.9 | 2.1 | -1.2 | 41.7 | 65.5 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | -55.6 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:53 | -8 | 412 | 302 | 451 | 478 | 22 | -12 | 421 | 670 | 46 | 0 | 0 | 355 | -500 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:53 | -0.8 | 41.2 | 30.2 | 45.1 | 47.8 | 2.2 | -1.2 | 42.1 | 67 | 4.6 | 0 | 0 | 35.5 | -50 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:54 | -7 | 420 | 308 | 450 | 478 | 21 | -12 | 431 | 681 | 44 | 0 | 0 | 353 | -433 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:54 | -0.7 | 42 | 30.8 | 45 | 47.8 | 2.1 | -1.2 | 43.1 | 68.1 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | -43.3 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:55 | -7 | 428 | 315 | 450 | 478 | 21 | -12 | 437 | 691 | 44 | 0 | 0 | 353 | -360 | 11 | 7 | 2013-12-17 17:55 | -0.7 | 42.8 | 31.5 | 45 | 47.8 | 2.1 | -1.2 | 43.7 | 69.1 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | -36 | 1.1 | 7
2013-12-17 17:56 | -7 | 434 | 321 | 450 | 478 | 20 | -13 | 443 | 699 | 44 | 0 | 0 | 353 | -279 | 10 | 7 | 2013-12-17 17:56 | -0.7 | 43.4 | 32.1 | 45 | 47.8 | 2 | -1.3 | 44.3 | 69.9 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | -27.9 | 1 | 7
2013-12-17 17:57 | -8 | 440 | 328 | 450 | 478 | 21 | -13 | 448 | 707 | 44 | 0 | 0 | 355 | -195 | 10 | 7 | 2013-12-17 17:57 | -0.8 | 44 | 32.8 | 45 | 47.8 | 2.1 | -1.3 | 44.8 | 70.7 | 4.4 | 0 | 0 | 35.5 | -19.5 | 1 | 7
2013-12-17 17:58 | -7 | 445 | 334 | 450 | 478 | 20 | -13 | 453 | 714 | 44 | 0 | 0 | 353 | -103 | 10 | 7 | 2013-12-17 17:58 | -0.7 | 44.5 | 33.4 | 45 | 47.8 | 2 | -1.3 | 45.3 | 71.4 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | -10.3 | 1 | 7
2013-12-17 17:59 | -7 | 451 | 340 | 450 | 478 | 19 | -12 | 459 | 722 | 44 | 0 | 0 | 353 | -6 | 10 | 7 | 2013-12-17 17:59 | -0.7 | 45.1 | 34 | 45 | 47.8 | 1.9 | -1.2 | 45.9 | 72.2 | 4.4 | 0 | 0 | 35.3 | -0.6 | 1 | 7
2013-12-17 18:00 | -8 | 456 | 345 | 450 | 478 | 19 | -8 | 455 | 718 | 48 | 0 | 0 | 355 | 112 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:00 | -0.8 | 45.6 | 34.5 | 45 | 47.8 | 1.9 | -0.8 | 45.5 | 71.8 | 4.8 | 0 | 0 | 35.5 | 11.2 | 1 | 2
2013-12-17 18:01 | -7 | 396 | 350 | 450 | 478 | 22 | 11 | 361 | 653 | 81 | 0 | 0 | 353 | 161 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:01 | -0.7 | 39.6 | 35 | 45 | 47.8 | 2.2 | 1.1 | 36.1 | 65.3 | 8.1 | 0 | 0 | 35.3 | 16.1 | 1 | 2
2013-12-17 18:02 | -8 | 363 | 353 | 450 | 478 | 27 | 18 | 354 | 591 | 112 | 0 | 0 | 355 | 172 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:02 | -0.8 | 36.3 | 35.3 | 45 | 47.8 | 2.7 | 1.8 | 35.4 | 59.1 | 11.2 | 0 | 0 | 35.5 | 17.2 | 1 | 2
2013-12-17 18:03 | -8 | 357 | 347 | 450 | 478 | 34 | 22 | 353 | 537 | 142 | 0 | 0 | 355 | 176 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:03 | -0.8 | 35.7 | 34.7 | 45 | 47.8 | 3.4 | 2.2 | 35.3 | 53.7 | 14.2 | 0 | 0 | 35.5 | 17.6 | 1 | 2
2013-12-17 18:04 | -7 | 351 | 341 | 450 | 478 | 38 | 27 | 347 | 498 | 167 | 0 | 0 | 353 | 172 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:04 | -0.7 | 35.1 | 34.1 | 45 | 47.8 | 3.8 | 2.7 | 34.7 | 49.8 | 16.7 | 0 | 0 | 35.3 | 17.2 | 1 | 2
2013-12-17 18:05 | -8 | 345 | 336 | 450 | 478 | 44 | 37 | 341 | 469 | 187 | 0 | 0 | 355 | 163 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:05 | -0.8 | 34.5 | 33.6 | 45 | 47.8 | 4.4 | 3.7 | 34.1 | 46.9 | 18.7 | 0 | 0 | 35.5 | 16.3 | 1 | 2
2013-12-17 18:06 | -8 | 340 | 331 | 450 | 478 | 47 | 46 | 336 | 448 | 202 | 0 | 0 | 355 | 150 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:06 | -0.8 | 34 | 33.1 | 45 | 47.8 | 4.7 | 4.6 | 33.6 | 44.8 | 20.2 | 0 | 0 | 35.5 | 15 | 1 | 2
2013-12-17 18:07 | -8 | 335 | 329 | 450 | 478 | 52 | 53 | 332 | 434 | 215 | 0 | 0 | 355 | 131 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:07 | -0.8 | 33.5 | 32.9 | 45 | 47.8 | 5.2 | 5.3 | 33.2 | 43.4 | 21.5 | 0 | 0 | 35.5 | 13.1 | 1 | 2
2013-12-17 18:08 | -8 | 332 | 326 | 450 | 478 | 55 | 59 | 330 | 424 | 228 | 0 | 0 | 355 | 108 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:08 | -0.8 | 33.2 | 32.6 | 45 | 47.8 | 5.5 | 5.9 | 33 | 42.4 | 22.8 | 0 | 0 | 35.5 | 10.8 | 1 | 2
2013-12-17 18:09 | -8 | 329 | 322 | 450 | 478 | 57 | 63 | 326 | 416 | 238 | 0 | 0 | 355 | 85 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:09 | -0.8 | 32.9 | 32.2 | 45 | 47.8 | 5.7 | 6.3 | 32.6 | 41.6 | 23.8 | 0 | 0 | 35.5 | 8.5 | 1 | 2
2013-12-17 18:10 | -8 | 326 | 319 | 450 | 478 | 59 | 66 | 323 | 407 | 248 | 0 | 0 | 355 | 57 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:10 | -0.8 | 32.6 | 31.9 | 45 | 47.8 | 5.9 | 6.6 | 32.3 | 40.7 | 24.8 | 0 | 0 | 35.5 | 5.7 | 1 | 2
2013-12-17 18:11 | -7 | 323 | 317 | 450 | 478 | 61 | 68 | 320 | 400 | 256 | 0 | 0 | 353 | 28 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:11 | -0.7 | 32.3 | 31.7 | 45 | 47.8 | 6.1 | 6.8 | 32 | 40 | 25.6 | 0 | 0 | 35.3 | 2.8 | 1 | 2
2013-12-17 18:12 | -7 | 321 | 314 | 450 | 478 | 62 | 69 | 318 | 393 | 263 | 0 | 0 | 353 | -4 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:12 | -0.7 | 32.1 | 31.4 | 45 | 47.8 | 6.2 | 6.9 | 31.8 | 39.3 | 26.3 | 0 | 0 | 35.3 | -0.4 | 1 | 2
2013-12-17 18:13 | -8 | 318 | 312 | 450 | 477 | 63 | 71 | 315 | 387 | 267 | 0 | 0 | 355 | -41 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:13 | -0.8 | 31.8 | 31.2 | 45 | 47.7 | 6.3 | 7.1 | 31.5 | 38.7 | 26.7 | 0 | 0 | 35.5 | -4.1 | 1 | 2
2013-12-17 18:14 | -7 | 316 | 309 | 450 | 477 | 65 | 72 | 313 | 382 | 271 | 0 | 0 | 353 | -78 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:14 | -0.7 | 31.6 | 30.9 | 45 | 47.7 | 6.5 | 7.2 | 31.3 | 38.2 | 27.1 | 0 | 0 | 35.3 | -7.8 | 1 | 2
2013-12-17 18:15 | -8 | 313 | 307 | 450 | 477 | 66 | 73 | 310 | 377 | 273 | 0 | 0 | 355 | -119 | 10 | 2 | 2013-12-17 18:15 | -0.8 | 31.3 | 30.7 | 45 | 47.7 | 6.6 | 7.3 | 31 | 37.7 | 27.3 | 0 | 0 | 35.5 | -11.9 | 1 | 2
2013-12-17 18:16 | -8 | 311 | 305 | 450 | 477 | 68 | 75 | 308 | 373 | 275 | 0 | 0 | 355 | -163 | 10
Formulas:
Time = [Time]