## Taul1
Lämpötila_virtausvastus
Klo | T_in | T_out | P_imu | P_paine | F | P | T_keski | Dp_höyr | Dp_keräin | Dp_kok | F | P
. | C | C | bar | bar | m3/h | W | C | kPa | kPa | kPa | l/s | W
10:50 | 2.8 | 0 | 0.21 | 0.41 | 1.41 | 155 | 1.4 | 21 | 41 | 62 | 0.39167 | 155
10:45 | 2.9 | 0 | 0.215 | 0.41 | 1.41 | 155.5 | 1.45 | 21.5 | 41 | 62.5 | 0.39167 | 155.5
10:30 | 3.1 | 0.1 | 0.21 | 0.41 | 1.41 | 155.5 | 1.6 | 21 | 41 | 62 | 0.39167 | 155.5
10:20 | 3.2 | 0.2 | 0.215 | 0.405 | 1.41 | 154.5 | 1.7 | 21.5 | 40.5 | 62 | 0.39167 | 154.5
10:10 | 3.4 | 0.4 | 0.215 | 0.41 | 1.415 | 154.7 | 1.9 | 21.5 | 41 | 62.5 | 0.39306 | 154.7
10:05 | 3.6 | 0.5 | 0.215 | 0.41 | 1.42 | 154 | 2.05 | 21.5 | 41 | 62.5 | 0.39444 | 154
10:00 | 3.7 | 0.6 | 0.215 | 0.41 | 1.42 | 154.5 | 2.15 | 21.5 | 41 | 62.5 | 0.39444 | 154.5
9:55 | 3.8 | 0.7 | 0.21 | 0.415 | 1.42 | 155.2 | 2.25 | 21 | 41.5 | 62.5 | 0.39444 | 155.2
9:50 | 4.2 | 1 | 0.21 | 0.41 | 1.43 | 155.3 | 2.6 | 21 | 41 | 62 | 0.39722 | 155.3
11:01 | 2.8 | 2.8 | 0.21 | 0.42 | 1.42 | 155 | 2.8 | 21 | 42 | 63 | 0.39444 | 155
9:48 | 4.4 | 1.2 | 0.21 | 0.41 | 1.43 | 155.5 | 2.8 | 21 | 41 | 62 | 0.39722 | 155.5
9:33 | 4.6 | 1.3 | 0.21 | 0.42 | 1.425 | 155 | 2.95 | 21 | 42 | 63 | 0.39583 | 155
9:35 | 4.6 | 1.4 | 0.21 | 0.415 | 1.43 | 153.5 | 3 | 21 | 41.5 | 62.5 | 0.39722 | 153.5
9:37 | 4.6 | 1.4 | 0.21 | 0.41 | 1.43 | 154 | 3 | 21 | 41 | 62 | 0.39722 | 154
9:40 | 4.6 | 1.4 | 0.212 | 0.41 | 1.43 | 154 | 3 | 21.2 | 41 | 62.2 | 0.39722 | 154
9:46 | 4.6 | 1.4 | 0.215 | 0.41 | 1.43 | 155.2 | 3 | 21.5 | 41 | 62.5 | 0.39722 | 155.2
9:39 | 4.7 | 1.4 | 0.212 | 0.41 | 1.43 | 154.2 | 3.05 | 21.2 | 41 | 62.2 | 0.39722 | 154.2
9:42 | 4.7 | 1.4 | 0.215 | 0.41 | 1.44 | 155.5 | 3.05 | 21.5 | 41 | 62.5 | 0.4 | 155.5
9:44 | 4.7 | 1.4 | 0.215 | 0.41 | 1.44 | 155.5 | 3.05 | 21.5 | 41 | 62.5 | 0.4 | 155.5
9:31 | 4.6 | 1.6 | 0.205 | 0.42 | 1.42 | 154 | 3.1 | 20.5 | 42 | 62.5 | 0.39444 | 154
11:20 | 3.2 | 3.2 | 0.205 | 0.425 | 1.42 | 154.4 | 3.2 | 20.5 | 42.5 | 63 | 0.39444 | 154.4
8:20 | 3.7 | 3.7 | 0.215 | 0.42 | 1.44 | 151.5 | 3.7 | 21.5 | 42 | 63.5 | 0.4 | 151.5
11:40 | 3.8 | 3.8 | 0.205 | 0.423 | 1.43 | 156 | 3.8 | 20.5 | 42.3 | 62.8 | 0.39722 | 156
8:26 | 3.9 | 3.9 | 0.205 | 0.425 | 1.43 | 152.5 | 3.9 | 20.5 | 42.5 | 63 | 0.39722 | 152.5
8:24 | 4 | 4 | 0.21 | 0.425 | 1.43 | 152 | 4 | 21 | 42.5 | 63.5 | 0.39722 | 152
8:51 | 4.2 | 4.2 | 0.205 | 0.42 | 1.43 | 152.4 | 4.2 | 20.5 | 42 | 62.5 | 0.39722 | 152.4
9:00 | 4.4 | 4.4 | 0.205 | 0.427 | 1.435 | 154 | 4.4 | 20.5 | 42.7 | 63.2 | 0.39861 | 154
9:28 | 4.6 | 4.6 | 0.205 | 0.425 | 1.44 | 154.3 | 4.6 | 20.5 | 42.5 | 63 | 0.4 | 154.3