## Taul1
NO | Date | Time | version | BT1 | MLP lähtö (BT2) | MLP paluu (BT3) | BT6 | BT7 | EB100-EP14-BT10 | EB100-EP14-BT11 | Lauhdutin lähtö (BT12) | EB100-EP14-BT14 | EB100-EP14-BT17 | Puskurivaraaja lähtö (BT25) | BT50 | Delta MLP | Delta Patteri | Tot.Int.Add | Alarm number | Calc. Supply | Degree Minutes | BT1 Average | Relays PCA-Base | Prio
1 | 2014-03-10 | 21:02 | 5539 | 41 | 342 | 343 | 513 | 574 | 27 | 32 | 345 | 463 | 293 | 348 | 203 | -1 | 5 | 0 | 0 | 345 | 759 | 59 | 2 | 10
2 | 2014-03-10 | 21:03 | 5539 | 41 | 340 | 341 | 513 | 574 | 27 | 32 | 343 | 454 | 297 | 347 | 203 | -1 | 6 | 0 | 0 | 345 | 761 | 59 | 2 | 10
3 | 2014-03-10 | 21:04 | 5539 | 41 | 339 | 339 | 513 | 574 | 27 | 32 | 341 | 447 | 301 | 344 | 203 | 0 | 5 | 0 | 0 | 345 | 760 | 59 | 2 | 10
4 | 2014-03-10 | 21:05 | 5539 | 41 | 337 | 337 | 513 | 574 | 27 | 32 | 339 | 440 | 304 | 341 | 203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 345 | 756 | 59 | 2 | 10
5 | 2014-03-10 | 21:06 | 5539 | 41 | 335 | 335 | 513 | 574 | 27 | 32 | 338 | 434 | 306 | 339 | 203 | 0 | 4 | 0 | 0 | 345 | 750 | 59 | 2 | 10
6 | 2014-03-10 | 21:07 | 5539 | 42 | 335 | 334 | 513 | 574 | 29 | 32 | 336 | 428 | 308 | 338 | 203 | 1 | 4 | 0 | 0 | 345 | 743 | 59 | 2 | 10
7 | 2014-03-10 | 21:08 | 5539 | 41 | 333 | 332 | 513 | 574 | 29 | 32 | 334 | 423 | 309 | 335 | 203 | 1 | 3 | 0 | 0 | 345 | 733 | 59 | 2 | 10
8 | 2014-03-10 | 21:09 | 5539 | 41 | 331 | 332 | 513 | 574 | 29 | 32 | 332 | 420 | 309 | 333 | 203 | -1 | 1 | 0 | 0 | 345 | 721 | 59 | 2 | 10
9 | 2014-03-10 | 21:10 | 5539 | 41 | 330 | 330 | 513 | 574 | 29 | 32 | 330 | 415 | 309 | 331 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 708 | 59 | 2 | 10
10 | 2014-03-10 | 21:11 | 5539 | 41 | 328 | 329 | 513 | 574 | 29 | 32 | 330 | 411 | 309 | 331 | 203 | -1 | 2 | 0 | 0 | 345 | 694 | 59 | 2 | 10
11 | 2014-03-10 | 21:12 | 5539 | 41 | 327 | 328 | 513 | 573 | 29 | 32 | 329 | 407 | 308 | 328 | 203 | -1 | 0 | 0 | 0 | 345 | 677 | 59 | 2 | 10
12 | 2014-03-10 | 21:13 | 5539 | 41 | 326 | 326 | 513 | 573 | 29 | 32 | 327 | 403 | 307 | 326 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 659 | 59 | 2 | 10
13 | 2014-03-10 | 21:14 | 5539 | 41 | 324 | 325 | 512 | 574 | 29 | 32 | 326 | 400 | 306 | 325 | 203 | -1 | 0 | 0 | 0 | 345 | 639 | 59 | 2 | 10
14 | 2014-03-10 | 21:15 | 5539 | 41 | 323 | 323 | 513 | 573 | 30 | 32 | 324 | 396 | 306 | 323 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 618 | 59 | 2 | 10
15 | 2014-03-10 | 21:16 | 5539 | 41 | 321 | 321 | 512 | 573 | 30 | 32 | 323 | 393 | 304 | 322 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | 595 | 59 | 2 | 10
16 | 2014-03-10 | 21:17 | 5539 | 41 | 320 | 320 | 512 | 573 | 30 | 33 | 321 | 390 | 303 | 319 | 203 | 0 | -1 | 0 | 0 | 345 | 570 | 59 | 2 | 10
17 | 2014-03-10 | 21:18 | 5539 | 41 | 319 | 319 | 511 | 573 | 30 | 33 | 320 | 387 | 302 | 319 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 544 | 59 | 2 | 10
18 | 2014-03-10 | 21:19 | 5539 | 41 | 317 | 317 | 511 | 573 | 30 | 34 | 318 | 385 | 301 | 317 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 516 | 59 | 2 | 10
19 | 2014-03-10 | 21:20 | 5539 | 41 | 316 | 316 | 511 | 573 | 30 | 34 | 316 | 382 | 300 | 315 | 203 | 0 | -1 | 0 | 0 | 345 | 486 | 59 | 2 | 10
20 | 2014-03-10 | 21:21 | 5539 | 41 | 314 | 314 | 511 | 573 | 32 | 34 | 315 | 379 | 298 | 314 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 455 | 59 | 2 | 10
21 | 2014-03-10 | 21:22 | 5539 | 41 | 313 | 313 | 511 | 573 | 32 | 35 | 314 | 376 | 297 | 312 | 203 | 0 | -1 | 0 | 0 | 345 | 422 | 59 | 2 | 10
22 | 2014-03-10 | 21:23 | 5539 | 41 | 312 | 312 | 511 | 573 | 32 | 35 | 312 | 374 | 296 | 311 | 203 | 0 | -1 | 0 | 0 | 345 | 388 | 59 | 2 | 10
23 | 2014-03-10 | 21:24 | 5539 | 40 | 310 | 310 | 511 | 573 | 32 | 35 | 311 | 371 | 294 | 310 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 353 | 59 | 2 | 10
24 | 2014-03-10 | 21:25 | 5539 | 41 | 309 | 309 | 511 | 573 | 32 | 36 | 310 | 369 | 294 | 308 | 203 | 0 | -1 | 0 | 0 | 345 | 316 | 59 | 2 | 10
25 | 2014-03-10 | 21:26 | 5539 | 40 | 308 | 308 | 511 | 573 | 32 | 37 | 309 | 366 | 293 | 307 | 204 | 0 | -1 | 0 | 0 | 345 | 278 | 59 | 2 | 10
26 | 2014-03-10 | 21:27 | 5539 | 41 | 307 | 307 | 511 | 572 | 32 | 37 | 307 | 364 | 292 | 305 | 203 | 0 | -2 | 0 | 0 | 345 | 238 | 59 | 2 | 10
27 | 2014-03-10 | 21:28 | 5539 | 41 | 306 | 306 | 510 | 572 | 32 | 37 | 306 | 361 | 291 | 304 | 203 | 0 | -2 | 0 | 0 | 345 | 197 | 59 | 2 | 10
28 | 2014-03-10 | 21:29 | 5539 | 41 | 305 | 305 | 510 | 572 | 32 | 38 | 305 | 359 | 289 | 303 | 203 | 0 | -2 | 0 | 0 | 346 | 154 | 59 | 2 | 10
29 | 2014-03-10 | 21:30 | 5539 | 41 | 304 | 304 | 510 | 572 | 32 | 38 | 304 | 358 | 288 | 302 | 203 | 0 | -2 | 0 | 0 | 346 | 110 | 59 | 2 | 10
30 | 2014-03-10 | 21:31 | 5539 | 41 | 303 | 302 | 510 | 572 | 32 | 38 | 303 | 356 | 287 | 300 | 203 | 1 | -2 | 0 | 0 | 346 | 65 | 59 | 2 | 10
31 | 2014-03-10 | 21:32 | 5539 | 41 | 301 | 301 | 510 | 572 | 32 | 38 | 302 | 354 | 286 | 300 | 203 | 0 | -1 | 0 | 0 | 346 | 19 | 59 | 2 | 10
32 | 2014-03-10 | 21:33 | 5539 | 41 | 300 | 300 | 510 | 572 | 32 | 40 | 301 | 352 | 285 | 299 | 203 | 0 | -1 | 0 | 0 | 346 | -28 | 59 | 2 | 10
33 | 2014-03-10 | 21:34 | 5539 | 41 | 299 | 299 | 510 | 572 | 32 | 40 | 300 | 350 | 284 | 297 | 203 | 0 | -2 | 0 | 0 | 346 | -77 | 59 | 2 | 10
34 | 2014-03-10 | 21:35 | 5539 | 41 | 298 | 298 | 510 | 572 | 32 | 40 | 299 | 348 | 283 | 296 | 203 | 0 | -2 | 0 | 0 | 346 | -127 | 59 | 2 | 10
35 | 2014-03-10 | 21:36 | 5539 | 41 | 298 | 297 | 510 | 572 | 32 | 40 | 298 | 346 | 282 | 295 | 203 | 1 | -2 | 0 | 0 | 346 | -178 | 58 | 2 | 10
36 | 2014-03-10 | 21:37 | 5539 | 40 | 297 | 296 | 510 | 572 | 32 | 41 | 297 | 344 | 281 | 294 | 203 | 1 | -2 | 0 | 0 | 346 | -230 | 58 | 2 | 10
37 | 2014-03-10 | 21:38 | 5539 | 40 | 297 | 295 | 510 | 572 | 32 | 41 | 296 | 342 | 280 | 294 | 203 | 2 | -1 | 0 | 0 | 346 | -282 | 58 | 2 | 10
38 | 2014-03-10 | 21:39 | 5539 | 40 | 295 | 295 | 510 | 571 | 32 | 41 | 295 | 340 | 279 | 293 | 203 | 0 | -2 | 0 | 0 | 346 | -335 | 58 | 2 | 10
39 | 2014-03-10 | 21:40 | 5539 | 40 | 294 | 294 | 510 | 571 | 32 | 41 | 294 | 339 | 278 | 292 | 203 | 0 | -2 | 0 | 0 | 346 | -388 | 58 | 2 | 10
40 | 2014-03-10 | 21:41 | 5539 | 40 | 294 | 294 | 510 | 571 | 32 | 41 | 293 | 337 | 277 | 291 | 203 | 0 | -3 | 0 | 0 | 346 | -443 | 58 | 2 | 10
41 | 2014-03-10 | 21:42 | 5539 | 40 | 293 | 293 | 510 | 571 | 32 | 42 | 293 | 335 | 276 | 290 | 203 | 0 | -3 | 0 | 0 | 346 | -499 | 58 | 2 | 10
42 | 2014-03-10 | 21:43 | 5539 | 40 | 292 | 292 | 510 | 571 | 32 | 43 | 292 | 334 | 275 | 289 | 203 | 0 | -3 | 0 | 0 | 346 | -556 | 58 | 2 | 10
43 | 2014-03-10 | 21:44 | 5539 | 40 | 291 | 291 | 509 | 571 | 32 | 43 | 291 | 332 | 274 | 288 | 203 | 0 | -3 | 0 | 0 | 346 | -613 | 58 | 6 | 30
44 | 2014-03-10 | 21:45 | 5539 | 40 | 306 | 290 | 509 | 571 | 9 | 24 | 322 | 502 | 19 | 287 | 203 | 16 | -3 | 0 | 0 | 346 | -672 | 58 | 7 | 30
45 | 2014-03-10 | 21:46 | 5539 | 40 | 344 | 289 | 509 | 571 | 8 | -15 | 356 | 578 | -19 | 287 | 203 | 55 | -2 | 0 | 0 | 346 | -731 | 58 | 7 | 30
46 | 2014-03-10 | 21:47 | 5539 | 40 | 352 | 289 | 509 | 571 | 8 | -31 | 357 | 624 | 16 | 288 | 203 | 63 | -1 | 0 | 0 | 346 | -789 | 58 | 7 | 30
47 | 2014-03-10 | 21:48 | 5539 | 40 | 353 | 288 | 509 | 570 | 10 | -33 | 357 | 638 | 21 | 291 | 203 | 65 | 3 | 0 | 0 | 346 | -845 | 58 | 7 | 30
48 | 2014-03-10 | 21:49 | 5539 | 39 | 354 | 288 | 509 | 570 | 12 | -35 | 358 | 642 | 24 | 300 | 203 | 66 | 12 | 0 | 0 | 346 | -893 | 58 | 7 | 30
49 | 2014-03-10 | 21:50 | 5539 | 40 | 356 | 288 | 509 | 570 | 16 | -22 | 358 | 642 | 32 | 316 | 203 | 68 | 28 | 0 | 0 | 346 | -925 | 58 | 7 | 30
50 | 2014-03-10 | 21:51 | 5539 | 39 | 358 | 290 | 509 | 570 | 16 | -15 | 359 | 643 | 34 | 325 | 203 | 68 | 35 | 0 | 0 | 346 | -947 | 58 | 7 | 30
51 | 2014-03-10 | 21:52 | 5539 | 39 | 360 | 293 | 509 | 570 | 14 | -16 | 361 | 643 | 30 | 330 | 203 | 67 | 37 | 0 | 0 | 346 | -964 | 58 | 7 | 30
52 | 2014-03-10 | 21:53 | 5539 | 39 | 362 | 295 | 509 | 570 | 12 | -20 | 363 | 646 | 27 | 333 | 203 | 67 | 38 | 0 | 0 | 348 | -977 | 58 | 7 | 30
53 | 2014-03-10 | 21:54 | 5539 | 39 | 362 | 296 | 509 | 570 | 11 | -22 | 364 | 649 | 27 | 336 | 203 | 66 | 40 | 0 | 0 | 348 | -989 | 58 | 7 | 30
54 | 2014-03-10 | 21:55 | 5539 | 38 | 364 | 299 | 509 | 570 | 11 | -22 | 366 | 653 | 27 | 340 | 203 | 65 | 41 | 0 | 0 | 348 | -998 | 58 | 7 | 30
55 | 2014-03-10 | 21:56 | 5539 | 38 | 366 | 302 | 509 | 570 | 10 | -22 | 369 | 655 | 27 | 342 | 203 | 64 | 40 | 0 | 0 | 348 | -1004 | 58 | 7 | 30
56 | 2014-03-10 | 21:57 | 5539 | 38 | 369 | 306 | 509 | 569 | 4 | -24 | 372 | 659 | 21 | 344 | 203 | 63 | 38 | 0 | 0 | 348 | -1008 | 58 | 7 | 30
57 | 2014-03-10 | 21:58 | 5539 | 38 | 372 | 310 | 508 | 569 | 0 | -29 | 375 | 666 | 19 | 347 | 203 | 62 | 37 | 0 | 0 | 348 | -1009 | 58 | 7 | 30
58 | 2014-03-10 | 21:59 | 5539 | 38 | 375 | 313 | 508 | 569 | 0 | -30 | 378 | 671 | 19 | 348 | 203 | 62 | 35 | 0 | 0 | 348 | -1009 | 58 | 7 | 30
59 | 2014-03-10 | 22:00 | 5539 | 38 | 379 | 316 | 508 | 568 | 2 | -29 | 382 | 675 | 21 | 351 | 203 | 63 | 35 | 0 | 0 | 348 | -1006 | 58 | 7 | 30
60 | 2014-03-10 | 22:01 | 5539 | 38 | 383 | 319 | 508 | 568 | 2 | -29 | 385 | 679 | 21 | 353 | 203 | 64 | 34 | 0 | 0 | 348 | -1001 | 58 | 7 | 30
61 | 2014-03-10 | 22:02 | 5539 | 38 | 386 | 321 | 508 | 568 | 3 | -28 | 388 | 682 | 22 | 356 | 203 | 65 | 35 | 0 | 0 | 348 | -994 | 58 | 7 | 30
62 | 2014-03-10 | 22:03 | 5539 | 38 | 388 | 323 | 508 | 567 | 3 | -28 | 390 | 685 | 22 | 358 | 203 | 65 | 35 | 0 | 0 | 348 | -984 | 58 | 7 | 30
63 | 2014-03-10 | 22:04 | 5539 | 38 | 390 | 325 | 507 | 567 | 2 | -28 | 392 | 688 | 21 | 361 | 203 | 65 | 36 | 0 | 0 | 348 | -971 | 58 | 7 | 30
64 | 2014-03-10 | 22:05 | 5539 | 37 | 391 | 327 | 506 | 567 | 2 | -28 | 394 | 691 | 21 | 363 | 203 | 64 | 36 | 0 | 0 | 348 | -956 | 58 | 7 | 30
65 | 2014-03-10 | 22:06 | 5539 | 37 | 393 | 329 | 506 | 566 | 2 | -29 | 396 | 693 | 21 | 366 | 203 | 64 | 37 | 0 | 0 | 348 | -938 | 58 | 7 | 30
66 | 2014-03-10 | 22:07 | 5539 | 37 | 395 | 331 | 505 | 566 | 2 | -28 | 398 | 695 | 21 | 369 | 203 | 64 | 38 | 0 | 0 | 348 | -917 | 58 | 7 | 30
67 | 2014-03-10 | 22:08 | 5539 | 38 | 397 | 333 | 505 | 566 | 0 | -29 | 400 | 698 | 21 | 371 | 203 | 64 | 38 | 0 | 0 | 348 | -894 | 58 | 7 | 30
68 | 2014-03-10 | 22:09 | 5539 | 38 | 399 | 335 | 504 | 565 | -1 | -29 | 402 | 702 | 20 | 374 | 203 | 64 | 39 | 0 | 0 | 348 | -869 | 58 | 7 | 30
69 | 2014-03-10 | 22:10 | 5539 | 38 | 401 | 337 | 504 | 565 | -2 | -29 | 404 | 704 | 19 | 376 | 203 | 64 | 39 | 0 | 0 | 348 | -841 | 58 | 7 | 30
70 | 2014-03-10 | 22:11 | 5539 | 38 | 403 | 339 | 504 | 565 | -2 | -30 | 406 | 708 | 21 | 378 | 203 | 64 | 39 | 0 | 0 | 348 | -811 | 58 | 7 | 30
71 | 2014-03-10 | 22:12 | 5539 | 38 | 405 | 341 | 504 | 565 | -2 | -29 | 408 | 711 | 19 | 380 | 203 | 64 | 39 | 0 | 0 | 348 | -779 | 58 | 7 | 30
72 | 2014-03-10 | 22:13 | 5539 | 38 | 407 | 343 | 504 | 566 | -2 | -29 | 410 | 714 | 21 | 382 | 203 | 64 | 39 | 0 | 0 | 348 | -745 | 58 | 7 | 30
73 | 2014-03-10 | 22:14 | 5539 | 38 | 409 | 345 | 504 | 566 | -2 | -29 | 412 | 716 | 20 | 384 | 203 | 64 | 39 | 0 | 0 | 348 | -709 | 58 | 7 | 30
74 | 2014-03-10 | 22:15 | 5539 | 37 | 412 | 348 | 504 | 566 | -2 | -29 | 415 | 720 | 21 | 386 | 203 | 64 | 38 | 0 | 0 | 348 | -672 | 58 | 7 | 30
75 | 2014-03-10 | 22:16 | 5539 | 37 | 414 | 350 | 503 | 566 | -2 | -29 | 417 | 722 | 19 | 387 | 203 | 64 | 37 | 0 | 0 | 348 | -633 | 58 | 7 | 30
76 | 2014-03-10 | 22:17 | 5539 | 38 | 416 | 352 | 503 | 566 | -2 | -29 | 418 | 725 | 21 | 389 | 203 | 64 | 37 | 0 | 0 | 348 | -592 | 58 | 7 | 30
77 | 2014-03-10 | 22:18 | 5539 | 37 | 418 | 354 | 503 | 566 | -2 | -29 | 420 | 727 | 21 | 390 | 203 | 64 | 36 | 0 | 0 | 348 | -550 | 58 | 7 | 30
78 | 2014-03-10 | 22:19 | 5539 | 37 | 420 | 355 | 503 | 566 | -2 | -29 | 422 | 731 | 21 | 392 | 203 | 65 | 37 | 0 | 0 | 348 | -506 | 58 | 7 | 30
79 | 2014-03-10 | 22:20 | 5539 | 38 | 422 | 357 | 503 | 566 | -2 | -29 | 424 | 732 | 20 | 395 | 203 | 65 | 38 | 0 | 0 | 348 | -460 | 58 | 7 | 30
80 | 2014-03-10 | 22:21 | 5539 | 37 | 424 | 359 | 503 | 565 | -2 | -29 | 426 | 735 | 21 | 396 | 203 | 65 | 37 | 0 | 0 | 348 | -412 | 58 | 7 | 30
81 | 2014-03-10 | 22:22 | 5539 | 37 | 425 | 360 | 503 | 565 | -2 | -29 | 428 | 739 | 21 | 398 | 203 | 65 | 38 | 0 | 0 | 348 | -362 | 58 | 7 | 30
82 | 2014-03-10 | 22:23 | 5539 | 38 | 427 | 362 | 503 | 565 | -2 | -29 | 430 | 740 | 21 | 400 | 203 | 65 | 38 | 0 | 0 | 348 | -311 | 58 | 7 | 30
83 | 2014-03-10 | 22:24 | 5539 | 38 | 429 | 364 | 503 | 566 | -3 | -29 | 432 | 743 | 21 | 402 | 203 | 65 | 38 | 0 | 0 | 348 | -257 | 58 | 7 | 30
84 | 2014-03-10 | 22:25 | 5539 | 37 | 431 | 366 | 503 | 565 | -2 | -29 | 434 | 746 | 21 | 404 | 203 | 65 | 38 | 0 | 0 | 348 | -201 | 58 | 7 | 30
85 | 2014-03-10 | 22:26 | 5539 | 38 | 433 | 368 | 503 | 565 | -2 | -29 | 436 | 750 | 22 | 406 | 203 | 65 | 38 | 0 | 0 | 348 | -143 | 58 | 7 | 30
86 | 2014-03-10 | 22:27 | 5539 | 37 | 435 | 370 | 502 | 565 | -2 | -29 | 438 | 751 | 21 | 408 | 203 | 65 | 38 | 0 | 0 | 351 | -87 | 58 | 7 | 30
87 | 2014-03-10 | 22:28 | 5539 | 38 | 437 | 372 | 502 | 565 | -3 | -29 | 440 | 755 | 22 | 410 | 203 | 65 | 38 | 0 | 0 | 348 | -25 | 58 | 7 | 30
88 | 2014-03-10 | 22:29 | 5539 | 37 | 439 | 373 | 502 | 565 | -3 | -29 | 442 | 756 | 21 | 413 | 203 | 66 | 40 | 0 | 0 | 348 | 39 | 58 | 6 | 10
89 | 2014-03-10 | 22:30 | 5539 | 37 | 403 | 375 | 502 | 565 | 0 | -13 | 391 | 705 | 51 | 413 | 203 | 28 | 38 | 0 | 0 | 348 | 104 | 57 | 2 | 10
90 | 2014-03-10 | 22:31 | 5539 | 37 | 379 | 376 | 502 | 565 | 4 | -4 | 377 | 634 | 89 | 410 | 203 | 3 | 34 | 0 | 0 | 348 | 166 | 57 | 2 | 10
91 | 2014-03-10 | 22:32 | 5539 | 37 | 374 | 377 | 502 | 565 | 6 | 3 | 376 | 572 | 121 | 405 | 203 | -3 | 28 | 0 | 0 | 348 | 224 | 57 | 2 | 10
92 | 2014-03-10 | 22:33 | 5539 | 38 | 373 | 377 | 502 | 565 | 9 | 8 | 375 | 525 | 148 | 397 | 203 | -4 | 20 | 0 | 0 | 348 | 274 | 57 | 2 | 10
93 | 2014-03-10 | 22:34 | 5539 | 37 | 372 | 378 | 502 | 565 | 11 | 16 | 375 | 492 | 166 | 393 | 203 | -6 | 15 | 0 | 0 | 348 | 320 | 57 | 2 | 10
94 | 2014-03-10 | 22:35 | 5539 | 37 | 373 | 378 | 502 | 565 | 12 | 23 | 376 | 469 | 181 | 388 | 203 | -5 | 10 | 0 | 0 | 348 | 361 | 57 | 2 | 10
95 | 2014-03-10 | 22:36 | 5539 | 37 | 373 | 377 | 502 | 565 | 14 | 27 | 376 | 453 | 197 | 386 | 203 | -4 | 9 | 0 | 0 | 351 | 396 | 57 | 2 | 10
96 | 2014-03-10 | 22:37 | 5539 | 37 | 373 | 377 | 502 | 564 | 16 | 31 | 376 | 437 | 206 | 382 | 203 | -4 | 5 | 0 | 0 | 348 | 431 | 57 | 2 | 10
97 | 2014-03-10 | 22:38 | 5539 | 37 | 373 | 376 | 502 | 565 | 17 | 31 | 375 | 422 | 212 | 379 | 203 | -3 | 3 | 0 | 0 | 348 | 462 | 57 | 2 | 10
98 | 2014-03-10 | 22:39 | 5539 | 37 | 372 | 374 | 502 | 564 | 19 | 31 | 374 | 411 | 220 | 376 | 203 | -2 | 2 | 0 | 0 | 348 | 490 | 57 | 2 | 10
99 | 2014-03-10 | 22:40 | 5539 | 37 | 370 | 373 | 501 | 564 | 20 | 29 | 372 | 400 | 229 | 373 | 203 | -3 | 0 | 0 | 0 | 348 | 516 | 57 | 2 | 10
100 | 2014-03-10 | 22:41 | 5539 | 37 | 369 | 371 | 502 | 564 | 21 | 27 | 370 | 392 | 238 | 372 | 203 | -2 | 1 | 0 | 0 | 348 | 540 | 57 | 2 | 10
101 | 2014-03-10 | 22:42 | 5539 | 37 | 367 | 368 | 501 | 564 | 22 | 26 | 369 | 386 | 246 | 369 | 203 | -1 | 1 | 0 | 0 | 348 | 561 | 57 | 2 | 10
102 | 2014-03-10 | 22:43 | 5539 | 37 | 365 | 366 | 501 | 564 | 22 | 26 | 366 | 380 | 252 | 367 | 203 | -1 | 1 | 0 | 0 | 348 | 580 | 57 | 2 | 10
103 | 2014-03-10 | 22:44 | 5539 | 37 | 363 | 363 | 501 | 564 | 24 | 26 | 364 | 374 | 256 | 365 | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 348 | 597 | 57 | 2 | 10
104 | 2014-03-10 | 22:45 | 5539 | 37 | 361 | 361 | 501 | 564 | 24 | 26 | 361 | 370 | 260 | 363 | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 348 | 612 | 57 | 2 | 10
105 | 2014-03-10 | 22:46 | 5539 | 37 | 359 | 359 | 501 | 564 | 25 | 26 | 359 | 366 | 262 | 360 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348 | 625 | 57 | 2 | 10
106 | 2014-03-10 | 22:47 | 5539 | 37 | 357 | 358 | 501 | 563 | 25 | 26 | 357 | 362 | 264 | 358 | 203 | -1 | 0 | 0 | 0 | 348 | 635 | 57 | 2 | 10
107 | 2014-03-10 | 22:48 | 5539 | 37 | 355 | 356 | 501 | 563 | 27 | 26 | 355 | 358 | 266 | 357 | 203 | -1 | 1 | 0 | 0 | 348 | 644 | 57 | 2 | 10
108 | 2014-03-10 | 22:49 | 5539 | 37 | 353 | 354 | 501 | 563 | 27 | 26 | 354 | 356 | 267 | 355 | 203 | -1 | 1 | 0 | 0 | 348 | 652 | 57 | 2 | 10
109 | 2014-03-10 | 22:50 | 5539 | 37 | 351 | 352 | 501 | 563 | 26 | 26 | 352 | 353 | 267 | 353 | 203 | -1 | 1 | 0 | 0 | 348 | 658 | 57 | 2 | 10
110 | 2014-03-10 | 22:51 | 5539 | 37 | 349 | 351 | 501 | 563 | 27 | 26 | 350 | 350 | 268 | 351 | 203 | -2 | 0 | 0 | 0 | 348 | 661 | 57 | 2 | 10
111 | 2014-03-10 | 22:52 | 5539 | 38 | 348 | 349 | 500 | 563 | 27 | 26 | 348 | 347 | 268 | 349 | 203 | -1 | 0 | 0 | 0 | 348 | 662 | 57 | 2 | 10
112 | 2014-03-10 | 22:53 | 5539 | 38 | 347 | 347 | 500 | 563 | 27 | 26 | 347 | 344 | 268 | 347 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 661 | 57 | 2 | 10
113 | 2014-03-10 | 22:54 | 5539 | 37 | 345 | 346 | 500 | 563 | 28 | 26 | 345 | 341 | 268 | 345 | 203 | -1 | -1 | 0 | 0 | 349 | 658 | 57 | 2 | 10
114 | 2014-03-10 | 22:55 | 5539 | 37 | 343 | 344 | 500 | 563 | 28 | 26 | 344 | 339 | 267 | 344 | 203 | -1 | 0 | 0 | 0 | 349 | 654 | 57 | 2 | 10
115 | 2014-03-10 | 22:56 | 5539 | 38 | 342 | 343 | 500 | 563 | 29 | 27 | 342 | 336 | 267 | 342 | 203 | -1 | -1 | 0 | 0 | 349 | 647 | 57 | 2 | 10
116 | 2014-03-10 | 22:57 | 5539 | 38 | 340 | 341 | 500 | 563 | 29 | 27 | 341 | 334 | 266 | 340 | 203 | -1 | -1 | 0 | 0 | 349 | 638 | 57 | 2 | 10
117 | 2014-03-10 | 22:58 | 5539 | 38 | 339 | 340 | 500 | 562 | 29 | 27 | 339 | 332 | 266 | 339 | 203 | -1 | -1 | 0 | 0 | 349 | 629 | 57 | 2 | 10
118 | 2014-03-10 | 22:59 | 5539 | 37 | 337 | 338 | 500 | 562 | 29 | 27 | 337 | 331 | 265 | 338 | 203 | -1 | 0 | 0 | 0 | 349 | 618 | 57 | 2 | 10
119 | 2014-03-10 | 23:00 | 5539 | 38 | 335 | 336 | 500 | 562 | 29 | 28 | 336 | 329 | 264 | 337 | 203 | -1 | 1 | 0 | 0 | 349 | 606 | 57 | 2 | 10
120 | 2014-03-10 | 23:01 | 5539 | 38 | 335 | 334 | 500 | 562 | 29 | 29 | 334 | 327 | 264 | 334 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 349 | 591 | 57 | 2 | 10
121 | 2014-03-10 | 23:02 | 5539 | 38 | 333 | 332 | 500 | 562 | 29 | 29 | 332 | 325 | 263 | 334 | 203 | 1 | 2 | 0 | 0 | 349 | 575 | 57 | 2 | 10
122 | 2014-03-10 | 23:03 | 5539 | 38 | 331 | 331 | 500 | 562 | 29 | 29 | 330 | 323 | 262 | 332 | 203 | 0 | 1 | 0 | 0 | 349 | 558 | 57 | 2 | 10
123 | 2014-03-10 | 23:04 | 5539 | 37 | 329 | 328 | 500 | 562 | 29 | 31 | 328 | 321 | 261 | 331 | 203 | 1 | 3 | 0 | 0 | 349 | 540 | 57 | 2 | 10
124 | 2014-03-10 | 23:05 | 5539 | 38 | 327 | 326 | 500 | 562 | 30 | 31 | 326 | 319 | 261 | 329 | 203 | 1 | 3 | 0 | 0 | 349 | 520 | 57 | 2 | 10
125 | 2014-03-10 | 23:06 | 5539 | 38 | 324 | 324 | 500 | 561 | 30 | 31 | 324 | 317 | 260 | 326 | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 349 | 497 | 57 | 2 | 10
126 | 2014-03-10 | 23:07 | 5539 | 38 | 323 | 322 | 499 | 560 | 30 | 32 | 322 | 316 | 259 | 325 | 203 | 1 | 3 | 0 | 0 | 349 | 473 | 57 | 2 | 10
127 | 2014-03-10 | 23:08 | 5539 | 38 | 320 | 320 | 499 | 560 | 29 | 32 | 320 | 314 | 258 | 323 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 349 | 448 | 57 | 2 | 10
128 | 2014-03-10 | 23:09 | 5539 | 38 | 318 | 318 | 499 | 560 | 30 | 32 | 318 | 312 | 257 | 321 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 349 | 420 | 57 | 2 | 10
129 | 2014-03-10 | 23:10 | 5539 | 38 | 316 | 317 | 499 | 560 | 30 | 32 | 316 | 311 | 256 | 319 | 203 | -1 | 2 | 0 | 0 | 349 | 390 | 57 | 2 | 10
130 | 2014-03-10 | 23:11 | 5539 | 38 | 315 | 315 | 499 | 560 | 30 | 33 | 315 | 309 | 255 | 317 | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 349 | 358 | 57 | 2 | 10
131 | 2014-03-10 | 23:12 | 5539 | 38 | 314 | 314 | 499 | 560 | 30 | 34 | 314 | 307 | 255 | 316 | 203 | 0 | 2 | 0 | 0 | 349 | 325 | 57 | 2 | 10
132 | 2014-03-10 | 23:13 | 5539 | 38 | 313 | 314 | 499 | 560 | 30 | 34 | 313 | 306 | 254 | 313 | 203 | -1 | -1 | 0 | 0 | 349 | 289 | 57 | 2 | 10
133 | 2014-03-10 | 23:14 | 5539 | 38 | 312 | 312 | 499 | 560 | 30 | 34 | 312 | 304 | 253 | 312 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 252 | 57 | 2 | 10
134 | 2014-03-10 | 23:15 | 5539 | 38 | 311 | 311 | 498 | 559 | 30 | 34 | 311 | 303 | 252 | 311 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 214 | 57 | 2 | 10
135 | 2014-03-10 | 23:16 | 5539 | 38 | 310 | 310 | 499 | 559 | 30 | 35 | 310 | 301 | 251 | 309 | 203 | 0 | -1 | 0 | 0 | 349 | 174 | 57 | 2 | 10
136 | 2014-03-10 | 23:17 | 5539 | 38 | 309 | 309 | 499 | 559 | 30 | 35 | 308 | 300 | 250 | 308 | 203 | 0 | -1 | 0 | 0 | 349 | 133 | 57 | 2 | 10
137 | 2014-03-10 | 23:18 | 5539 | 38 | 307 | 308 | 498 | 559 | 30 | 35 | 307 | 299 | 250 | 306 | 203 | -1 | -2 | 0 | 0 | 349 | 90 | 57 | 2 | 10
138 | 2014-03-10 | 23:19 | 5539 | 38 | 306 | 307 | 498 | 559 | 30 | 37 | 306 | 297 | 249 | 305 | 203 | -1 | -2 | 0 | 0 | 349 | 47 | 57 | 2 | 10
139 | 2014-03-10 | 23:20 | 5539 | 38 | 305 | 305 | 498 | 559 | 30 | 37 | 305 | 296 | 248 | 304 | 203 | 0 | -1 | 0 | 0 | 349 | 2 | 57 | 2 | 10
140 | 2014-03-10 | 23:21 | 5539 | 38 | 304 | 304 | 498 | 559 | 30 | 37 | 303 | 295 | 247 | 303 | 202 | 0 | -1 | 0 | 0 | 349 | -44 | 57 | 2 | 10
141 | 2014-03-10 | 23:22 | 5539 | 38 | 303 | 303 | 498 | 559 | 30 | 37 | 302 | 294 | 246 | 301 | 202 | 0 | -2 | 0 | 0 | 352 | -95 | 57 | 2 | 10
142 | 2014-03-10 | 23:23 | 5539 | 38 | 301 | 302 | 498 | 559 | 30 | 37 | 301 | 293 | 246 | 300 | 203 | -1 | -2 | 0 | 0 | 349 | -144 | 57 | 2 | 10
143 | 2014-03-10 | 23:24 | 5539 | 38 | 300 | 301 | 498 | 558 | 30 | 37 | 300 | 292 | 244 | 299 | 202 | -1 | -2 | 0 | 0 | 349 | -194 | 57 | 2 | 10
144 | 2014-03-10 | 23:25 | 5539 | 38 | 299 | 300 | 498 | 558 | 30 | 37 | 299 | 291 | 244 | 298 | 202 | -1 | -2 | 0 | 0 | 352 | -248 | 56 | 2 | 10
145 | 2014-03-10 | 23:26 | 5539 | 38 | 298 | 299 | 498 | 558 | 30 | 37 | 298 | 290 | 243 | 297 | 203 | -1 | -2 | 0 | 0 | 352 | -303 | 56 | 2 | 10
146 | 2014-03-10 | 23:27 | 5539 | 38 | 298 | 298 | 498 | 558 | 30 | 38 | 297 | 289 | 242 | 296 | 202 | 0 | -2 | 0 | 0 | 352 | -359 | 56 | 2 | 10
147 | 2014-03-10 | 23:28 | 5539 | 39 | 297 | 297 | 498 | 558 | 30 | 38 | 296 | 288 | 241 | 295 | 202 | 0 | -2 | 0 | 0 | 349 | -413 | 56 | 2 | 10
148 | 2014-03-10 | 23:29 | 5539 | 39 | 297 | 296 | 498 | 558 | 30 | 38 | 295 | 287 | 240 | 294 | 203 | 1 | -2 | 0 | 0 | 349 | -468 | 56 | 2 | 10
149 | 2014-03-10 | 23:30 | 5539 | 38 | 296 | 295 | 498 | 558 | 30 | 38 | 294 | 286 | 240 | 294 | 202 | 1 | -1 | 0 | 0 | 352 | -526 | 56 | 2 | 10
150 | 2014-03-10 | 23:31 | 5539 | 38 | 294 | 295 | 497 | 558 | 30 | 38 | 293 | 285 | 240 | 292 | 202 | -1 | -3 | 0 | 0 | 352 | -586 | 56 | 2 | 10
151 | 2014-03-10 | 23:32 | 5539 | 39 | 293 | 294 | 498 | 558 | 30 | 38 | 293 | 284 | 239 | 291 | 202 | -1 | -3 | 0 | 0 | 352 | -647 | 56 | 6 | 30
152 | 2014-03-10 | 23:33 | 5539 | 38 | 309 | 293 | 497 | 557 | 9 | 14 | 323 | 462 | 16 | 290 | 202 | 16 | -3 | 0 | 0 | 352 | -709 | 56 | 7 | 30
153 | 2014-03-10 | 23:34 | 5539 | 39 | 347 | 292 | 497 | 557 | 9 | -13 | 359 | 549 | -5 | 290 | 202 | 55 | -2 | 0 | 0 | 352 | -771 | 56 | 7 | 30
154 | 2014-03-10 | 23:35 | 5539 | 39 | 356 | 291 | 497 | 557 | 12 | -20 | 359 | 593 | 25 | 291 | 202 | 65 | 0 | 0 | 0 | 349 | -829 | 56 | 7 | 30
155 | 2014-03-10 | 23:36 | 5539 | 39 | 358 | 291 | 497 | 557 | 16 | -18 | 358 | 608 | 31 | 293 | 203 | 67 | 2 | 0 | 0 | 352 | -888 | 56 | 7 | 30
156 | 2014-03-10 | 23:37 | 5539 | 39 | 359 | 290 | 497 | 557 | 16 | -17 | 359 | 614 | 31 | 305 | 202 | 69 | 15 | 0 | 0 | 351 | -936 | 56 | 7 | 30
157 | 2014-03-10 | 23:38 | 5539 | 39 | 360 | 291 | 497 | 557 | 17 | -17 | 360 | 618 | 34 | 319 | 203 | 69 | 28 | 0 | 0 | 351 | -970 | 56 | 7 | 30
158 | 2014-03-10 | 23:39 | 5539 | 39 | 360 | 293 | 497 | 557 | 12 | -17 | 361 | 622 | 30 | 328 | 202 | 67 | 35 | 0 | 0 | 351 | -994 | 56 | 7 | 30
159 | 2014-03-10 | 23:40 | 5539 | 39 | 362 | 295 | 497 | 557 | 12 | -20 | 362 | 626 | 26 | 333 | 202 | 67 | 38 | 0 | 0 | 351 | -1012 | 56 | 7 | 30
160 | 2014-03-10 | 23:41 | 5539 | 40 | 362 | 297 | 497 | 557 | 11 | -22 | 364 | 632 | 26 | 337 | 202 | 65 | 40 | 0 | 0 | 351 | -1026 | 56 | 7 | 30
161 | 2014-03-10 | 23:42 | 5539 | 40 | 364 | 299 | 496 | 557 | 11 | -22 | 366 | 637 | 26 | 340 | 202 | 65 | 41 | 0 | 0 | 351 | -1037 | 56 | 7 | 30
162 | 2014-03-10 | 23:43 | 5539 | 39 | 366 | 301 | 496 | 556 | 12 | -22 | 368 | 641 | 27 | 342 | 202 | 65 | 41 | 0 | 0 | 351 | -1046 | 56 | 7 | 30
163 | 2014-03-10 | 23:44 | 5539 | 39 | 368 | 305 | 496 | 556 | 9 | -22 | 371 | 645 | 27 | 345 | 202 | 63 | 40 | 0 | 0 | 351 | -1053 | 56 | 7 | 30
164 | 2014-03-10 | 23:45 | 5539 | 40 | 371 | 308 | 496 | 556 | 5 | -24 | 374 | 650 | 22 | 347 | 202 | 63 | 39 | 0 | 0 | 351 | -1057 | 56 | 7 | 30
165 | 2014-03-10 | 23:46 | 5539 | 39 | 375 | 312 | 496 | 556 | 4 | -27 | 377 | 656 | 22 | 349 | 202 | 63 | 37 | 0 | 0 | 351 | -1060 | 56 | 7 | 30
166 | 2014-03-10 | 23:47 | 5539 | 40 | 378 | 315 | 496 | 556 | 4 | -28 | 381 | 662 | 22 | 351 | 202 | 63 | 36 | 0 | 0 | 351 | -1060 | 56 | 7 | 30
167 | 2014-03-10 | 23:48 | 5539 | 40 | 382 | 318 | 496 | 556 | 4 | -28 | 385 | 666 | 21 | 354 | 202 | 64 | 36 | 0 | 0 | 351 | -1058 | 56 | 7 | 30
168 | 2014-03-10 | 23:49 | 5539 | 40 | 385 | 321 | 497 | 556 | 4 | -28 | 386 | 671 | 22 | 357 | 202 | 64 | 36 | 0 | 0 | 351 | -1053 | 56 | 7 | 30
169 | 2014-03-10 | 23:50 | 5539 | 40 | 388 | 323 | 496 | 556 | 3 | -28 | 389 | 675 | 22 | 359 | 202 | 65 | 36 | 0 | 0 | 351 | -1046 | 56 | 7 | 30
170 | 2014-03-10 | 23:51 | 5539 | 39 | 390 | 325 | 496 | 556 | 2 | -28 | 392 | 678 | 21 | 361 | 202 | 65 | 36 | 0 | 0 | 351 | -1037 | 56 | 7 | 30
171 | 2014-03-10 | 23:52 | 5539 | 40 | 391 | 327 | 496 | 555 | 2 | -28 | 394 | 682 | 21 | 364 | 202 | 64 | 37 | 0 | 0 | 351 | -1025 | 56 | 7 | 30
172 | 2014-03-10 | 23:53 | 5539 | 39 | 394 | 329 | 496 | 555 | 2 | -28 | 396 | 687 | 21 | 366 | 202 | 65 | 37 | 0 | 0 | 351 | -1011 | 56 | 7 | 30
173 | 2014-03-10 | 23:54 | 5539 | 40 | 395 | 331 | 495 | 555 | 1 | -28 | 398 | 689 | 21 | 369 | 202 | 64 | 38 | 0 | 0 | 351 | -993 | 56 | 7 | 30
174 | 2014-03-10 | 23:55 | 5539 | 39 | 397 | 332 | 495 | 555 | 2 | -29 | 400 | 692 | 21 | 371 | 202 | 65 | 39 | 0 | 0 | 351 | -973 | 56 | 7 | 30
175 | 2014-03-10 | 23:56 | 5539 | 39 | 400 | 334 | 495 | 555 | 0 | -29 | 402 | 695 | 21 | 373 | 202 | 66 | 39 | 0 | 0 | 351 | -951 | 56 | 7 | 30
176 | 2014-03-10 | 23:57 | 5539 | 39 | 401 | 336 | 495 | 555 | 0 | -29 | 404 | 699 | 21 | 375 | 202 | 65 | 39 | 0 | 0 | 351 | -928 | 56 | 7 | 30
177 | 2014-03-10 | 23:58 | 5539 | 40 | 403 | 339 | 495 | 555 | 0 | -29 | 406 | 702 | 21 | 378 | 202 | 64 | 39 | 0 | 0 | 351 | -901 | 56 | 7 | 30
178 | 2014-03-10 | 23:59 | 5539 | 40 | 405 | 341 | 495 | 555 | 0 | -29 | 408 | 705 | 21 | 380 | 202 | 64 | 39 | 0 | 0 | 351 | -873 | 56 | 7 | 30
179 | 2014-03-10 | 24:00 | 5539 | 40 | 407 | 343 | 495 | 555 | 0 | -29 | 410 | 708 | 21 | 382 | 202 | 64 | 39 | 0 | 0 | 351 | -842 | 56 | 7 | 30
180 | 2014-03-11 | 0:01 | 5539 | 40 | 409 | 345 | 495 | 555 | -1 | -29 | 412 | 711 | 21 | 384 | 202 | 64 | 39 | 0 | 0 | 351 | -810 | 56 | 7 | 30
181 | 2014-03-11 | 0:02 | 5539 | 40 | 411 | 347 | 495 | 554 | -1 | -29 | 414 | 714 | 21 | 386 | 202 | 64 | 39 | 0 | 0 | 351 | -775 | 56 | 7 | 30
182 | 2014-03-11 | 0:03 | 5539 | 40 | 413 | 349 | 495 | 554 | -2 | -29 | 416 | 717 | 21 | 387 | 202 | 64 | 38 | 0 | 0 | 351 | -739 | 56 | 7 | 30
183 | 2014-03-11 | 0:04 | 5539 | 39 | 415 | 351 | 495 | 554 | -2 | -29 | 418 | 722 | 21 | 389 | 202 | 64 | 38 | 0 | 0 | 351 | -701 | 56 | 7 | 30
184 | 2014-03-11 | 0:05 | 5539 | 39 | 417 | 353 | 494 | 554 | -2 | -29 | 419 | 723 | 21 | 390 | 202 | 64 | 37 | 0 | 0 | 351 | -662 | 56 | 7 | 30
185 | 2014-03-11 | 0:06 | 5539 | 39 | 420 | 355 | 495 | 554 | -2 | -29 | 422 | 726 | 21 | 392 | 202 | 65 | 37 | 0 | 0 | 351 | -621 | 56 | 7 | 30
186 | 2014-03-11 | 0:07 | 5539 | 40 | 422 | 357 | 494 | 554 | -2 | -29 | 423 | 729 | 21 | 394 | 202 | 65 | 37 | 0 | 0 | 351 | -578 | 56 | 7 | 30
187 | 2014-03-11 | 0:08 | 5539 | 39 | 424 | 359 | 494 | 554 | -2 | -29 | 425 | 733 | 21 | 396 | 202 | 65 | 37 | 0 | 0 | 351 | -533 | 56 | 7 | 30
188 | 2014-03-11 | 0:09 | 5539 | 39 | 424 | 359 | 494 | 554 | -2 | -29 | 427 | 735 | 21 | 399 | 202 | 65 | 40 | 0 | 0 | 351 | -486 | 56 | 7 | 30
189 | 2014-03-11 | 0:10 | 5539 | 39 | 426 | 361 | 494 | 554 | -2 | -29 | 429 | 739 | 21 | 401 | 202 | 65 | 40 | 0 | 0 | 351 | -437 | 56 | 7 | 30
190 | 2014-03-11 | 0:11 | 5539 | 39 | 428 | 364 | 494 | 554 | -2 | -29 | 431 | 740 | 21 | 402 | 202 | 64 | 38 | 0 | 0 | 351 | -386 | 56 | 7 | 30
191 | 2014-03-11 | 0:12 | 5539 | 39 | 430 | 365 | 494 | 554 | -2 | -29 | 433 | 745 | 22 | 403 | 202 | 65 | 38 | 0 | 0 | 351 | -334 | 56 | 7 | 30
192 | 2014-03-11 | 0:13 | 5539 | 39 | 432 | 367 | 494 | 553 | -2 | -29 | 435 | 746 | 21 | 406 | 202 | 65 | 39 | 0 | 0 | 351 | -280 | 56 | 7 | 30
193 | 2014-03-11 | 0:14 | 5539 | 39 | 434 | 369 | 494 | 553 | -2 | -29 | 437 | 750 | 22 | 408 | 202 | 65 | 39 | 0 | 0 | 351 | -223 | 56 | 7 | 30
194 | 2014-03-11 | 0:15 | 5539 | 39 | 436 | 371 | 494 | 553 | -3 | -29 | 439 | 751 | 21 | 409 | 202 | 65 | 38 | 0 | 0 | 351 | -165 | 56 | 7 | 30
195 | 2014-03-11 | 0:16 | 5539 | 39 | 438 | 373 | 494 | 553 | -2 | -28 | 441 | 755 | 22 | 412 | 201 | 65 | 39 | 0 | 0 | 351 | -104 | 56 | 7 | 30
196 | 2014-03-11 | 0:17 | 5539 | 39 | 440 | 375 | 494 | 553 | -3 | -29 | 443 | 756 | 22 | 413 | 202 | 65 | 38 | 0 | 0 | 351 | -42 | 56 | 7 | 30
197 | 2014-03-11 | 0:18 | 5539 | 40 | 441 | 376 | 494 | 553 | -2 | -29 | 444 | 759 | 22 | 415 | 202 | 65 | 39 | 0 | 0 | 351 | 22 | 56 | 6 | 10
198 | 2014-03-11 | 0:19 | 5539 | 40 | 405 | 378 | 493 | 553 | -1 | -13 | 394 | 706 | 51 | 416 | 202 | 27 | 38 | 0 | 0 | 351 | 87 | 56 | 2 | 10
199 | 2014-03-11 | 0:20 | 5539 | 39 | 381 | 379 | 493 | 553 | 3 | -4 | 380 | 634 | 88 | 413 | 202 | 2 | 34 | 0 | 0 | 351 | 150 | 56 | 2 | 10
200 | 2014-03-11 | 0:21 | 5539 | 40 | 376 | 379 | 493 | 553 | 7 | 3 | 378 | 572 | 121 | 407 | 202 | -3 | 28 | 0 | 0 | 351 | 207 | 56 | 2 | 10
201 | 2014-03-11 | 0:22 | 5539 | 39 | 375 | 380 | 493 | 553 | 9 | 8 | 378 | 525 | 147 | 401 | 202 | -5 | 21 | 0 | 0 | 351 | 258 | 56 | 2 | 10
202 | 2014-03-11 | 0:23 | 5539 | 39 | 375 | 380 | 493 | 553 | 11 | 16 | 377 | 491 | 165 | 394 | 202 | -5 | 14 | 0 | 0 | 351 | 302 | 56 | 2 | 10
203 | 2014-03-11 | 0:24 | 5539 | 39 | 375 | 379 | 493 | 552 | 12 | 23 | 377 | 468 | 181 | 391 | 202 | -4 | 12 | 0 | 0 | 351 | 342 | 56 | 2 | 10
204 | 2014-03-11 | 0:25 | 5539 | 39 | 375 | 379 | 493 | 552 | 14 | 27 | 377 | 452 | 197 | 387 | 202 | -4 | 8 | 0 | 0 | 351 | 378 | 56 | 2 | 10
205 | 2014-03-11 | 0:26 | 5539 | 39 | 375 | 377 | 493 | 552 | 16 | 31 | 377 | 436 | 206 | 384 | 202 | -2 | 7 | 0 | 0 | 351 | 412 | 56 | 2 | 10
206 | 2014-03-11 | 0:27 | 5539 | 40 | 373 | 376 | 493 | 552 | 17 | 31 | 375 | 422 | 212 | 382 | 202 | -3 | 6 | 0 | 0 | 351 | 443 | 56 | 2 | 10
207 | 2014-03-11 | 0:28 | 5539 | 40 | 372 | 374 | 493 | 552 | 19 | 30 | 374 | 410 | 221 | 378 | 202 | -2 | 4 | 0 | 0 | 351 | 470 | 56 | 2 | 10
208 | 2014-03-11 | 0:29 | 5539 | 40 | 370 | 372 | 493 | 552 | 19 | 29 | 372 | 401 | 230 | 375 | 202 | -2 | 3 | 0 | 0 | 351 | 495 | 55 | 2 | 10
209 | 2014-03-11 | 0:30 | 5539 | 40 | 369 | 370 | 493 | 552 | 21 | 27 | 370 | 392 | 239 | 373 | 202 | -1 | 3 | 0 | 0 | 351 | 517 | 55 | 2 | 10
210 | 2014-03-11 | 0:31 | 5539 | 40 | 367 | 368 | 492 | 552 | 22 | 26 | 368 | 386 | 247 | 371 | 202 | -1 | 3 | 0 | 0 | 351 | 537 | 55 | 2 | 10
211 | 2014-03-11 | 0:32 | 5539 | 40 | 365 | 366 | 492 | 552 | 22 | 26 | 366 | 380 | 252 | 368 | 202 | -1 | 2 | 0 | 0 | 351 | 555 | 55 | 2 | 10
212 | 2014-03-11 | 0:33 | 5539 | 40 | 363 | 364 | 492 | 552 | 24 | 26 | 364 | 374 | 256 | 366 | 202 | -1 | 2 | 0 | 0 | 351 | 571 | 55 | 2 | 10
213 | 2014-03-11 | 0:34 | 5539 | 40 | 362 | 362 | 492 | 552 | 24 | 26 | 362 | 370 | 260 | 363 | 202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 351 | 584 | 55 | 2 | 10
214 | 2014-03-11 | 0:35 | 5539 | 40 | 360 | 361 | 492 | 551 | 25 | 26 | 360 | 365 | 262 | 360 | 202 | -1 | -1 | 0 | 0 | 351 | 594 | 55 | 2 | 10
215 | 2014-03-11 | 0:36 | 5539 | 40 | 359 | 359 | 492 | 550 | 25 | 25 | 359 | 362 | 264 | 359 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 602 | 55 | 2 | 10
216 | 2014-03-11 | 0:37 | 5539 | 40 | 357 | 359 | 492 | 550 | 26 | 26 | 357 | 358 | 265 | 358 | 202 | -2 | -1 | 0 | 0 | 351 | 609 | 55 | 2 | 10
217 | 2014-03-11 | 0:38 | 5539 | 40 | 356 | 357 | 492 | 550 | 26 | 26 | 357 | 356 | 266 | 357 | 202 | -1 | 0 | 0 | 0 | 351 | 615 | 55 | 2 | 10
218 | 2014-03-11 | 0:39 | 5539 | 40 | 354 | 356 | 492 | 550 | 27 | 26 | 355 | 352 | 267 | 355 | 202 | -2 | -1 | 0 | 0 | 351 | 620 | 55 | 2 | 10
219 | 2014-03-11 | 0:40 | 5539 | 40 | 353 | 355 | 492 | 550 | 27 | 26 | 354 | 349 | 267 | 354 | 202 | -2 | -1 | 0 | 0 | 351 | 623 | 55 | 2 | 10
220 | 2014-03-11 | 0:41 | 5539 | 40 | 352 | 353 | 491 | 550 | 27 | 26 | 352 | 346 | 268 | 352 | 202 | -1 | -1 | 0 | 0 | 351 | 624 | 55 | 2 | 10
221 | 2014-03-11 | 0:42 | 5539 | 40 | 350 | 351 | 491 | 550 | 27 | 26 | 351 | 344 | 268 | 350 | 202 | -1 | -1 | 0 | 0 | 351 | 623 | 55 | 2 | 10
222 | 2014-03-11 | 0:43 | 5539 | 40 | 348 | 349 | 491 | 550 | 27 | 26 | 349 | 341 | 267 | 348 | 202 | -1 | -1 | 0 | 0 | 351 | 620 | 55 | 2 | 10