## Taul1
| lämmitys sähkö | lämmitys sähkö | Lämmitys + pumput | lämmitys sähkö | lämmitys tuotto | lämmitys tuotto | lämmitys tuotto | lämmitys scop | lämmitys cop | lämmitys scop | lämmitys cop | käyttövesi | käyttövesi | käyttövesi | vesi tuotto | vesi tuotto | vesi tuotto | käyttövesi cop | käyttövesi cop | käyttövesi cop | kaivosta energia | kaivosta energia | kaivosta energia | MLP h | MLP h | MLP h | MLP:n käynti% | MLP:n käynti% | MLP:n käynti%
33 | 16.2 | 0 |  |  | 74.7 | 0 |  | 4.6111 | 0 |  |  | 12.3 | 41.1 |  | 39 | 143.8 |  | 3.1707 | 3.4988 |  | 85.2 | 102.7 |  | 11 |  |  | 6.548% | 8.929%
34 | 33.2 | 0 |  |  | 151.2 | 0 |  | 4.5542 | 0 |  |  | 12.1 | 44.9 |  | 37.7 | 156.8 |  | 3.1157 | 3.4922 |  | 143.6 | 111.9 |  | 18 |  |  | 10.71% | 9.524% |  | Kiertopumppujen teho |  | 53 | W
35 | 44 | 4.1 |  |  | 197 | 26.8 |  | 4.4773 | 6.5366 |  |  | 15.9 | 52.4 |  | 50.1 | 180.6 |  | 3.1509 | 3.4466 |  | 187.2 | 150.9 |  | 24 |  |  | 14.29% | 12.5% |  |  | viikossa | 8.904 | kWh
36 | 35.2 | 3.6 |  |  | 157.9 | 23.4 |  | 4.4858 | 6.5 |  |  | 15.3 | 48.8 |  | 47.2 | 169.9 |  | 3.085 | 3.4816 |  | 154.6 | 140.9 |  | 20 |  |  | 11.9% | 11.9%
37 | 35.7 | 1.6 |  |  | 166.9 | 11 |  | 4.6751 | 6.875 |  |  | 16.5 | 46.6 |  | 50.5 | 161.5 |  | 3.0606 | 3.4657 |  | 165.2 | 124.3 |  | 20 |  |  | 11.9% | 10.71%
38 | 50 | 4.6 |  |  | 221.8 | 30.1 |  | 4.436 | 6.5435 |  |  | 13.4 | 46.6 |  | 41.5 | 162 |  | 3.097 | 3.4764 |  | 199.9 | 140.9 |  | 26 |  |  | 15.48% | 11.9%
39 | 79.7 | 32.7 |  |  | 354.1 | 190.9 |  | 4.4429 | 5.8379 |  |  | 14.9 | 55.8 |  | 45.5 | 188.5 |  | 3.0537 | 3.3781 |  | 305 | 290.9 |  | 40 |  |  | 23.81% | 22.62%
40 | 70.9 | 38.8 |  |  | 311.7 | 223 |  | 4.3963 | 5.7474 |  |  | 18.3 | 50 |  | 57 | 167.2 |  | 3.1148 | 3.344 |  | 279.5 | 301.4 |  | 37 |  |  | 22.02% | 23.81%
41 | 78.2 | 44.6 |  |  | 345.2 | 260.9 |  | 4.4143 | 5.8498 |  |  | 13.3 | 54.6 |  | 40.8 | 183.6 |  | 3.0677 | 3.3626 |  | 294.5 | 345.3 |  | 38 |  |  | 22.62% | 26.79%
42 | 115.6 | 87.1 | 96.004 |  | 501.2 | 472 |  | 4.3356 | 5.4191 | 4.9165 |  | 16.2 | 48.8 |  | 49.3 | 163.3 |  | 3.0432 | 3.3463 |  | 418.7 | 499.4 |  | 49 |  |  | 29.17% | 38.69%
43 | 129.2 | 116.8 | 125.704 |  | 556.1 | 606.8 |  | 4.3042 | 5.1952 | 4.8272 |  | 19.1 | 58.2 |  | 57.1 | 193.9 |  | 2.9895 | 3.3316 |  | 464.9 | 625.7 |  | 63 |  |  | 37.5% | 49.4%
44 | 98.5 | 65.9 | 74.804 |  | 428.2 | 365.3 |  | 4.3472 | 5.5432 | 4.8834 |  | 16.3 | 56.1 |  | 50.3 | 196.7 |  | 3.0859 | 3.5062 |  | 363.7 | 440 |  | 41 |  |  | 24.4% | 34.52%
45 | 127.8 | 85.4 | 94.304 |  | 549.7 | 463.6 |  | 4.3013 | 5.4286 | 4.916 |  | 22 | 54.2 |  | 67.2 | 190.9 |  | 3.0545 | 3.5221 |  | 467.1 | 514.9 |  | 63 |  |  | 37.5% | 40.48%
46 | 123.4 | 106.6 | 115.504 |  | 530.6 | 568.7 |  | 4.2998 | 5.3349 | 4.9236 |  | 17 | 53.6 |  | 52.1 | 181.2 |  | 3.0647 | 3.3806 |  | 442.3 | 589.7 |  | 59 |  |  | 35.12% | 46.43%
47 | 153 | 112.8 | 121.704 |  | 650.9 | 603.7 |  | 4.2542 | 5.352 | 4.9604 |  | 16.9 | 50.9 |  | 50.4 | 176 |  | 2.9822 | 3.4578 |  | 531.4 | 616 |  | 43 |  |  | 25.6% | 48.21%
48 | 131.5 | 101.7 | 110.604 |  | 561.1 | 539.5 |  | 4.2669 | 5.3048 | 4.8778 |  | 14.7 | 50 |  | 47 | 172.7 |  | 3.1973 | 3.454 |  | 461.9 | 560.5 |  | 53 |  |  | 31.55% | 44.05%
49 | 144.8 | 100 | 108.904 |  | 618.8 | 542.7 |  | 4.2735 | 5.427 | 4.9833 |  | 14.9 | 57 |  | 45 | 200.5 |  | 3.0201 | 3.5175 |  | 504.1 | 586.2 |  | 68 |  |  | 40.48% | 46.43%
50 | 134.6 | 102.9 | 111.804 |  | 576.4 | 557.6 |  | 4.2823 | 5.4189 | 4.9873 |  | 15.8 | 55.8 |  | 48.9 | 197.7 |  | 3.0949 | 3.543 |  | 474.9 | 596.6 |  | 47 |  |  | 27.98% | 47.02%
51 | 138.4 | 102.1 | 111.004 |  | 590.9 | 559.9 |  | 4.2695 | 5.4838 | 5.044 |  | 23.1 | 53.7 |  | 70.5 | 182.1 |  | 3.0519 | 3.3911 |  | 499.9 | 586.2 |  | 58 |  |  | 34.52% | 45.83%
52 | 203.6 | 197.2 | 206.104 |  | 840 | 948.4 |  | 4.1257 | 4.8093 | 4.6016 |  | 17.2 | 55.2 |  | 51.4 | 178.6 |  | 2.9884 | 3.2355 |  | 670.6 | 874.6 |  | 78 |  |  | 46.43% | 70.83%
1 | 151.5 | 151.1 | 160.004 |  | 632.9 | 760.6 |  | 4.1776 | 5.0338 | 4.7536 |  | 17.5 | 53.9 |  | 54.7 | 183.4 |  | 3.1257 | 3.4026 |  | 518.6 | 739 |  | 72 |  |  | 42.86% | 59.52%
2 | 190.1 | 210.7 | 219.604 |  | 785.5 | 1008.1 |  | 4.132 | 4.7845 | 4.5905 |  | 16.9 | 60.8 |  | 51 | 194.6 |  | 3.0178 | 3.2007 |  | 629.5 | 931.2 |  | 88 |  |  | 52.38% | 76.19%
3 | 147.4 | 150.8 | 159.704 |  | 618.3 | 749.7 |  | 4.1947 | 4.9715 | 4.6943 |  | 18.6 | 55.8 |  | 56.5 | 185.8 |  | 3.0376 | 3.3297 |  | 508.8 | 728.9 |  | 71 |  |  | 42.26% | 58.93%
4 | 186 | 209.3 | 218.204 |  | 782.5 | 1021.7 |  | 4.207 | 4.8815 | 4.6823 |  | 14.7 | 68.5 |  | 53.3 | 226.8 |  | 3.6259 | 3.3109 |  | 635.1 | 970.7 |  | 78 |  |  | 46.43% | 82.14%
5 | 152.3 | 122.3 | 131.204 |  | 645.5 | 652.6 |  | 4.2383 | 5.3361 | 4.9739 |  | 16.6 | 56 |  | 51 | 193.4 |  | 3.0723 | 3.4536 |  | 527.6 | 667.7 |  | 73 |  |  | 43.45% | 53.57%
6 | 151.15 | 128.7 | 137.604 |  | 639.75 | 691.5 |  | 4.2326 | 5.373 | 5.0253 |  | 16.75 | 49.8 |  | 51.15 | 178.5 |  | 3.0537 | 3.5843 |  | 523 | 691.5 |  | 67 |  |  | 39.88% | 54.76%
7 | 150 | 131 | 139.904 |  | 634 | 685.7 |  | 4.2267 | 5.2344 | 4.9012 |  | 16.9 | 54.1 |  | 51.3 | 194 |  | 3.0355 | 3.586 |  | 518.4 | 694.6 |  | 72 |  |  | 42.86% | 55.36%
8 | 143.4 | 109.4 | 118.304 |  | 608.3 | 587.4 |  | 4.242 | 5.3693 | 4.9652 |  | 18 | 57.4 |  | 55.1 | 214.4 |  | 3.0611 | 3.7352 |  | 502 | 635 |  | 69 |  |  | 41.07% | 50.6%
9 | 139.3 | 100.9 | 109.804 |  | 593.8 | 568.8 |  | 4.2627 | 5.6373 | 5.1801 |  | 19.6 | 54.8 |  | 61.6 | 203 |  | 3.1429 | 3.7044 |  | 496.5 | 616.1 |  | 68 |  |  | 40.48% | 48.81%
10 | 138.2 | 68.5 | 77.404 |  | 590.1 | 419 |  | 4.2699 | 6.1168 | 5.4132 |  | 19.8 | 13.3 |  | 61.6 | 48.5 |  | 3.1111 | 3.6466 |  | 493.7 | 385.7 |  | 68 |  |  | 40.48% | 27.98%
11 | 127.1 | 79.2 | 88.104 |  | 540.8 | 456.8 |  | 4.2549 | 5.7677 | 5.1848 |  | 19.8 | 52 |  | 61.1 | 192.7 |  | 3.0859 | 3.7058 |  | 455 | 518.3 |  | 62 |  |  | 36.9% | 41.07%
12 | 128.9 | 87.7 | 96.604 |  | 547.4 | 490.8 |  | 4.2467 | 5.5964 | 5.0805 |  | 17.1 | 57.9 |  | 54.2 | 212 |  | 3.1696 | 3.6615 |  | 455.6 | 557.2 |  | 52 |  |  | 30.95% | 44.05%
13 | 136.9 | 97.7 | 106.604 |  | 582.9 | 537.8 |  | 4.2579 | 5.5046 | 5.0448 |  | 16.7 | 57.9 |  | 51.7 | 207 |  | 3.0958 | 3.5751 |  | 481 | 589.2 |  | 67 |  |  | 39.88% | 46.43%
14 | 121.9 |  |  |  | 522.9 |  |  | 4.2896 |  |  |  | 20.5 |  |  | 64.3 |  |  | 3.1366 |  |  | 444.8 |  |  | 44 |  |  | 26.19%
15 | 117 |  |  |  | 509.3 |  |  | 4.353 |  |  |  | 23 |  |  | 71.8 |  |  | 3.1217 |  |  | 441.1 |  |  | 54 |  |  | 32.14%
16 | 114.5 |  |  |  | 495.7 |  |  | 4.3293 |  |  |  | 26 |  |  | 79.3 |  |  | 3.05 |  |  | 434.5 |  |  | 51 |  |  | 30.36%
[24 empty] | 45 |  |  | 26.79%
vkot 42 - 13 | 3442.65 |  | 3039.496 |  | 14605.65 | 14858.7 |  | 4.2501 |  | 4.9338 |  | 422.15 | 1285.7 |  | 1303.45 | 4467.7 |  | 74.2076 | 83.5822 |  | 12044.3 | 15214.9 |  | 1529 |  |  | 37.92% | 50.47%