## Taul1
Aika | Käyttövesi | Menolämpö | Paluulämpö | Huonelämpö | Ulkolämpö | LK meno | LK paluu | 5 - 10 | 8 - 10 | 2 - 5 | RAAKADATA NIBELTÄ |  |  |  | Ulkolämpötila | Lämpöjohto meno | Lämpöjohto paluu | Käyttöveden tuotanto | Käyttövesi huippu | Lämmönkeruu paluu | Lämmönkeruu meno | Lauhduttimeen meno | Kuukakaasu | Imukaasu | Sisälämpötila | Sähkövastus | Hälytykset | Laskennallinen meno | Asteminuutit | Ulkolämpötilan keskiarvo | Toiminto | Lämpökäyrä | Suodatusaika | Pisteen siirto | Asteminuutit | Kiertovesipumpun nopeus | KWh
Aika | Käyttövesi | Menolämpö | Paluulämpö | Huonelämpö | Ulkolämpö | LK meno | LK paluu | 5 - 10 | 8 - 10 | 2 - 5 | Divisors |  | 1 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 10 | 10 | 10 | 1
Aika | Käyttövesi | Menolämpö | Paluulämpö | Huonelämpö | Ulkolämpö | LK meno | LK paluu | ∆L | ∆KV | ∆LK | Date | Time | version |  | BT1 | BT2 | BT3 | BT6 | BT7 | BT10 | BT11 | BT12 | BT14 | BT17 | BT50 | Tot.Int.Add | Alarm number | Calc. Supply | Degree Minutes | BT1 Average | Relays PCA-Base
20:07 | 46.1 | 31.4 | 31.4 | 20.1 | -8.3 | 14.5 | 11.3 |  |  |  | 2016-01-03 | 20:07 | 7113 | 3 | -83 | 314 | 314 | 424 | 461 | 145 | 113 | 313 | 346 | 306 | 201 | 0 | 0 | 385 | -1519 | -70 | 2 | 10
20:09 | 46.1 | 31.2 | 31.2 | 20.1 | -8.3 | 14.8 | 11.5 |  |  |  | 2016-01-03 | 20:09 | 7113 | 3 | -83 | 312 | 312 | 424 | 461 | 148 | 115 | 312 | 346 | 306 | 201 | 0 | 0 | 385 | -1662 | -70 | 2 | 10
20:11 | 46.2 | 31.5 | 31.2 | 20.1 | -8.4 | 15 | 11.8 |  |  |  | 2016-01-03 | 20:11 | 7113 | 3 | -84 | 315 | 312 | 424 | 462 | 150 | 118 | 309 | 345 | 306 | 201 | 0 | 0 | 385 | -1809 | -71 | 2 | 10
20:13 | 46.1 | 30.9 | 30.9 | 20.1 | -8.4 | 15.1 | 12.1 |  |  |  | 2016-01-03 | 20:13 | 7113 | 3 | -84 | 309 | 309 | 424 | 461 | 151 | 121 | 307 | 344 | 306 | 201 | 0 | 0 | 387 | -1961 | -71 | 2 | 10
20:15 | 46.1 | 35.5 | 31.2 | 20.1 | -8.5 | 3.1 | 2.3 | 4.3 |  | 0.8 | 2016-01-03 | 20:15 | 7113 | 3 | -85 | 355 | 312 | 424 | 461 | 31 | 23 | 371 | 503 | 1 | 201 | 0 | 0 | 387 | -2106 | -71 | 7 | 30
20:17 | 46.1 | 36.9 | 31.2 | 20.1 | -8.6 | 3.1 | -0.9 | 5.7 |  | 4 | 2016-01-03 | 20:17 | 7113 | 3 | -86 | 369 | 312 | 424 | 461 | 31 | -9 | 370 | 646 | 45 | 201 | 0 | 0 | 387 | -2157 | -71 | 7 | 30
20:19 | 46.1 | 37.9 | 31.6 | 20 | -8.6 | 3.3 | -1.1 | 6.3 |  | 4.4 | 2016-01-03 | 20:19 | 7113 | 3 | -86 | 379 | 316 | 424 | 461 | 33 | -11 | 382 | 678 | 46 | 200 | 0 | 0 | 387 | -2185 | -71 | 7 | 30
20:21 | 46.1 | 39 | 32 | 20.1 | -8.6 | 3.5 | -0.9 | 7 |  | 4.4 | 2016-01-03 | 20:21 | 7113 | 3 | -86 | 390 | 320 | 424 | 461 | 35 | -9 | 388 | 694 | 47 | 201 | 0 | 0 | 386 | -2194 | -71 | 7 | 30
20:23 | 46.1 | 39.2 | 32.4 | 20 | -8.5 | 3.2 | -0.8 | 6.8 |  | 4 | 2016-01-03 | 20:23 | 7113 | 3 | -85 | 392 | 324 | 424 | 461 | 32 | -8 | 393 | 702 | 45 | 200 | 0 | 0 | 386 | -2189 | -72 | 7 | 30
20:25 | 46 | 39.7 | 33 | 20 | -8.5 | 3.2 | -0.8 | 6.7 |  | 4 | 2016-01-03 | 20:25 | 7113 | 3 | -85 | 397 | 330 | 424 | 460 | 32 | -8 | 398 | 711 | 45 | 200 | 0 | 0 | 417 | -2203 | -72 | 7 | 30
20:27 | 46.1 | 40.3 | 33.5 | 20 | -8.5 | 3.4 | -0.9 | 6.8 |  | 4.3 | 2016-01-03 | 20:27 | 7113 | 3 | -85 | 403 | 335 | 424 | 461 | 34 | -9 | 405 | 720 | 46 | 200 | 0 | 0 | 417 | -2237 | -72 | 7 | 30
20:29 | 46 | 40.9 | 34.1 | 20.1 | -8.6 | 3 | -0.8 | 6.8 |  | 3.8 | 2016-01-03 | 20:29 | 7113 | 3 | -86 | 409 | 341 | 424 | 460 | 30 | -8 | 410 | 726 | 43 | 201 | 0 | 0 | 417 | -2260 | -72 | 7 | 30
20:31 | 46.1 | 41.4 | 34.8 | 20 | -8.5 | 2.5 | -1.4 | 6.6 |  | 3.9 | 2016-01-03 | 20:31 | 7113 | 3 | -85 | 414 | 348 | 424 | 461 | 25 | -14 | 417 | 740 | 38 | 200 | 0 | 0 | 417 | -2272 | -72 | 7 | 30
20:33 | 46.1 | 42 | 35.5 | 20 | -8.6 | 2.1 | -1.7 | 6.5 |  | 3.8 | 2016-01-03 | 20:33 | 7113 | 3 | -86 | 420 | 355 | 424 | 461 | 21 | -17 | 422 | 753 | 37 | 200 | 0 | 0 | 417 | -2273 | -72 | 7 | 30
20:35 | 46.1 | 42.7 | 36 | 20 | -8.6 | 2 | -2 | 6.7 |  | 4 | 2016-01-03 | 20:35 | 7113 | 3 | -86 | 427 | 360 | 424 | 461 | 20 | -20 | 429 | 763 | 37 | 200 | 0 | 0 | 417 | -2261 | -73 | 7 | 30
20:37 | 46.1 | 43.4 | 36.6 | 20 | -8.8 | 1.9 | -1.9 | 6.8 |  | 3.8 | 2016-01-03 | 20:37 | 7113 | 3 | -88 | 434 | 366 | 423 | 461 | 19 | -19 | 435 | 773 | 36 | 200 | 0 | 0 | 418 | -2235 | -73 | 7 | 30
20:39 | 46 | 44 | 37.3 | 20 | -8.8 | 1.9 | -2 | 6.7 |  | 3.9 | 2016-01-03 | 20:39 | 7113 | 3 | -88 | 440 | 373 | 423 | 460 | 19 | -20 | 443 | 783 | 34 | 200 | 0 | 0 | 418 | -2198 | -73 | 7 | 30
20:41 | 46 | 44.6 | 37.8 | 20.1 | -8.8 | 1.7 | -2 | 6.8 |  | 3.7 | 2016-01-03 | 20:41 | 7113 | 3 | -88 | 446 | 378 | 424 | 460 | 17 | -20 | 447 | 794 | 36 | 201 | 0 | 0 | 418 | -2149 | -73 | 7 | 30
20:43 | 46 | 45 | 38.3 | 20 | -8.8 | 1.9 | -2 | 6.7 |  | 3.9 | 2016-01-03 | 20:43 | 7113 | 3 | -88 | 450 | 383 | 423 | 460 | 19 | -20 | 452 | 799 | 35 | 200 | 0 | 0 | 418 | -2089 | -73 | 7 | 30
20:45 | 46 | 45.5 | 38.7 | 20 | -8.8 | 1.6 | -2 | 6.8 |  | 3.6 | 2016-01-03 | 20:45 | 7113 | 3 | -88 | 455 | 387 | 423 | 460 | 16 | -20 | 456 | 808 | 34 | 200 | 0 | 0 | 418 | -2021 | -73 | 7 | 30
20:47 | 46 | 46 | 39.1 | 20 | -8.8 | 1.5 | -2.2 | 6.9 |  | 3.7 | 2016-01-03 | 20:47 | 7113 | 3 | -88 | 460 | 391 | 423 | 460 | 15 | -22 | 462 | 820 | 34 | 200 | 0 | 0 | 418 | -1945 | -74 | 7 | 30
20:49 | 45.9 | 46.4 | 39.5 | 20.1 | -9 | 1.4 | -2.3 | 6.9 |  | 3.7 | 2016-01-03 | 20:49 | 7113 | 3 | -90 | 464 | 395 | 423 | 459 | 14 | -23 | 464 | 825 | 35 | 201 | 0 | 0 | 418 | -1858 | -74 | 7 | 30
20:51 | 45.9 | 46.9 | 39.9 | 20.1 | -9 | 1.4 | -2.4 | 7 |  | 3.8 | 2016-01-03 | 20:51 | 7113 | 3 | -90 | 469 | 399 | 423 | 459 | 14 | -24 | 470 | 831 | 30 | 201 | 0 | 0 | 419 | -1763 | -74 | 7 | 30
20:53 | 46 | 47.3 | 40.4 | 20.1 | -9 | 1.4 | -2.4 | 6.9 |  | 3.8 | 2016-01-03 | 20:53 | 7113 | 3 | -90 | 473 | 404 | 424 | 460 | 14 | -24 | 474 | 842 | 34 | 201 | 0 | 0 | 419 | -1661 | -74 | 7 | 30
20:55 | 46 | 47.7 | 40.9 | 20.1 | -9 | 1.1 | -2.3 | 6.8 |  | 3.4 | 2016-01-03 | 20:55 | 7113 | 3 | -90 | 477 | 409 | 424 | 460 | 11 | -23 | 478 | 847 | 32 | 201 | 0 | 0 | 419 | -1551 | -74 | 7 | 30
20:57 | 45.9 | 48.5 | 41.3 | 20.1 | -9.2 | 1.2 | -2.4 | 7.2 |  | 3.6 | 2016-01-03 | 20:57 | 7113 | 3 | -92 | 485 | 413 | 423 | 459 | 12 | -24 | 483 | 858 | 33 | 201 | 0 | 0 | 419 | -1431 | -74 | 7 | 30
20:59 | 46 | 48.6 | 41.7 | 20.2 | -9.3 | 1.1 | -2.3 | 6.9 |  | 3.4 | 2016-01-03 | 20:59 | 7113 | 3 | -93 | 486 | 417 | 424 | 460 | 11 | -23 | 488 | 862 | 33 | 202 | 0 | 0 | 420 | -1302 | -75 | 7 | 30
21:01 | 46 | 49.5 | 42.1 | 20.1 | -9.3 | 1 | -2.5 | 7.4 |  | 3.5 | 2016-01-03 | 21:01 | 7113 | 3 | -93 | 495 | 421 | 423 | 460 | 10 | -25 | 493 | 870 | 32 | 201 | 0 | 0 | 420 | -1166 | -75 | 7 | 30
21:03 | 46.1 | 49.4 | 42.5 | 20.1 | -9.3 | 1 | -2.4 | 6.9 |  | 3.4 | 2016-01-03 | 21:03 | 7113 | 3 | -93 | 494 | 425 | 424 | 461 | 10 | -24 | 495 | 875 | 32 | 201 | 0 | 0 | 420 | -1022 | -75 | 7 | 30
21:05 | 46.1 | 49.8 | 42.8 | 20.1 | -9.4 | 0.9 | -2.4 | 7 |  | 3.3 | 2016-01-03 | 21:05 | 7113 | 3 | -94 | 498 | 428 | 424 | 461 | 9 | -24 | 499 | 883 | 32 | 201 | 0 | 0 | 420 | -871 | -75 | 7 | 30
21:07 | 46.2 | 50.5 | 43.3 | 20.1 | -9.3 | 0.9 | -2.4 | 7.2 |  | 3.3 | 2016-01-03 | 21:07 | 7113 | 3 | -93 | 505 | 433 | 423 | 462 | 9 | -24 | 503 | 888 | 30 | 201 | 0 | 0 | 420 | -713 | -75 | 7 | 30
21:09 | 46.3 | 50.8 | 43.6 | 20.2 | -9.4 | 0.8 | -2.5 | 7.2 |  | 3.3 | 2016-01-03 | 21:09 | 7113 | 3 | -94 | 508 | 436 | 424 | 463 | 8 | -25 | 506 | 895 | 34 | 202 | 0 | 0 | 420 | -549 | -76 | 7 | 30
21:11 | 46.3 | 50.9 | 43.8 | 20.2 | -9.4 | 0.9 | -2.5 | 7.1 |  | 3.4 | 2016-01-03 | 21:11 | 7113 | 3 | -94 | 509 | 438 | 424 | 463 | 9 | -25 | 510 | 900 | 30 | 202 | 0 | 0 | 421 | -380 | -76 | 7 | 30
21:13 | 46.3 | 51.5 | 44.3 | 20.2 | -9.4 | 0.8 | -2.5 | 7.2 |  | 3.3 | 2016-01-03 | 21:13 | 7113 | 3 | -94 | 515 | 443 | 424 | 463 | 8 | -25 | 513 | 904 | 33 | 202 | 0 | 0 | 421 | -203 | -76 | 7 | 30
21:15 | 46.4 | 51.8 | 44.6 | 20.2 | -9.5 | 0.9 | -2.6 | 7.2 |  | 3.5 | 2016-01-03 | 21:15 | 7113 | 3 | -95 | 518 | 446 | 424 | 464 | 9 | -26 | 516 | 912 | 32 | 202 | 0 | 0 | 421 | -20 | -76 | 7 | 30
21:17 | 46.5 | 45.9 | 45.1 | 20.3 | -9.5 | 1.7 | 0.3 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:17 | 7113 | 3 | -95 | 459 | 451 | 424 | 465 | 17 | 3 | 450 | 812 | 107 | 203 | 0 | 0 | 421 | 132 | -76 | 2 | 10
21:19 | 46.5 | 44.9 | 45.3 | 20.2 | -9.5 | 2 | 2.8 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:19 | 7113 | 3 | -95 | 449 | 453 | 424 | 465 | 20 | 28 | 450 | 681 | 190 | 202 | 0 | 0 | 421 | 195 | -77 | 2 | 10
21:21 | 46.3 | 44.6 | 44.8 | 20.2 | -9.6 | 2.5 | 6 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:21 | 7113 | 3 | -96 | 446 | 448 | 424 | 463 | 25 | 60 | 446 | 596 | 242 | 202 | 0 | 0 | 421 | 249 | -77 | 2 | 10
21:23 | 46.2 | 44.2 | 44.3 | 20.2 | -9.7 | 2.9 | 7.1 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:23 | 7113 | 3 | -97 | 442 | 443 | 424 | 462 | 29 | 71 | 442 | 543 | 278 | 202 | 0 | 0 | 422 | 295 | -77 | 2 | 10
21:25 | 46 | 43.6 | 43.8 | 20.3 | -9.7 | 3.5 | 6.7 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:25 | 7113 | 3 | -97 | 436 | 438 | 423 | 460 | 35 | 67 | 437 | 508 | 301 | 203 | 0 | 0 | 422 | 330 | -77 | 2 | 10
21:27 | 46 | 43.2 | 43.3 | 20.2 | -9.8 | 3.8 | 5.8 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:27 | 7113 | 3 | -98 | 432 | 433 | 424 | 460 | 38 | 58 | 433 | 483 | 317 | 202 | 0 | 0 | 422 | 355 | -78 | 2 | 10
21:29 | 45.9 | 42.7 | 42.7 | 20.3 | -9.8 | 4.5 | 5.1 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:29 | 7113 | 3 | -98 | 427 | 427 | 424 | 459 | 45 | 51 | 427 | 465 | 326 | 203 | 0 | 0 | 422 | 370 | -78 | 2 | 10
21:31 | 45.9 | 42.2 | 42.3 | 20.3 | -9.8 | 4.8 | 4.9 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:31 | 7113 | 3 | -98 | 422 | 423 | 423 | 459 | 48 | 49 | 421 | 451 | 331 | 203 | 0 | 0 | 422 | 376 | -78 | 2 | 10
21:33 | 45.9 | 41.8 | 41.9 | 20.3 | -9.8 | 5.1 | 4.9 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:33 | 7113 | 3 | -98 | 418 | 419 | 424 | 459 | 51 | 49 | 418 | 440 | 334 | 203 | 0 | 0 | 422 | 373 | -78 | 2 | 10
21:35 | 45.9 | 41.5 | 41.6 | 20.3 | -9.9 | 5.6 | 4.9 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:35 | 7113 | 3 | -99 | 415 | 416 | 423 | 459 | 56 | 49 | 415 | 430 | 335 | 203 | 0 | 0 | 422 | 362 | -78 | 2 | 10
21:37 | 45.8 | 41.3 | 40.9 | 20.3 | -10 | 5.7 | 4.9 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:37 | 7113 | 3 | -100 | 413 | 409 | 424 | 458 | 57 | 49 | 409 | 422 | 335 | 203 | 0 | 0 | 422 | 344 | -79 | 2 | 10
21:39 | 45.8 | 40.6 | 40.7 | 20.3 | -10 | 6 | 5.2 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:39 | 7113 | 3 | -100 | 406 | 407 | 423 | 458 | 60 | 52 | 406 | 416 | 335 | 203 | 0 | 0 | 423 | 315 | -79 | 2 | 10
21:41 | 45.8 | 40.2 | 40.3 | 20.4 | -10 | 6.3 | 5.4 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:41 | 7113 | 3 | -100 | 402 | 403 | 423 | 458 | 63 | 54 | 401 | 411 | 334 | 204 | 0 | 0 | 423 | 278 | -79 | 2 | 10
21:43 | 45.7 | 39.8 | 39.9 | 20.4 | -10 | 6.5 | 5.6 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:43 | 7113 | 3 | -100 | 398 | 399 | 423 | 457 | 65 | 56 | 398 | 405 | 333 | 204 | 0 | 0 | 423 | 233 | -79 | 2 | 10
21:45 | 45.7 | 39.4 | 39.4 | 20.3 | -10.1 | 6.7 | 5.8 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:45 | 7113 | 3 | -101 | 394 | 394 | 423 | 457 | 67 | 58 | 394 | 401 | 332 | 203 | 0 | 0 | 423 | 179 | -80 | 2 | 10
21:47 | 45.7 | 39 | 39.1 | 20.4 | -10.1 | 7.2 | 6 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:47 | 7113 | 3 | -101 | 390 | 391 | 423 | 457 | 72 | 60 | 389 | 397 | 331 | 204 | 0 | 0 | 423 | 117 | -80 | 2 | 10
21:49 | 45.7 | 38.7 | 38.7 | 20.3 | -10.1 | 7.3 | 6.2 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:49 | 7113 | 3 | -101 | 387 | 387 | 423 | 457 | 73 | 62 | 386 | 393 | 331 | 203 | 0 | 0 | 423 | 49 | -80 | 2 | 10
21:51 | 45.7 | 38.2 | 38.3 | 20.3 | -10.2 | 7.9 | 6.3 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:51 | 7113 | 3 | -102 | 382 | 383 | 423 | 457 | 79 | 63 | 382 | 390 | 330 | 203 | 0 | 0 | 424 | -27 | -80 | 2 | 10
21:53 | 45.6 | 37.9 | 38 | 20.3 | -10.2 | 8.3 | 6.6 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:53 | 7113 | 3 | -102 | 379 | 380 | 423 | 456 | 83 | 66 | 378 | 387 | 329 | 203 | 0 | 0 | 424 | -112 | -81 | 2 | 10
21:55 | 45.6 | 37.7 | 37.7 | 20.3 | -10.3 | 8.6 | 6.8 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:55 | 7113 | 3 | -103 | 377 | 377 | 423 | 456 | 86 | 68 | 375 | 386 | 328 | 203 | 0 | 0 | 424 | -203 | -81 | 2 | 10
21:57 | 45.6 | 37.3 | 37.3 | 20.3 | -10.3 | 9 | 6.9 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:57 | 7113 | 3 | -103 | 373 | 373 | 423 | 456 | 90 | 69 | 372 | 383 | 327 | 203 | 0 | 0 | 425 | -301 | -81 | 2 | 10
21:59 | 45.6 | 36.9 | 37 | 20.3 | -10.3 | 9.5 | 7.1 |  |  |  | 2016-01-03 | 21:59 | 7113 | 3 | -103 | 369 | 370 | 423 | 456 | 95 | 71 | 368 | 381 | 326 | 203 | 0 | 0 | 425 | -407 | -81 | 2 | 10
22:01 | 45.5 | 36.7 | 36.7 | 20.3 | -10.3 | 10 | 7.2 |  |  |  | 2016-01-03 | 22:01 | 7113 | 3 | -103 | 367 | 367 | 423 | 455 | 100 | 72 | 365 | 379 | 325 | 203 | 0 | 0 | 425 | -520 | -82 | 2 | 10
22:03 | 45.5 | 36.3 | 36.4 | 20.4 | -10.4 | 10.5 | 7.4 |  |  |  | 2016-01-03 | 22:03 | 7113 | 3 | -104 | 363 | 364 | 423 | 455 | 105 | 74 | 362 | 378 | 325 | 204 | 0 | 0 | 425 | -640 | -82 | 2 | 10
22:05 | 45.5 | 36.1 | 36.1 | 20.3 | -10.3 | 10.9 | 7.6 |  |  |  | 2016-01-03 | 22:05 | 7113 | 3 | -103 | 361 | 361 | 423 | 455 | 109 | 76 | 360 | 376 | 324 | 203 | 0 | 0 | 425 | -765 | -82 | 2 | 10
22:07 | 45.5 | 35.7 | 35.7 | 20.3 | -10.4 | 11.4 | 7.8 |  |  |  | 2016-01-03 | 22:07 | 7113 | 3 | -104 | 357 | 357 | 423 | 455 | 114 | 78 | 357 | 374 | 324 | 203 | 0 | 0 | 425 | -897 | -82 | 2 | 10
22:09 | 45.4 | 35.4 | 35.5 | 20.3 | -10.4 | 11.8 | 8.1 |  |  |  | 2016-01-03 | 22:09 | 7113 | 3 | -104 | 354 | 355 | 423 | 454 | 118 | 81 | 355 | 373 | 323 | 203 | 0 | 0 | 426 | -1037 | -82 | 2 | 10
22:11 | 45.4 | 35.2 | 35.2 | 20.3 | -10.5 | 12.2 | 8.4 |  |  |  | 2016-01-03 | 22:11 | 7113 | 3 | -105 | 352 | 352 | 423 | 454 | 122 | 84 | 350 | 371 | 323 | 203 | 0 | 0 | 426 | -1182 | -83 | 2 | 10
22:13 | 45.4 | 35.4 | 35.1 | 20.3 | -10.4 | 12.6 | 8.6 |  |  |  | 2016-01-03 | 22:13 | 7113 | 3 | -104 | 354 | 351 | 423 | 454 | 126 | 86 | 348 | 370 | 322 | 203 | 0 | 0 | 426 | -1332 | -83 | 2 | 10
22:15 | 45.4 | 34.6 | 34.7 | 20.3 | -10.5 | 13 | 8.7 |  |  |  | 2016-01-03 | 22:15 | 7113 | 3 | -105 | 346 | 347 | 423 | 454 | 130 | 87 | 346 | 369 | 322 | 203 | 0 | 0 | 426 | -1488 | -83 | 2 | 10
22:17 | 45.4 | 34.8 | 34.5 | 20.3 | -10.5 | 13.2 | 9.2 |  |  |  | 2016-01-03 | 22:17 | 7113 | 3 | -105 | 348 | 345 | 423 | 454 | 132 | 92 | 343 | 368 | 321 | 203 | 0 | 0 | 426 | -1650 | -83 | 2 | 10
22:19 | 45.3 | 34.5 | 34.3 | 20.3 | -10.6 | 13.4 | 9.5 |  |  |  | 2016-01-03 | 22:19 | 7113 | 3 | -106 | 345 | 343 | 423 | 453 | 134 | 95 | 341 | 367 | 321 | 203 | 0 | 0 | 426 | -1817 | -84 | 2 | 10
22:21 | 45.3 | 33.8 | 33.9 | 20.3 | -10.7 | 13.8 | 9.8 |  |  |  | 2016-01-03 | 22:21 | 7113 | 3 | -107 | 338 | 339 | 422 | 453 | 138 | 98 | 339 | 366 | 321 | 203 | 0 | 0 | 427 | -1991 | -84 | 2 | 10
22:23 | 45.3 | 38 | 34.2 | 20.3 | -10.7 | 2.6 | 2.2 | 3.8 |  | 0.4 | 2016-01-03 | 22:23 | 7113 | 3 | -107 | 380 | 342 | 422 | 453 | 26 | 22 | 401 | 537 | 0 | 203 | 0 | 0 | 427 | -2158 | -84 | 7 | 30
22:25 | 45.3 | 39.8 | 34.2 | 20.3 | -10.8 | 2.8 | -1.1 | 5.6 |  | 3.9 | 2016-01-03 | 22:25 | 7113 | 3 | -108 | 398 | 342 | 422 | 453 | 28 | -11 | 402 | 685 | 44 | 203 | 0 | 0 | 428 | -2230 | -85 | 7 | 30
22:27 | 45.3 | 40.9 | 34.5 | 20.2 | -10.9 | 3 | -1.1 | 6.4 |  | 4.1 | 2016-01-03 | 22:27 | 7113 | 3 | -109 | 409 | 345 | 422 | 453 | 30 | -11 | 411 | 720 | 44 | 202 | 0 | 0 | 428 | -2280 | -85 | 7 | 30
22:29 | 45.3 | 41.6 | 34.8 | 20.3 | -10.9 | 3 | -1 | 6.8 |  | 4 | 2016-01-03 | 22:29 | 7113 | 3 | -109 | 416 | 348 | 422 | 453 | 30 | -10 | 418 | 734 | 45 | 203 | 0 | 0 | 428 | -2312 | -85 | 7 | 30
22:31 | 45.3 | 42.2 | 35.2 | 20.3 | -11 | 3 | -1.1 | 7 |  | 4.1 | 2016-01-03 | 22:31 | 7113 | 3 | -110 | 422 | 352 | 422 | 453 | 30 | -11 | 424 | 743 | 43 | 203 | 0 | 0 | 428 | -2332 | -85 | 7 | 30
22:33 | 45.3 | 42.8 | 35.6 | 20.2 | -11.2 | 3 | -1.2 | 7.2 |  | 4.2 | 2016-01-03 | 22:33 | 7113 | 3 | -112 | 428 | 356 | 422 | 453 | 30 | -12 | 430 | 751 | 43 | 202 | 0 | 0 | 428 | -2339 | -86 | 7 | 30
22:35 | 45.3 | 43.3 | 36.1 | 20.2 | -11.3 | 3 | -1 | 7.2 |  | 4 | 2016-01-03 | 22:35 | 7113 | 3 | -113 | 433 | 361 | 422 | 453 | 30 | -10 | 434 | 759 | 44 | 202 | 0 | 0 | 429 | -2336 | -86 | 7 | 30
22:37 | 45.3 | 43.8 | 36.6 | 20.2 | -11.4 | 2.8 | -1 | 7.2 |  | 3.8 | 2016-01-03 | 22:37 | 7113 | 3 | -114 | 438 | 366 | 422 | 453 | 28 | -10 | 440 | 768 | 43 | 202 | 0 | 0 | 429 | -2323 | -86 | 7 | 30
22:39 | 45.3 | 44.7 | 37.2 | 20.2 | -11.5 | 2.3 | -1.4 | 7.5 |  | 3.7 | 2016-01-03 | 22:39 | 7113 | 3 | -115 | 447 | 372 | 422 | 453 | 23 | -14 | 444 | 780 | 41 | 202 | 0 | 0 | 429 | -2301 | -87 | 7 | 30
22:41 | 45.3 | 44.8 | 37.6 | 20.2 | -11.6 | 2 | -1.8 | 7.2 |  | 3.8 | 2016-01-03 | 22:41 | 7113 | 3 | -116 | 448 | 376 | 422 | 453 | 20 | -18 | 450 | 790 | 36 | 202 | 0 | 0 | 429 | -2269 | -87 | 7 | 30
22:43 | 45.2 | 45.4 | 38.1 | 20.3 | -11.7 | 1.9 | -2 | 7.3 |  | 3.9 | 2016-01-03 | 22:43 | 7113 | 3 | -117 | 454 | 381 | 422 | 452 | 19 | -20 | 457 | 801 | 35 | 203 | 0 | 0 | 430 | -2228 | -87 | 7 | 30
22:45 | 45.2 | 46.3 | 38.7 | 20.2 | -11.8 | 1.7 | -1.9 | 7.6 |  | 3.6 | 2016-01-03 | 22:45 | 7113 | 3 | -118 | 463 | 387 | 422 | 452 | 17 | -19 | 460 | 810 | 37 | 202 | 0 | 0 | 430 | -2177 | -88 | 7 | 30
22:47 | 45.2 | 46.3 | 39.1 | 20.3 | -11.9 | 1.7 | -1.9 | 7.2 |  | 3.6 | 2016-01-03 | 22:47 | 7113 | 3 | -119 | 463 | 391 | 421 | 452 | 17 | -19 | 465 | 816 | 35 | 203 | 0 | 0 | 429 | -2115 | -88 | 7 | 30
22:49 | 45 | 46.9 | 39.6 | 20.3 | -12 | 1.7 | -2.2 | 7.3 |  | 3.9 | 2016-01-03 | 22:49 | 7113 | 3 | -120 | 469 | 396 | 420 | 450 | 17 | -22 | 472 | 827 | 34 | 203 | 0 | 0 | 429 | -2042 | -88 | 7 | 30
22:51 | 44.9 | 47.4 | 40 | 20.3 | -12.1 | 1.4 | -2 | 7.4 |  | 3.4 | 2016-01-03 | 22:51 | 7113 | 3 | -121 | 474 | 400 | 418 | 449 | 14 | -20 | 475 | 835 | 37 | 203 | 0 | 0 | 429 | -1958 | -89 | 7 | 30
22:53 | 44.9 | 47.8 | 40.5 | 20.3 | -12.2 | 1.5 | -2.1 | 7.3 |  | 3.6 | 2016-01-03 | 22:53 | 7113 | 3 | -122 | 478 | 405 | 417 | 449 | 15 | -21 | 479 | 841 | 33 | 203 | 0 | 0 | 430 | -1866 | -89 | 7 | 30
22:55 | 44.9 | 48.2 | 40.9 | 20.3 | -12.3 | 1.4 | -2.2 | 7.3 |  | 3.6 | 2016-01-03 | 22:55 | 7113 | 3 | -123 | 482 | 409 | 416 | 449 | 14 | -22 | 484 | 852 | 34 | 203 | 0 | 0 | 430 | -1768 | -89 | 7 | 30
22:57 | 44.9 | 48.7 | 41.2 | 20.3 | -12.4 | 1.2 | -2.3 | 7.5 |  | 3.5 | 2016-01-03 | 22:57 | 7113 | 3 | -124 | 487 | 412 | 416 | 449 | 12 | -23 | 489 | 858 | 35 | 203 | 0 | 0 | 430 | -1659 | -90 | 7 | 30
22:59 | 45.1 | 49.1 | 41.6 | 20.4 | -12.5 | 1.1 | -2.2 | 7.5 |  | 3.3 | 2016-01-03 | 22:59 | 7113 | 3 | -125 | 491 | 416 | 416 | 451 | 11 | -22 | 492 | 866 | 32 | 204 | 0 | 0 | 431 | -1543 | -90 | 7 | 30
23:01 | 45.1 | 49.3 | 41.9 | 20.4 | -12.5 | 1.1 | -2.3 | 7.4 |  | 3.4 | 2016-01-03 | 23:01 | 7113 | 3 | -125 | 493 | 419 | 416 | 451 | 11 | -23 | 494 | 869 | 34 | 204 | 0 | 0 | 432 | -1421 | -90 | 7 | 30
23:03 | 45.2 | 49.7 | 42.2 | 20.4 | -12.6 | 1 | -2.4 | 7.5 |  | 3.4 | 2016-01-03 | 23:03 | 7113 | 3 | -126 | 497 | 422 | 415 | 452 | 10 | -24 | 499 | 877 | 31 | 204 | 0 | 0 | 432 | -1295 | -91 | 7 | 30
23:05 | 45.3 | 50.4 | 42.6 | 20.4 | -12.6 | 0.9 | -2.3 | 7.8 |  | 3.2 | 2016-01-03 | 23:05 | 7113 | 3 | -126 | 504 | 426 | 415 | 453 | 9 | -23 | 502 | 881 | 32 | 204 | 0 | 0 | 432 | -1163 | -91 | 7 | 30
23:07 | 45.4 | 50.4 | 43 | 20.4 | -12.7 | 0.9 | -2.3 | 7.4 |  | 3.2 | 2016-01-03 | 23:07 | 7113 | 3 | -127 | 504 | 430 | 415 | 454 | 9 | -23 | 505 | 890 | 32 | 204 | 0 | 0 | 433 | -1025 | -92 | 7 | 30
23:09 | 45.4 | 50.7 | 43.3 | 20.4 | -12.8 | 0.9 | -2.4 | 7.4 |  | 3.3 | 2016-01-03 | 23:09 | 7113 | 3 | -128 | 507 | 433 | 415 | 454 | 9 | -24 | 508 | 893 | 30 | 204 | 0 | 0 | 433 | -881 | -92 | 7 | 30
23:11 | 45.5 | 51.1 | 43.6 | 20.5 | -12.9 | 0.9 | -2.5 | 7.5 |  | 3.4 | 2016-01-03 | 23:11 | 7113 | 3 | -129 | 511 | 436 | 415 | 455 | 9 | -25 | 512 | 900 | 34 | 205 | 0 | 0 | 433 | -728 | -92 | 7 | 30
23:13 | 45.5 | 51.4 | 43.9 | 20.5 | -12.9 | 0.8 | -2.4 | 7.5 |  | 3.2 | 2016-01-03 | 23:13 | 7113 | 3 | -129 | 514 | 439 | 415 | 455 | 8 | -24 | 516 | 907 | 30 | 205 | 0 | 0 | 435 | -571 | -93 | 7 | 30
23:15 | 45.6 | 52.1 | 44.4 | 20.5 | -13 | 0.8 | -2.4 | 7.7 |  | 3.2 | 2016-01-03 | 23:15 | 7113 | 3 | -130 | 521 | 444 | 415 | 456 | 8 | -24 | 519 | 911 | 32 | 205 | 0 | 0 | 435 | -410 | -93 | 7 | 30
23:17 | 45.6 | 52.1 | 44.6 | 20.5 | -13 | 0.8 | -2.5 | 7.5 |  | 3.3 | 2016-01-03 | 23:17 | 7113 | 3 | -130 | 521 | 446 | 415 | 456 | 8 | -25 | 522 | 919 | 33 | 205 | 0 | 0 | 436 | -244 | -94 | 7 | 30
23:19 | 45.7 | 52.5 | 44.9 | 20.5 | -13.1 | 0.8 | -2.4 | 7.6 |  | 3.2 | 2016-01-03 | 23:19 | 7113 | 3 | -131 | 525 | 449 | 415 | 457 | 8 | -24 | 527 | 924 | 30 | 205 | 0 | 0 | 436 | -72 | -94 | 7 | 30
23:21 | 45.8 | 46.5 | 45.6 | 20.5 | -13.2 | 1.7 | 0.4 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:21 | 7113 | 3 | -132 | 465 | 456 | 415 | 458 | 17 | 4 | 456 | 824 | 111 | 205 | 0 | 0 | 437 | 69 | -95 | 2 | 10
23:23 | 45.8 | 45.4 | 45.7 | 20.6 | -13.1 | 2 | 3.4 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:23 | 7113 | 3 | -131 | 454 | 457 | 415 | 458 | 20 | 34 | 455 | 689 | 197 | 206 | 0 | 0 | 437 | 111 | -95 | 2 | 10
23:25 | 45.7 | 45.6 | 45.4 | 20.6 | -13.2 | 2.6 | 6.2 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:25 | 7113 | 3 | -132 | 456 | 454 | 415 | 457 | 26 | 62 | 452 | 603 | 248 | 206 | 0 | 0 | 437 | 142 | -95 | 2 | 10
23:27 | 45.5 | 45.1 | 45 | 20.5 | -13.2 | 3 | 7.1 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:27 | 7113 | 3 | -132 | 451 | 450 | 415 | 455 | 30 | 71 | 447 | 550 | 283 | 205 | 0 | 0 | 438 | 167 | -96 | 2 | 10
23:29 | 45.4 | 44.2 | 44.3 | 20.6 | -13.3 | 3.6 | 6.4 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:29 | 7113 | 3 | -133 | 442 | 443 | 415 | 454 | 36 | 64 | 443 | 515 | 305 | 206 | 0 | 0 | 438 | 182 | -96 | 2 | 10
23:31 | 45.3 | 43.7 | 43.8 | 20.5 | -13.3 | 4.1 | 5.5 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:31 | 7113 | 3 | -133 | 437 | 438 | 414 | 453 | 41 | 55 | 438 | 490 | 320 | 205 | 0 | 0 | 437 | 186 | -97 | 2 | 10
23:33 | 45.2 | 43.2 | 43.3 | 20.6 | -13.4 | 4.4 | 5 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:33 | 7113 | 3 | -134 | 432 | 433 | 414 | 452 | 44 | 50 | 432 | 471 | 330 | 206 | 0 | 0 | 437 | 181 | -97 | 2 | 10
23:35 | 45.1 | 43.1 | 42.8 | 20.6 | -13.5 | 4.8 | 4.6 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:35 | 7113 | 3 | -135 | 431 | 428 | 414 | 451 | 48 | 46 | 426 | 456 | 334 | 206 | 0 | 0 | 437 | 166 | -97 | 2 | 10
23:37 | 45.1 | 42.2 | 42.2 | 20.6 | -13.5 | 5.3 | 4.6 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:37 | 7113 | 3 | -135 | 422 | 422 | 414 | 451 | 53 | 46 | 422 | 445 | 337 | 206 | 0 | 0 | 438 | 142 | -98 | 2 | 10
23:39 | 45.1 | 41.8 | 41.9 | 20.6 | -13.5 | 5.3 | 4.9 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:39 | 7113 | 3 | -135 | 418 | 419 | 414 | 451 | 53 | 49 | 419 | 435 | 338 | 206 | 0 | 0 | 438 | 106 | -98 | 2 | 10
23:41 | 45 | 41.5 | 41.5 | 20.6 | -13.5 | 5.7 | 5 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:41 | 7113 | 3 | -135 | 415 | 415 | 414 | 450 | 57 | 50 | 414 | 427 | 338 | 206 | 0 | 0 | 438 | 63 | -99 | 2 | 10
23:43 | 45 | 40.9 | 41 | 20.6 | -13.5 | 5.9 | 5.2 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:43 | 7113 | 3 | -135 | 409 | 410 | 414 | 450 | 59 | 52 | 409 | 420 | 338 | 206 | 0 | 0 | 438 | 12 | -99 | 2 | 10
23:45 | 45 | 40.6 | 40.7 | 20.6 | -13.5 | 6.2 | 5.4 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:45 | 7113 | 3 | -135 | 406 | 407 | 414 | 450 | 62 | 54 | 407 | 414 | 336 | 206 | 0 | 0 | 439 | -50 | -100 | 2 | 10
23:47 | 44.9 | 40.1 | 40.3 | 20.6 | -13.6 | 6.3 | 5.7 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:47 | 7113 | 3 | -136 | 401 | 403 | 414 | 449 | 63 | 57 | 400 | 409 | 335 | 206 | 0 | 0 | 439 | -119 | -100 | 2 | 10
23:49 | 44.9 | 40.1 | 39.9 | 20.6 | -13.7 | 6.6 | 5.9 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:49 | 7113 | 3 | -137 | 401 | 399 | 413 | 449 | 66 | 59 | 396 | 404 | 334 | 206 | 0 | 0 | 440 | -199 | -100 | 2 | 10
23:51 | 44.9 | 39.3 | 39.4 | 20.7 | -13.8 | 7 | 6 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:51 | 7113 | 3 | -138 | 393 | 394 | 413 | 449 | 70 | 60 | 393 | 400 | 333 | 207 | 0 | 0 | 440 | -288 | -101 | 2 | 10
23:53 | 44.9 | 39 | 39 | 20.6 | -13.7 | 7.4 | 6.1 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:53 | 7113 | 3 | -137 | 390 | 390 | 413 | 449 | 74 | 61 | 389 | 396 | 332 | 206 | 0 | 0 | 440 | -384 | -101 | 2 | 10
23:55 | 44.9 | 38.6 | 38.7 | 20.6 | -13.8 | 7.6 | 6.3 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:55 | 7113 | 3 | -138 | 386 | 387 | 413 | 449 | 76 | 63 | 386 | 393 | 331 | 206 | 0 | 0 | 440 | -488 | -102 | 2 | 10
23:57 | 44.7 | 38.2 | 38.4 | 20.6 | -13.8 | 8 | 6.6 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:57 | 7113 | 3 | -138 | 382 | 384 | 412 | 447 | 80 | 66 | 382 | 390 | 330 | 206 | 0 | 0 | 441 | -600 | -102 | 2 | 10
23:59 | 44.6 | 38 | 38 | 20.6 | -13.8 | 8.4 | 6.8 |  |  |  | 2016-01-03 | 23:59 | 7113 | 3 | -138 | 380 | 380 | 410 | 446 | 84 | 68 | 379 | 387 | 329 | 206 | 0 | 0 | 441 | -719 | -102 | 2 | 10
0:01 | 44.5 | 38.1 | 37.8 | 20.6 | -13.8 | 8.9 | 6.9 |  |  |  | 2016-01-04 | 0:01 | 7113 | 3 | -138 | 381 | 378 | 409 | 445 | 89 | 69 | 375 | 386 | 329 | 206 | 0 | 0 | 441 | -845 | -103 | 2 | 10
0:03 | 44.5 | 37.3 | 37.3 | 20.6 | -13.9 | 9.4 | 7.1 |  |  |  | 2016-01-04 | 0:03 | 7113 | 3 | -139 | 373 | 373 | 408 | 445 | 94 | 71 | 371 | 383 | 328 | 206 | 0 | 0 | 441 | -977 | -103 | 2 | 10
0:05 | 44.4 | 36.9 | 37 | 20.6 | -13.9 | 9.8 | 7.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 0:05 | 7113 | 3 | -139 | 369 | 370 | 405 | 444 | 98 | 72 | 368 | 381 | 326 | 206 | 0 | 0 | 442 | -1118 | -103 | 2 | 10
0:07 | 44.3 | 36.6 | 36.6 | 20.7 | -13.9 | 10.4 | 7.5 |  |  |  | 2016-01-04 | 0:07 | 7113 | 3 | -139 | 366 | 366 | 403 | 443 | 104 | 75 | 364 | 379 | 326 | 207 | 0 | 0 | 442 | -1266 | -104 | 2 | 10
0:09 | 44.3 | 36.7 | 36.2 | 20.6 | -13.9 | 10.8 | 7.5 |  |  |  | 2016-01-04 | 0:09 | 7113 | 3 | -139 | 367 | 362 | 402 | 443 | 108 | 75 | 362 | 378 | 325 | 206 | 0 | 0 | 443 | -1422 | -104 | 2 | 10
0:11 | 44.4 | 36.4 | 36 | 20.6 | -13.9 | 11.2 | 7.9 |  |  |  | 2016-01-04 | 0:11 | 7113 | 3 | -139 | 364 | 360 | 402 | 444 | 112 | 79 | 358 | 376 | 325 | 206 | 0 | 0 | 443 | -1585 | -105 | 2 | 10
0:13 | 44.3 | 35.7 | 35.7 | 20.6 | -14 | 11.7 | 7.9 |  |  |  | 2016-01-04 | 0:13 | 7113 | 3 | -140 | 357 | 357 | 402 | 443 | 117 | 79 | 357 | 375 | 324 | 206 | 0 | 0 | 443 | -1754 | -105 | 2 | 10
0:15 | 44.3 | 35.4 | 35.5 | 20.5 | -14 | 12.2 | 8.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 0:15 | 7113 | 3 | -140 | 354 | 355 | 401 | 443 | 122 | 82 | 355 | 373 | 323 | 205 | 0 | 0 | 443 | -1929 | -105 | 2 | 10
0:17 | 44.3 | 39.5 | 35.7 | 20.6 | -14.1 | 2.5 | 1.8 | 3.8 |  | 0.7 | 2016-01-04 | 0:17 | 7113 | 3 | -141 | 395 | 357 | 401 | 443 | 25 | 18 | 417 | 556 | -1 | 206 | 0 | 0 | 443 | -2096 | -106 | 7 | 30
0:19 | 44.3 | 41.4 | 35.7 | 20.6 | -14.1 | 2.5 | -1.3 | 5.7 |  | 3.8 | 2016-01-04 | 0:19 | 7113 | 3 | -141 | 414 | 357 | 401 | 443 | 25 | -13 | 417 | 706 | 43 | 206 | 0 | 0 | 444 | -2170 | -106 | 7 | 30
0:21 | 44.3 | 42.3 | 35.8 | 20.5 | -14.1 | 2.8 | -1.4 | 6.5 |  | 4.2 | 2016-01-04 | 0:21 | 7113 | 3 | -141 | 423 | 358 | 401 | 443 | 28 | -14 | 427 | 740 | 43 | 205 | 0 | 0 | 444 | -2223 | -107 | 7 | 30
0:23 | 44.3 | 43.2 | 36.1 | 20.6 | -14.1 | 2.8 | -1.2 | 7.1 |  | 4 | 2016-01-04 | 0:23 | 7113 | 3 | -141 | 432 | 361 | 400 | 443 | 28 | -12 | 435 | 756 | 44 | 206 | 0 | 0 | 444 | -2257 | -107 | 7 | 30
0:25 | 44.3 | 43.9 | 36.5 | 20.5 | -14.1 | 2.7 | -1.1 | 7.4 |  | 3.8 | 2016-01-04 | 0:25 | 7113 | 3 | -141 | 439 | 365 | 400 | 443 | 27 | -11 | 441 | 766 | 43 | 205 | 0 | 0 | 444 | -2275 | -108 | 7 | 30
0:27 | 44.3 | 44.5 | 36.9 | 20.6 | -14.1 | 2.7 | -1.2 | 7.6 |  | 3.9 | 2016-01-04 | 0:27 | 7113 | 3 | -141 | 445 | 369 | 400 | 443 | 27 | -12 | 446 | 775 | 43 | 206 | 0 | 0 | 444 | -2280 | -108 | 7 | 30
0:29 | 44.4 | 45.4 | 37.5 | 20.6 | -14.2 | 2.9 | -1.2 | 7.9 |  | 4.1 | 2016-01-04 | 0:29 | 7113 | 3 | -142 | 454 | 375 | 400 | 444 | 29 | -12 | 451 | 781 | 42 | 206 | 0 | 0 | 445 | -2274 | -108 | 7 | 30
0:31 | 44.4 | 45.8 | 37.9 | 20.6 | -14.2 | 2.6 | -1 | 7.9 |  | 3.6 | 2016-01-04 | 0:31 | 7113 | 3 | -142 | 458 | 379 | 400 | 444 | 26 | -10 | 455 | 790 | 43 | 206 | 0 | 0 | 445 | -2260 | -109 | 7 | 30
0:33 | 44.4 | 45.7 | 38.1 | 20.6 | -14.2 | 2 | -1.6 | 7.6 |  | 3.6 | 2016-01-04 | 0:33 | 7113 | 3 | -142 | 457 | 381 | 399 | 444 | 20 | -16 | 460 | 799 | 38 | 206 | 0 | 0 | 445 | -2238 | -109 | 7 | 30
0:35 | 44.4 | 46.3 | 38.5 | 20.6 | -14.2 | 1.8 | -1.9 | 7.8 |  | 3.7 | 2016-01-04 | 0:35 | 7113 | 3 | -142 | 463 | 385 | 399 | 444 | 18 | -19 | 464 | 812 | 35 | 206 | 0 | 0 | 444 | -2208 | -109 | 7 | 30
0:37 | 44.4 | 46.6 | 38.9 | 20.6 | -14.3 | 1.7 | -2 | 7.7 |  | 3.7 | 2016-01-04 | 0:37 | 7113 | 3 | -143 | 466 | 389 | 399 | 444 | 17 | -20 | 467 | 822 | 37 | 206 | 0 | 0 | 444 | -2168 | -110 | 7 | 30
0:39 | 44.5 | 47.5 | 39.4 | 20.6 | -14.2 | 1.6 | -2 | 8.1 |  | 3.6 | 2016-01-04 | 0:39 | 7113 | 3 | -142 | 475 | 394 | 399 | 445 | 16 | -20 | 472 | 825 | 35 | 206 | 0 | 0 | 444 | -2119 | -110 | 7 | 30
0:41 | 44.5 | 47.9 | 39.9 | 20.6 | -14.2 | 1.4 | -2.1 | 8 |  | 3.5 | 2016-01-04 | 0:41 | 7113 | 3 | -142 | 479 | 399 | 398 | 445 | 14 | -21 | 476 | 835 | 34 | 206 | 0 | 0 | 444 | -2062 | -110 | 7 | 30
0:43 | 44.6 | 48.3 | 40.3 | 20.6 | -14.3 | 1.5 | -2.2 | 8 |  | 3.7 | 2016-01-04 | 0:43 | 7113 | 3 | -143 | 483 | 403 | 398 | 446 | 15 | -22 | 480 | 841 | 36 | 206 | 0 | 0 | 444 | -1996 | -111 | 7 | 30
0:45 | 44.7 | 48.5 | 40.6 | 20.6 | -14.3 | 1.5 | -2.2 | 7.9 |  | 3.7 | 2016-01-04 | 0:45 | 7113 | 3 | -143 | 485 | 406 | 398 | 447 | 15 | -22 | 487 | 849 | 32 | 206 | 0 | 0 | 444 | -1923 | -111 | 7 | 30
0:47 | 44.8 | 49 | 41 | 20.6 | -14.3 | 1.4 | -2.1 | 8 |  | 3.5 | 2016-01-04 | 0:47 | 7113 | 3 | -143 | 490 | 410 | 398 | 448 | 14 | -21 | 491 | 858 | 35 | 206 | 0 | 0 | 445 | -1837 | -112 | 7 | 30
0:49 | 44.9 | 49.7 | 41.6 | 20.6 | -14.4 | 1.2 | -2.2 | 8.1 |  | 3.4 | 2016-01-04 | 0:49 | 7113 | 3 | -144 | 497 | 416 | 398 | 449 | 12 | -22 | 495 | 864 | 32 | 206 | 0 | 0 | 445 | -1745 | -112 | 7 | 30
0:51 | 44.9 | 50.1 | 42 | 20.5 | -14.4 | 1.1 | -2.4 | 8.1 |  | 3.5 | 2016-01-04 | 0:51 | 7113 | 3 | -144 | 501 | 420 | 398 | 449 | 11 | -24 | 498 | 872 | 34 | 205 | 0 | 0 | 445 | -1645 | -112 | 7 | 30
0:53 | 44.9 | 50.4 | 42.3 | 20.6 | -14.4 | 0.9 | -2.3 | 8.1 |  | 3.2 | 2016-01-04 | 0:53 | 7113 | 3 | -144 | 504 | 423 | 397 | 449 | 9 | -23 | 503 | 877 | 30 | 206 | 0 | 0 | 445 | -1539 | -113 | 7 | 30
0:55 | 45 | 50.3 | 42.6 | 20.6 | -14.3 | 1 | -2.3 | 7.7 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 0:55 | 7113 | 3 | -143 | 503 | 426 | 397 | 450 | 10 | -23 | 505 | 886 | 33 | 206 | 0 | 0 | 445 | -1426 | -113 | 7 | 30
0:57 | 45 | 50.6 | 42.9 | 20.6 | -14.3 | 1 | -2.5 | 7.7 |  | 3.5 | 2016-01-04 | 0:57 | 7113 | 3 | -143 | 506 | 429 | 397 | 450 | 10 | -25 | 509 | 890 | 30 | 206 | 0 | 0 | 445 | -1307 | -113 | 7 | 30
0:59 | 45.1 | 51.4 | 43.2 | 20.6 | -14.3 | 0.9 | -2.3 | 8.2 |  | 3.2 | 2016-01-04 | 0:59 | 7113 | 3 | -143 | 514 | 432 | 397 | 451 | 9 | -23 | 511 | 897 | 34 | 206 | 0 | 0 | 445 | -1181 | -114 | 7 | 30
1:01 | 45.1 | 51.7 | 43.5 | 20.7 | -14.4 | 0.9 | -2.5 | 8.2 |  | 3.4 | 2016-01-04 | 1:01 | 7113 | 3 | -144 | 517 | 435 | 397 | 451 | 9 | -25 | 515 | 902 | 30 | 207 | 0 | 0 | 445 | -1048 | -114 | 7 | 30
1:03 | 45.2 | 52 | 43.9 | 20.7 | -14.3 | 0.8 | -2.4 | 8.1 |  | 3.2 | 2016-01-04 | 1:03 | 7113 | 3 | -143 | 520 | 439 | 397 | 452 | 8 | -24 | 518 | 907 | 30 | 207 | 0 | 0 | 446 | -912 | -114 | 7 | 30
1:05 | 45.2 | 51.9 | 44 | 20.7 | -14.3 | 0.9 | -2.5 | 7.9 |  | 3.4 | 2016-01-04 | 1:05 | 7113 | 3 | -143 | 519 | 440 | 397 | 452 | 9 | -25 | 521 | 914 | 33 | 207 | 0 | 0 | 446 | -769 | -115 | 7 | 30
1:07 | 45.3 | 52.6 | 44.4 | 20.6 | -14.3 | 0.9 | -2.6 | 8.2 |  | 3.5 | 2016-01-04 | 1:07 | 7113 | 3 | -143 | 526 | 444 | 397 | 453 | 9 | -26 | 524 | 919 | 30 | 206 | 0 | 0 | 446 | -620 | -115 | 7 | 30
1:09 | 45.3 | 52.5 | 44.7 | 20.6 | -14.4 | 0.9 | -2.6 | 7.8 |  | 3.5 | 2016-01-04 | 1:09 | 7113 | 3 | -144 | 525 | 447 | 396 | 453 | 9 | -26 | 526 | 921 | 32 | 206 | 0 | 0 | 446 | -467 | -115 | 7 | 30
1:11 | 45.4 | 53.2 | 44.9 | 20.7 | -14.3 | 0.7 | -2.5 | 8.3 |  | 3.2 | 2016-01-04 | 1:11 | 7113 | 3 | -143 | 532 | 449 | 396 | 454 | 7 | -25 | 529 | 928 | 32 | 207 | 0 | 0 | 446 | -306 | -116 | 7 | 30
1:13 | 45.4 | 53.5 | 45.4 | 20.7 | -14.3 | 0.6 | -2.5 | 8.1 |  | 3.1 | 2016-01-04 | 1:13 | 7113 | 3 | -143 | 535 | 454 | 396 | 454 | 6 | -25 | 532 | 932 | 30 | 207 | 0 | 0 | 447 | -142 | -116 | 7 | 30
1:15 | 45.5 | 51.9 | 46.1 | 20.7 | -14.4 | 0.6 | -1.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:15 | 7113 | 3 | -144 | 519 | 461 | 396 | 455 | 6 | -12 | 486 | 911 | 64 | 207 | 0 | 0 | 447 | 28 | -116 | 2 | 10
1:17 | 45.6 | 46.2 | 46.5 | 20.7 | -14.4 | 1.7 | 1.4 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:17 | 7113 | 3 | -144 | 462 | 465 | 396 | 456 | 17 | 14 | 462 | 760 | 158 | 207 | 0 | 0 | 447 | 96 | -116 | 2 | 10
1:19 | 45.5 | 45.9 | 46.1 | 20.7 | -14.4 | 2.2 | 5 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:19 | 7113 | 3 | -144 | 459 | 461 | 396 | 455 | 22 | 50 | 461 | 648 | 228 | 207 | 0 | 0 | 447 | 124 | -117 | 2 | 10
1:21 | 45.3 | 45.7 | 45.8 | 20.6 | -14.4 | 2.7 | 7 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:21 | 7113 | 3 | -144 | 457 | 458 | 396 | 453 | 27 | 70 | 457 | 581 | 270 | 206 | 0 | 0 | 447 | 146 | -117 | 2 | 10
1:23 | 45.1 | 45.2 | 45.2 | 20.7 | -14.4 | 3.2 | 6.9 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:23 | 7113 | 3 | -144 | 452 | 452 | 396 | 451 | 32 | 69 | 451 | 537 | 298 | 207 | 0 | 0 | 447 | 161 | -117 | 2 | 10
1:25 | 45.1 | 44.6 | 44.7 | 20.7 | -14.4 | 3.7 | 6.1 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:25 | 7113 | 3 | -144 | 446 | 447 | 395 | 451 | 37 | 61 | 446 | 507 | 318 | 207 | 0 | 0 | 447 | 165 | -118 | 2 | 10
1:27 | 45 | 44 | 44.2 | 20.8 | -14.4 | 4.2 | 5.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:27 | 7113 | 3 | -144 | 440 | 442 | 395 | 450 | 42 | 52 | 441 | 485 | 330 | 208 | 0 | 0 | 447 | 157 | -118 | 2 | 10
1:29 | 44.9 | 43.6 | 43.7 | 20.7 | -14.3 | 4.7 | 4.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:29 | 7113 | 3 | -143 | 436 | 437 | 395 | 449 | 47 | 48 | 436 | 468 | 336 | 207 | 0 | 0 | 447 | 140 | -118 | 2 | 10
1:31 | 44.8 | 43.1 | 43.2 | 20.8 | -14.3 | 5 | 4.7 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:31 | 7113 | 3 | -143 | 431 | 432 | 395 | 448 | 50 | 47 | 430 | 455 | 340 | 208 | 0 | 0 | 447 | 113 | -119 | 2 | 10
1:33 | 44.8 | 42.6 | 42.6 | 20.7 | -14.4 | 5.2 | 4.7 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:33 | 7113 | 3 | -144 | 426 | 426 | 394 | 448 | 52 | 47 | 425 | 444 | 341 | 207 | 0 | 0 | 447 | 77 | -119 | 2 | 10
1:35 | 44.7 | 42.1 | 42.2 | 20.7 | -14.3 | 5.6 | 4.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:35 | 7113 | 3 | -143 | 421 | 422 | 394 | 447 | 56 | 48 | 421 | 436 | 342 | 207 | 0 | 0 | 447 | 30 | -119 | 2 | 10
1:37 | 44.6 | 41.7 | 41.9 | 20.7 | -14.4 | 5.7 | 5 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:37 | 7113 | 3 | -144 | 417 | 419 | 394 | 446 | 57 | 50 | 417 | 428 | 341 | 207 | 0 | 0 | 447 | -26 | -119 | 2 | 10
1:39 | 44.6 | 41.2 | 41.4 | 20.7 | -14.4 | 6 | 5.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:39 | 7113 | 3 | -144 | 412 | 414 | 394 | 446 | 60 | 52 | 413 | 421 | 340 | 207 | 0 | 0 | 447 | -90 | -120 | 2 | 10
1:41 | 44.6 | 41.3 | 41 | 20.7 | -14.4 | 6.2 | 5.5 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:41 | 7113 | 3 | -144 | 413 | 410 | 394 | 446 | 62 | 55 | 408 | 416 | 339 | 207 | 0 | 0 | 448 | -162 | -120 | 2 | 10
1:43 | 44.5 | 40.4 | 40.5 | 20.8 | -14.4 | 6.6 | 5.7 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:43 | 7113 | 3 | -144 | 404 | 405 | 394 | 445 | 66 | 57 | 404 | 411 | 338 | 208 | 0 | 0 | 448 | -244 | -120 | 2 | 10
1:45 | 44.5 | 40 | 40.2 | 20.7 | -14.4 | 6.9 | 5.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:45 | 7113 | 3 | -144 | 400 | 402 | 393 | 445 | 69 | 58 | 400 | 406 | 336 | 207 | 0 | 0 | 448 | -335 | -120 | 2 | 10
1:47 | 44.5 | 39.6 | 39.7 | 20.7 | -14.3 | 7.2 | 6.1 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:47 | 7113 | 3 | -143 | 396 | 397 | 393 | 445 | 72 | 61 | 396 | 402 | 335 | 207 | 0 | 0 | 448 | -433 | -121 | 2 | 10
1:49 | 44.5 | 39.6 | 39.4 | 20.8 | -14.4 | 7.4 | 6.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:49 | 7113 | 3 | -144 | 396 | 394 | 393 | 445 | 74 | 62 | 392 | 398 | 334 | 208 | 0 | 0 | 448 | -539 | -121 | 2 | 10
1:51 | 44.4 | 38.9 | 39 | 20.7 | -14.4 | 7.9 | 6.3 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:51 | 7113 | 3 | -144 | 389 | 390 | 393 | 444 | 79 | 63 | 389 | 395 | 333 | 207 | 0 | 0 | 448 | -653 | -121 | 2 | 10
1:53 | 44.4 | 38.5 | 38.6 | 20.7 | -14.4 | 8.2 | 6.6 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:53 | 7113 | 3 | -144 | 385 | 386 | 392 | 444 | 82 | 66 | 385 | 392 | 332 | 207 | 0 | 0 | 448 | -775 | -121 | 2 | 10
1:55 | 44.4 | 38.2 | 38.3 | 20.8 | -14.4 | 8.6 | 6.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:55 | 7113 | 3 | -144 | 382 | 383 | 392 | 444 | 86 | 68 | 381 | 390 | 331 | 208 | 0 | 0 | 448 | -903 | -122 | 2 | 10
1:57 | 44.3 | 38.3 | 38.1 | 20.8 | -14.5 | 9.2 | 6.9 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:57 | 7113 | 3 | -145 | 383 | 381 | 392 | 443 | 92 | 69 | 378 | 387 | 331 | 208 | 0 | 0 | 448 | -1037 | -122 | 2 | 10
1:59 | 44.3 | 37.6 | 37.6 | 20.7 | -14.4 | 9.6 | 7 |  |  |  | 2016-01-04 | 1:59 | 7113 | 3 | -144 | 376 | 376 | 392 | 443 | 96 | 70 | 376 | 386 | 330 | 207 | 0 | 0 | 448 | -1178 | -122 | 2 | 10
2:01 | 44.3 | 37.2 | 37.2 | 20.7 | -14.4 | 10.1 | 7.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 2:01 | 7113 | 3 | -144 | 372 | 372 | 392 | 443 | 101 | 72 | 372 | 384 | 329 | 207 | 0 | 0 | 448 | -1326 | -122 | 2 | 10
2:03 | 44.3 | 36.9 | 36.9 | 20.8 | -14.5 | 10.5 | 7.5 |  |  |  | 2016-01-04 | 2:03 | 7113 | 3 | -145 | 369 | 369 | 391 | 443 | 105 | 75 | 367 | 382 | 328 | 208 | 0 | 0 | 448 | -1481 | -123 | 2 | 10
2:05 | 44.2 | 36.6 | 36.6 | 20.7 | -14.5 | 10.9 | 7.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 2:05 | 7113 | 3 | -145 | 366 | 366 | 391 | 442 | 109 | 78 | 364 | 380 | 327 | 207 | 0 | 0 | 448 | -1642 | -123 | 2 | 10
2:07 | 44.2 | 36.2 | 36.2 | 20.8 | -14.5 | 11.4 | 7.9 |  |  |  | 2016-01-04 | 2:07 | 7113 | 3 | -145 | 362 | 362 | 392 | 442 | 114 | 79 | 361 | 379 | 327 | 208 | 0 | 0 | 448 | -1809 | -123 | 2 | 10
2:09 | 44.2 | 35.9 | 35.9 | 20.7 | -14.6 | 11.8 | 8.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 2:09 | 7113 | 3 | -146 | 359 | 359 | 391 | 442 | 118 | 82 | 358 | 377 | 326 | 207 | 0 | 0 | 448 | -1982 | -123 | 2 | 10
2:11 | 44.2 | 40 | 36.3 | 20.7 | -14.5 | 2.4 | 1.8 | 3.7 |  | 0.6 | 2016-01-04 | 2:11 | 7113 | 3 | -145 | 400 | 363 | 391 | 442 | 24 | 18 | 421 | 562 | 0 | 207 | 0 | 0 | 448 | -2150 | -124 | 7 | 30
2:13 | 44.1 | 41.7 | 36.2 | 20.7 | -14.6 | 2.5 | -1.3 | 5.5 |  | 3.8 | 2016-01-04 | 2:13 | 7113 | 3 | -146 | 417 | 362 | 390 | 441 | 25 | -13 | 422 | 712 | 43 | 207 | 0 | 0 | 448 | -2222 | -124 | 7 | 30
2:15 | 44.1 | 42.9 | 36.4 | 20.7 | -14.7 | 2.7 | -1.4 | 6.5 |  | 4.1 | 2016-01-04 | 2:15 | 7113 | 3 | -147 | 429 | 364 | 390 | 441 | 27 | -14 | 432 | 748 | 43 | 207 | 0 | 0 | 448 | -2274 | -124 | 7 | 30
2:17 | 44.1 | 44.1 | 36.7 | 20.7 | -14.7 | 2.7 | -1.2 | 7.4 |  | 3.9 | 2016-01-04 | 2:17 | 7113 | 3 | -147 | 441 | 367 | 390 | 441 | 27 | -12 | 439 | 763 | 43 | 207 | 0 | 0 | 448 | -2304 | -125 | 7 | 30
2:19 | 44.1 | 44.4 | 37 | 20.7 | -14.6 | 2.7 | -1.3 | 7.4 |  | 4 | 2016-01-04 | 2:19 | 7113 | 3 | -146 | 444 | 370 | 390 | 441 | 27 | -13 | 446 | 774 | 43 | 207 | 0 | 0 | 449 | -2318 | -125 | 7 | 30
2:21 | 44.1 | 45.4 | 37.4 | 20.7 | -14.6 | 2.7 | -1.3 | 8 |  | 4 | 2016-01-04 | 2:21 | 7113 | 3 | -146 | 454 | 374 | 390 | 441 | 27 | -13 | 451 | 781 | 41 | 207 | 0 | 0 | 449 | -2323 | -125 | 7 | 30
2:23 | 44.1 | 46 | 37.8 | 20.7 | -14.6 | 2.7 | -1.2 | 8.2 |  | 3.9 | 2016-01-04 | 2:23 | 7113 | 3 | -146 | 460 | 378 | 390 | 441 | 27 | -12 | 458 | 792 | 41 | 207 | 0 | 0 | 449 | -2317 | -125 | 7 | 30
2:25 | 44.1 | 46 | 38.3 | 20.7 | -14.6 | 2.6 | -1.1 | 7.7 |  | 3.7 | 2016-01-04 | 2:25 | 7113 | 3 | -146 | 460 | 383 | 390 | 441 | 26 | -11 | 462 | 799 | 41 | 207 | 0 | 0 | 449 | -2299 | -126 | 7 | 30
2:27 | 44.1 | 46.8 | 38.5 | 20.7 | -14.6 | 2 | -1.6 | 8.3 |  | 3.6 | 2016-01-04 | 2:27 | 7113 | 3 | -146 | 468 | 385 | 390 | 441 | 20 | -16 | 466 | 810 | 39 | 207 | 0 | 0 | 449 | -2274 | -126 | 7 | 30
2:29 | 44.2 | 47.1 | 39 | 20.7 | -14.6 | 1.7 | -2 | 8.1 |  | 3.7 | 2016-01-04 | 2:29 | 7113 | 3 | -146 | 471 | 390 | 389 | 442 | 17 | -20 | 468 | 817 | 34 | 207 | 0 | 0 | 449 | -2241 | -126 | 7 | 30
2:31 | 44.2 | 47 | 39.3 | 20.7 | -14.7 | 1.7 | -2 | 7.7 |  | 3.7 | 2016-01-04 | 2:31 | 7113 | 3 | -147 | 470 | 393 | 389 | 442 | 17 | -20 | 471 | 827 | 35 | 207 | 0 | 0 | 449 | -2202 | -126 | 7 | 30
2:33 | 44.3 | 47.4 | 39.7 | 20.7 | -14.7 | 1.6 | -2.1 | 7.7 |  | 3.7 | 2016-01-04 | 2:33 | 7113 | 3 | -147 | 474 | 397 | 389 | 443 | 16 | -21 | 476 | 833 | 35 | 207 | 0 | 0 | 449 | -2156 | -126 | 7 | 30
2:35 | 44.3 | 47.8 | 40.1 | 20.7 | -14.7 | 1.4 | -2.1 | 7.7 |  | 3.5 | 2016-01-04 | 2:35 | 7113 | 3 | -147 | 478 | 401 | 389 | 443 | 14 | -21 | 480 | 839 | 32 | 207 | 0 | 0 | 449 | -2103 | -127 | 7 | 30
2:37 | 44.4 | 48.2 | 40.5 | 20.7 | -14.7 | 1.5 | -2.2 | 7.7 |  | 3.7 | 2016-01-04 | 2:37 | 7113 | 3 | -147 | 482 | 405 | 389 | 444 | 15 | -22 | 484 | 849 | 35 | 207 | 0 | 0 | 450 | -2042 | -127 | 7 | 30
2:39 | 44.5 | 48.7 | 40.9 | 20.8 | -14.8 | 1.4 | -2.2 | 7.8 |  | 3.6 | 2016-01-04 | 2:39 | 7113 | 3 | -148 | 487 | 409 | 389 | 445 | 14 | -22 | 490 | 853 | 36 | 208 | 0 | 0 | 450 | -1973 | -127 | 7 | 30
2:41 | 44.5 | 49.2 | 41.3 | 20.7 | -14.8 | 1.3 | -2.3 | 7.9 |  | 3.6 | 2016-01-04 | 2:41 | 7113 | 3 | -148 | 492 | 413 | 388 | 445 | 13 | -23 | 494 | 862 | 32 | 207 | 0 | 0 | 450 | -1895 | -127 | 7 | 30
2:43 | 44.6 | 49.5 | 41.7 | 20.7 | -14.8 | 1.1 | -2.2 | 7.8 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 2:43 | 7113 | 3 | -148 | 495 | 417 | 388 | 446 | 11 | -22 | 497 | 868 | 34 | 207 | 0 | 0 | 450 | -1809 | -128 | 7 | 30
2:45 | 44.6 | 49.9 | 42 | 20.7 | -14.8 | 1.1 | -2.4 | 7.9 |  | 3.5 | 2016-01-04 | 2:45 | 7113 | 3 | -148 | 499 | 420 | 388 | 446 | 11 | -24 | 501 | 877 | 30 | 207 | 0 | 0 | 450 | -1715 | -128 | 7 | 30
2:47 | 44.7 | 50.2 | 42.5 | 20.7 | -14.8 | 1 | -2.4 | 7.7 |  | 3.4 | 2016-01-04 | 2:47 | 7113 | 3 | -148 | 502 | 425 | 388 | 447 | 10 | -24 | 504 | 882 | 34 | 207 | 0 | 0 | 450 | -1613 | -128 | 7 | 30
2:49 | 44.8 | 50.6 | 42.8 | 20.7 | -14.8 | 1 | -2.5 | 7.8 |  | 3.5 | 2016-01-04 | 2:49 | 7113 | 3 | -148 | 506 | 428 | 388 | 448 | 10 | -25 | 509 | 890 | 31 | 207 | 0 | 0 | 450 | -1505 | -128 | 7 | 30
2:51 | 44.8 | 51 | 43.2 | 20.7 | -14.8 | 1 | -2.5 | 7.8 |  | 3.5 | 2016-01-04 | 2:51 | 7113 | 3 | -148 | 510 | 432 | 388 | 448 | 10 | -25 | 511 | 895 | 32 | 207 | 0 | 0 | 450 | -1389 | -128 | 7 | 30
2:53 | 44.9 | 51.3 | 43.5 | 20.7 | -14.8 | 0.9 | -2.4 | 7.8 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 2:53 | 7113 | 3 | -148 | 513 | 435 | 388 | 449 | 9 | -24 | 514 | 902 | 33 | 207 | 0 | 0 | 450 | -1267 | -129 | 7 | 30
2:55 | 44.9 | 52 | 43.9 | 20.7 | -14.8 | 1 | -2.4 | 8.1 |  | 3.4 | 2016-01-04 | 2:55 | 7113 | 3 | -148 | 520 | 439 | 388 | 449 | 10 | -24 | 518 | 907 | 30 | 207 | 0 | 0 | 450 | -1139 | -129 | 7 | 30
2:57 | 45 | 52.2 | 44.2 | 20.8 | -14.7 | 0.8 | -2.5 | 8 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 2:57 | 7113 | 3 | -147 | 522 | 442 | 388 | 450 | 8 | -25 | 520 | 911 | 32 | 208 | 0 | 0 | 450 | -1006 | -129 | 7 | 30
2:59 | 45 | 52.2 | 44.4 | 20.7 | -14.7 | 0.9 | -2.6 | 7.8 |  | 3.5 | 2016-01-04 | 2:59 | 7113 | 3 | -147 | 522 | 444 | 388 | 450 | 9 | -26 | 525 | 919 | 30 | 207 | 0 | 0 | 450 | -867 | -129 | 7 | 30
3:01 | 45.1 | 52.5 | 44.6 | 20.8 | -14.7 | 0.8 | -2.5 | 7.9 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 3:01 | 7113 | 3 | -147 | 525 | 446 | 388 | 451 | 8 | -25 | 526 | 921 | 30 | 208 | 0 | 0 | 450 | -721 | -129 | 7 | 30
3:03 | 45.1 | 52.8 | 45 | 20.8 | -14.7 | 0.7 | -2.6 | 7.8 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 3:03 | 7113 | 3 | -147 | 528 | 450 | 388 | 451 | 7 | -26 | 530 | 928 | 32 | 208 | 0 | 0 | 450 | -568 | -130 | 7 | 30
3:05 | 45.2 | 53 | 45.2 | 20.8 | -14.7 | 0.7 | -2.6 | 7.8 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 3:05 | 7113 | 3 | -147 | 530 | 452 | 388 | 452 | 7 | -26 | 533 | 932 | 30 | 208 | 0 | 0 | 450 | -411 | -130 | 7 | 30
3:07 | 45.2 | 53.2 | 45.5 | 20.8 | -14.7 | 0.7 | -2.6 | 7.7 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 3:07 | 7113 | 3 | -147 | 532 | 455 | 388 | 452 | 7 | -26 | 535 | 936 | 32 | 208 | 0 | 0 | 450 | -248 | -130 | 7 | 30
3:09 | 45.3 | 53.5 | 45.8 | 20.8 | -14.7 | 0.7 | -2.6 | 7.7 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 3:09 | 7113 | 3 | -147 | 535 | 458 | 387 | 453 | 7 | -26 | 537 | 942 | 32 | 208 | 0 | 0 | 450 | -81 | -130 | 7 | 30
3:11 | 45.3 | 47.5 | 46.6 | 20.8 | -14.8 | 1.5 | 0.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:11 | 7113 | 3 | -148 | 475 | 466 | 387 | 453 | 15 | 2 | 466 | 840 | 106 | 208 | 0 | 0 | 450 | 53 | -130 | 2 | 10
3:13 | 45.4 | 46.4 | 46.7 | 20.9 | -14.8 | 1.9 | 2.6 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:13 | 7113 | 3 | -148 | 464 | 467 | 387 | 454 | 19 | 26 | 467 | 700 | 195 | 209 | 0 | 0 | 450 | 88 | -131 | 2 | 10
3:15 | 45.2 | 46.5 | 46.6 | 20.8 | -14.8 | 2.2 | 6 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:15 | 7113 | 3 | -148 | 465 | 466 | 387 | 452 | 22 | 60 | 464 | 613 | 251 | 208 | 0 | 0 | 450 | 114 | -131 | 2 | 10
3:17 | 45.1 | 46.1 | 46 | 20.9 | -14.8 | 2.8 | 7.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:17 | 7113 | 3 | -148 | 461 | 460 | 387 | 451 | 28 | 72 | 458 | 560 | 286 | 209 | 0 | 0 | 450 | 134 | -131 | 2 | 10
3:19 | 44.9 | 45.2 | 45.4 | 20.8 | -14.9 | 3.2 | 6.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:19 | 7113 | 3 | -149 | 452 | 454 | 387 | 449 | 32 | 68 | 452 | 523 | 310 | 208 | 0 | 0 | 450 | 145 | -131 | 2 | 10
3:21 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 20.8 | -14.9 | 3.9 | 5.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:21 | 7113 | 3 | -149 | 447 | 448 | 387 | 448 | 39 | 58 | 446 | 498 | 326 | 208 | 0 | 0 | 451 | 145 | -131 | 2 | 10
3:23 | 44.7 | 44.1 | 44.3 | 20.9 | -15 | 4.3 | 5.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:23 | 7113 | 3 | -150 | 441 | 443 | 387 | 447 | 43 | 52 | 441 | 479 | 334 | 209 | 0 | 0 | 451 | 132 | -132 | 2 | 10
3:25 | 44.7 | 44 | 43.9 | 20.9 | -15 | 4.7 | 4.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:25 | 7113 | 3 | -150 | 440 | 439 | 386 | 447 | 47 | 48 | 435 | 464 | 339 | 209 | 0 | 0 | 451 | 109 | -132 | 2 | 10
3:27 | 44.6 | 43.1 | 43.3 | 20.9 | -15 | 5.1 | 4.7 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:27 | 7113 | 3 | -150 | 431 | 433 | 386 | 446 | 51 | 47 | 430 | 452 | 342 | 209 | 0 | 0 | 451 | 75 | -132 | 2 | 10
3:29 | 44.5 | 42.7 | 42.8 | 20.8 | -15 | 5.4 | 4.7 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:29 | 7113 | 3 | -150 | 427 | 428 | 386 | 445 | 54 | 47 | 428 | 442 | 343 | 208 | 0 | 0 | 451 | 31 | -132 | 2 | 10
3:31 | 44.5 | 42.6 | 42.3 | 20.8 | -15.1 | 5.6 | 4.9 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:31 | 7113 | 3 | -151 | 426 | 423 | 386 | 445 | 56 | 49 | 422 | 434 | 343 | 208 | 0 | 0 | 451 | -21 | -132 | 2 | 10
3:33 | 44.4 | 41.7 | 41.9 | 20.8 | -15 | 5.8 | 5.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:33 | 7113 | 3 | -150 | 417 | 419 | 386 | 444 | 58 | 52 | 417 | 427 | 342 | 208 | 0 | 0 | 451 | -83 | -133 | 2 | 10
3:35 | 44.4 | 41.3 | 41.4 | 20.9 | -15.1 | 6.2 | 5.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:35 | 7113 | 3 | -151 | 413 | 414 | 386 | 444 | 62 | 52 | 414 | 420 | 341 | 209 | 0 | 0 | 451 | -154 | -133 | 2 | 10
3:37 | 44.3 | 41.3 | 41.1 | 20.8 | -15 | 6.4 | 5.5 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:37 | 7113 | 3 | -150 | 413 | 411 | 386 | 443 | 64 | 55 | 410 | 416 | 340 | 208 | 0 | 0 | 451 | -233 | -133 | 2 | 10
3:39 | 44.3 | 40.6 | 40.6 | 20.9 | -15.1 | 6.7 | 5.7 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:39 | 7113 | 3 | -151 | 406 | 406 | 386 | 443 | 67 | 57 | 406 | 411 | 339 | 209 | 0 | 0 | 451 | -319 | -133 | 2 | 10
3:41 | 44.3 | 40.1 | 40.2 | 20.8 | -15.1 | 6.9 | 5.9 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:41 | 7113 | 3 | -151 | 401 | 402 | 386 | 443 | 69 | 59 | 400 | 406 | 338 | 208 | 0 | 0 | 451 | -414 | -133 | 2 | 10
3:43 | 44.2 | 39.7 | 39.8 | 20.8 | -15.1 | 7.3 | 6.1 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:43 | 7113 | 3 | -151 | 397 | 398 | 386 | 442 | 73 | 61 | 397 | 403 | 336 | 208 | 0 | 0 | 451 | -517 | -134 | 2 | 10
3:45 | 44.2 | 39.7 | 39.5 | 20.9 | -15 | 7.6 | 6.3 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:45 | 7113 | 3 | -150 | 397 | 395 | 386 | 442 | 76 | 63 | 392 | 399 | 335 | 209 | 0 | 0 | 451 | -628 | -134 | 2 | 10
3:47 | 44.2 | 38.9 | 39 | 20.9 | -15.1 | 8.1 | 6.4 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:47 | 7113 | 3 | -151 | 389 | 390 | 386 | 442 | 81 | 64 | 389 | 396 | 334 | 209 | 0 | 0 | 451 | -748 | -134 | 2 | 10
3:49 | 44.2 | 38.5 | 38.6 | 20.8 | -15 | 8.4 | 6.6 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:49 | 7113 | 3 | -150 | 385 | 386 | 386 | 442 | 84 | 66 | 385 | 393 | 333 | 208 | 0 | 0 | 451 | -875 | -134 | 2 | 10
3:51 | 44.1 | 38.2 | 38.4 | 20.8 | -15.1 | 8.8 | 6.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:51 | 7113 | 3 | -151 | 382 | 384 | 386 | 441 | 88 | 68 | 382 | 391 | 332 | 208 | 0 | 0 | 452 | -1010 | -134 | 2 | 10
3:53 | 44.1 | 38.3 | 38.1 | 20.8 | -15.2 | 9.3 | 6.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:53 | 7113 | 3 | -152 | 383 | 381 | 386 | 441 | 93 | 68 | 378 | 388 | 331 | 208 | 0 | 0 | 452 | -1151 | -135 | 2 | 10
3:55 | 44.1 | 37.6 | 37.7 | 20.8 | -15.1 | 9.8 | 7.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:55 | 7113 | 3 | -151 | 376 | 377 | 386 | 441 | 98 | 72 | 375 | 386 | 331 | 208 | 0 | 0 | 452 | -1299 | -135 | 2 | 10
3:57 | 44.1 | 37.3 | 37.3 | 20.8 | -15.2 | 10.3 | 7.3 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:57 | 7113 | 3 | -152 | 373 | 373 | 386 | 441 | 103 | 73 | 371 | 385 | 330 | 208 | 0 | 0 | 452 | -1453 | -135 | 2 | 10
3:59 | 44 | 36.9 | 37 | 20.8 | -15.2 | 10.8 | 7.4 |  |  |  | 2016-01-04 | 3:59 | 7113 | 3 | -152 | 369 | 370 | 386 | 440 | 108 | 74 | 369 | 383 | 330 | 208 | 0 | 0 | 452 | -1614 | -135 | 2 | 10
4:01 | 44 | 37.1 | 36.7 | 20.8 | -15.2 | 11.1 | 7.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 4:01 | 7113 | 3 | -152 | 371 | 367 | 385 | 440 | 111 | 78 | 365 | 382 | 329 | 208 | 0 | 0 | 452 | -1781 | -135 | 2 | 10
4:03 | 44 | 36.3 | 36.3 | 20.8 | -15.2 | 11.6 | 8 |  |  |  | 2016-01-04 | 4:03 | 7113 | 3 | -152 | 363 | 363 | 385 | 440 | 116 | 80 | 361 | 380 | 328 | 208 | 0 | 0 | 452 | -1954 | -135 | 2 | 10
4:05 | 43.9 | 40.8 | 36.7 | 20.8 | -15.1 | 2.3 | 1.7 | 4.1 |  | 0.6 | 2016-01-04 | 4:05 | 7113 | 3 | -151 | 408 | 367 | 385 | 439 | 23 | 17 | 425 | 564 | -1 | 208 | 0 | 0 | 452 | -2122 | -136 | 7 | 30
4:07 | 43.9 | 42.1 | 36.5 | 20.8 | -15.1 | 2.4 | -1.3 | 5.6 |  | 3.7 | 2016-01-04 | 4:07 | 7113 | 3 | -151 | 421 | 365 | 385 | 439 | 24 | -13 | 425 | 717 | 42 | 208 | 0 | 0 | 452 | -2196 | -136 | 7 | 30
4:09 | 43.9 | 43.2 | 36.7 | 20.7 | -15.1 | 2.7 | -1.4 | 6.5 |  | 4.1 | 2016-01-04 | 4:09 | 7113 | 3 | -151 | 432 | 367 | 385 | 439 | 27 | -14 | 435 | 753 | 42 | 207 | 0 | 0 | 451 | -2246 | -136 | 7 | 30
4:11 | 43.9 | 44.1 | 36.9 | 20.8 | -15.1 | 2.7 | -1.3 | 7.2 |  | 4 | 2016-01-04 | 4:11 | 7113 | 3 | -151 | 441 | 369 | 385 | 439 | 27 | -13 | 444 | 768 | 43 | 208 | 0 | 0 | 451 | -2276 | -136 | 7 | 30
4:13 | 43.9 | 45.2 | 37.3 | 20.8 | -15 | 2.7 | -1.3 | 7.9 |  | 4 | 2016-01-04 | 4:13 | 7113 | 3 | -150 | 452 | 373 | 385 | 439 | 27 | -13 | 450 | 778 | 42 | 208 | 0 | 0 | 451 | -2290 | -136 | 7 | 30
4:15 | 43.8 | 45.3 | 37.7 | 20.8 | -15.1 | 2.7 | -1.2 | 7.6 |  | 3.9 | 2016-01-04 | 4:15 | 7113 | 3 | -151 | 453 | 377 | 385 | 438 | 27 | -12 | 455 | 787 | 41 | 208 | 0 | 0 | 451 | -2292 | -137 | 7 | 30
4:17 | 43.9 | 46 | 38.1 | 20.7 | -15 | 2.8 | -1.3 | 7.9 |  | 4.1 | 2016-01-04 | 4:17 | 7113 | 3 | -150 | 460 | 381 | 385 | 439 | 28 | -13 | 463 | 797 | 43 | 207 | 0 | 0 | 451 | -2282 | -137 | 7 | 30
4:19 | 43.9 | 46.5 | 38.5 | 20.8 | -15 | 2.4 | -1.2 | 8 |  | 3.6 | 2016-01-04 | 4:19 | 7113 | 3 | -150 | 465 | 385 | 385 | 439 | 24 | -12 | 466 | 807 | 43 | 208 | 0 | 0 | 451 | -2260 | -137 | 7 | 30
4:21 | 43.9 | 47.1 | 39 | 20.7 | -15 | 1.9 | -1.5 | 8.1 |  | 3.4 | 2016-01-04 | 4:21 | 7113 | 3 | -150 | 471 | 390 | 384 | 439 | 19 | -15 | 468 | 814 | 38 | 207 | 0 | 0 | 451 | -2230 | -137 | 7 | 30
4:23 | 44 | 47.1 | 39.2 | 20.8 | -15.1 | 1.7 | -2 | 7.9 |  | 3.7 | 2016-01-04 | 4:23 | 7113 | 3 | -151 | 471 | 392 | 384 | 440 | 17 | -20 | 472 | 825 | 35 | 208 | 0 | 0 | 451 | -2195 | -137 | 7 | 30
4:25 | 44.1 | 47.4 | 39.6 | 20.7 | -15.1 | 1.4 | -2 | 7.8 |  | 3.4 | 2016-01-04 | 4:25 | 7113 | 3 | -151 | 474 | 396 | 384 | 441 | 14 | -20 | 475 | 832 | 36 | 207 | 0 | 0 | 451 | -2153 | -137 | 7 | 30
4:27 | 44.1 | 47.7 | 39.9 | 20.8 | -15.1 | 1.5 | -2.1 | 7.8 |  | 3.6 | 2016-01-04 | 4:27 | 7113 | 3 | -151 | 477 | 399 | 384 | 441 | 15 | -21 | 480 | 837 | 35 | 208 | 0 | 0 | 451 | -2105 | -138 | 7 | 30
4:29 | 44.2 | 48.2 | 40.2 | 20.8 | -15.2 | 1.5 | -2.2 | 8 |  | 3.7 | 2016-01-04 | 4:29 | 7113 | 3 | -152 | 482 | 402 | 384 | 442 | 15 | -22 | 485 | 845 | 34 | 208 | 0 | 0 | 451 | -2048 | -138 | 7 | 30
4:31 | 44.2 | 48.6 | 40.7 | 20.7 | -15.1 | 1.3 | -2.1 | 7.9 |  | 3.4 | 2016-01-04 | 4:31 | 7113 | 3 | -151 | 486 | 407 | 384 | 442 | 13 | -21 | 486 | 851 | 35 | 207 | 0 | 0 | 451 | -1983 | -138 | 7 | 30
4:33 | 44.3 | 49 | 41.1 | 20.8 | -15.2 | 1.3 | -2.1 | 7.9 |  | 3.4 | 2016-01-04 | 4:33 | 7113 | 3 | -152 | 490 | 411 | 384 | 443 | 13 | -21 | 492 | 858 | 32 | 208 | 0 | 0 | 451 | -1909 | -138 | 7 | 30
4:35 | 44.3 | 49.3 | 41.4 | 20.8 | -15.2 | 1.2 | -2.2 | 7.9 |  | 3.4 | 2016-01-04 | 4:35 | 7113 | 3 | -152 | 493 | 414 | 384 | 443 | 12 | -22 | 494 | 864 | 35 | 208 | 0 | 0 | 451 | -1829 | -138 | 7 | 30
4:37 | 44.4 | 50 | 42 | 20.8 | -15.2 | 1.2 | -2.4 | 8 |  | 3.6 | 2016-01-04 | 4:37 | 7113 | 3 | -152 | 500 | 420 | 384 | 444 | 12 | -24 | 498 | 870 | 30 | 208 | 0 | 0 | 451 | -1743 | -138 | 7 | 30
4:39 | 44.4 | 50 | 42.2 | 20.8 | -15.3 | 1 | -2.4 | 7.8 |  | 3.4 | 2016-01-04 | 4:39 | 7113 | 3 | -153 | 500 | 422 | 384 | 444 | 10 | -24 | 502 | 879 | 34 | 208 | 0 | 0 | 451 | -1649 | -138 | 7 | 30
4:41 | 44.5 | 50.4 | 42.5 | 20.7 | -15.3 | 0.9 | -2.4 | 7.9 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 4:41 | 7113 | 3 | -153 | 504 | 425 | 383 | 445 | 9 | -24 | 507 | 886 | 30 | 207 | 0 | 0 | 451 | -1549 | -139 | 7 | 30
4:43 | 44.5 | 50.9 | 42.9 | 20.8 | -15.3 | 0.8 | -2.4 | 8 |  | 3.2 | 2016-01-04 | 4:43 | 7113 | 3 | -153 | 509 | 429 | 383 | 445 | 8 | -24 | 509 | 893 | 33 | 208 | 0 | 0 | 451 | -1439 | -139 | 7 | 30
4:45 | 44.5 | 51.3 | 43.3 | 20.7 | -15.3 | 1 | -2.6 | 8 |  | 3.6 | 2016-01-04 | 4:45 | 7113 | 3 | -153 | 513 | 433 | 384 | 445 | 10 | -26 | 515 | 899 | 30 | 207 | 0 | 0 | 451 | -1320 | -139 | 7 | 30
4:47 | 44.6 | 51.9 | 43.7 | 20.8 | -15.3 | 1 | -2.4 | 8.2 |  | 3.4 | 2016-01-04 | 4:47 | 7113 | 3 | -153 | 519 | 437 | 383 | 446 | 10 | -24 | 517 | 902 | 32 | 208 | 0 | 0 | 451 | -1195 | -139 | 7 | 30
4:49 | 44.7 | 52.2 | 44 | 20.8 | -15.3 | 0.8 | -2.5 | 8.2 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 4:49 | 7113 | 3 | -153 | 522 | 440 | 383 | 447 | 8 | -25 | 520 | 911 | 32 | 208 | 0 | 0 | 451 | -1064 | -139 | 7 | 30
4:51 | 44.7 | 52 | 44.2 | 20.8 | -15.3 | 0.8 | -2.5 | 7.8 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 4:51 | 7113 | 3 | -153 | 520 | 442 | 383 | 447 | 8 | -25 | 523 | 914 | 30 | 208 | 0 | 0 | 451 | -928 | -139 | 7 | 30
4:53 | 44.8 | 52.9 | 44.6 | 20.8 | -15.4 | 0.7 | -2.5 | 8.3 |  | 3.2 | 2016-01-04 | 4:53 | 7113 | 3 | -154 | 529 | 446 | 383 | 448 | 7 | -25 | 525 | 921 | 32 | 208 | 0 | 0 | 451 | -786 | -139 | 7 | 30
4:55 | 44.9 | 52.8 | 44.7 | 20.9 | -15.3 | 0.7 | -2.5 | 8.1 |  | 3.2 | 2016-01-04 | 4:55 | 7113 | 3 | -153 | 528 | 447 | 383 | 449 | 7 | -25 | 530 | 926 | 30 | 209 | 0 | 0 | 451 | -635 | -140 | 7 | 30
4:57 | 44.9 | 53 | 45 | 20.9 | -15.3 | 0.6 | -2.5 | 8 |  | 3.1 | 2016-01-04 | 4:57 | 7113 | 3 | -153 | 530 | 450 | 383 | 449 | 6 | -25 | 532 | 928 | 30 | 209 | 0 | 0 | 451 | -480 | -140 | 7 | 30
4:59 | 44.9 | 53.2 | 45.3 | 20.8 | -15.3 | 0.7 | -2.6 | 7.9 |  | 3.3 | 2016-01-04 | 4:59 | 7113 | 3 | -153 | 532 | 453 | 383 | 449 | 7 | -26 | 534 | 936 | 33 | 208 | 0 | 0 | 451 | -320 | -140 | 7 | 30
5:01 | 45 | 53.5 | 45.5 | 20.9 | -15.3 | 0.6 | -2.5 | 8 |  | 3.1 | 2016-01-04 | 5:01 | 7113 | 3 | -153 | 535 | 455 | 383 | 450 | 6 | -25 | 536 | 941 | 30 | 209 | 0 | 0 | 451 | -155 | -140 | 7 | 30
5:03 | 45 | 52 | 46.4 | 20.9 | -15.3 | 0.6 | -1.3 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:03 | 7113 | 3 | -153 | 520 | 464 | 383 | 450 | 6 | -13 | 491 | 916 | 55 | 209 | 0 | 0 | 451 | 14 | -140 | 2 | 10
5:05 | 45.1 | 46.9 | 46.8 | 20.9 | -15.3 | 1.5 | 1.6 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:05 | 7113 | 3 | -153 | 469 | 468 | 383 | 451 | 15 | 16 | 464 | 765 | 156 | 209 | 0 | 0 | 452 | 78 | -140 | 2 | 10
5:07 | 45.1 | 46.1 | 46.6 | 20.9 | -15.4 | 2.1 | 5.3 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:07 | 7113 | 3 | -154 | 461 | 466 | 383 | 451 | 21 | 53 | 463 | 651 | 225 | 209 | 0 | 0 | 452 | 100 | -141 | 2 | 10
5:09 | 44.9 | 45.9 | 46.2 | 21 | -15.4 | 2.6 | 7.1 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:09 | 7113 | 3 | -154 | 459 | 462 | 383 | 449 | 26 | 71 | 460 | 584 | 269 | 210 | 0 | 0 | 452 | 118 | -141 | 2 | 10
5:11 | 44.7 | 45.4 | 45.5 | 21 | -15.4 | 3 | 6.9 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:11 | 7113 | 3 | -154 | 454 | 455 | 383 | 447 | 30 | 69 | 455 | 540 | 298 | 210 | 0 | 0 | 452 | 129 | -141 | 2 | 10
5:13 | 44.6 | 44.8 | 45 | 20.9 | -15.4 | 3.6 | 5.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:13 | 7113 | 3 | -154 | 448 | 450 | 383 | 446 | 36 | 58 | 450 | 509 | 318 | 209 | 0 | 0 | 452 | 128 | -141 | 2 | 10
5:15 | 44.5 | 44.3 | 44.6 | 21 | -15.4 | 4.1 | 5.1 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:15 | 7113 | 3 | -154 | 443 | 446 | 383 | 445 | 41 | 51 | 444 | 486 | 330 | 210 | 0 | 0 | 452 | 117 | -141 | 2 | 10
5:17 | 44.4 | 43.8 | 43.9 | 20.9 | -15.4 | 4.5 | 4.6 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:17 | 7113 | 3 | -154 | 438 | 439 | 383 | 444 | 45 | 46 | 439 | 470 | 336 | 209 | 0 | 0 | 452 | 97 | -141 | 2 | 10
5:19 | 44.4 | 43.4 | 43.4 | 20.9 | -15.4 | 5 | 4.5 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:19 | 7113 | 3 | -154 | 434 | 434 | 383 | 444 | 50 | 45 | 434 | 456 | 340 | 209 | 0 | 0 | 452 | 64 | -141 | 2 | 10
5:21 | 44.3 | 42.8 | 43 | 21 | -15.3 | 5.2 | 4.6 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:21 | 7113 | 3 | -153 | 428 | 430 | 383 | 443 | 52 | 46 | 428 | 445 | 342 | 210 | 0 | 0 | 452 | 22 | -142 | 2 | 10
5:23 | 44.2 | 42.3 | 42.5 | 21 | -15.4 | 5.4 | 4.8 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:23 | 7113 | 3 | -154 | 423 | 425 | 383 | 442 | 54 | 48 | 424 | 437 | 342 | 210 | 0 | 0 | 452 | -29 | -142 | 2 | 10
5:25 | 44.2 | 41.9 | 42.1 | 21 | -15.4 | 5.6 | 5 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:25 | 7113 | 3 | -154 | 419 | 421 | 382 | 442 | 56 | 50 | 420 | 429 | 342 | 210 | 0 | 0 | 452 | -89 | -142 | 2 | 10
5:27 | 44.1 | 41.9 | 41.8 | 20.9 | -15.3 | 6 | 5.1 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:27 | 7113 | 3 | -153 | 419 | 418 | 382 | 441 | 60 | 51 | 415 | 422 | 341 | 209 | 0 | 0 | 452 | -159 | -142 | 2 | 10
5:29 | 44.1 | 41.5 | 41.3 | 20.9 | -15.3 | 6.1 | 5.5 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:29 | 7113 | 3 | -153 | 415 | 413 | 382 | 441 | 61 | 55 | 410 | 417 | 340 | 209 | 0 | 0 | 452 | -235 | -142 | 2 | 10
5:31 | 44.1 | 40.7 | 40.8 | 20.9 | -15.4 | 6.3 | 5.6 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:31 | 7113 | 3 | -154 | 407 | 408 | 382 | 441 | 63 | 56 | 406 | 412 | 339 | 209 | 0 | 0 | 452 | -321 | -142 | 2 | 10
5:33 | 44 | 40.3 | 40.4 | 21 | -15.4 | 6.7 | 5.7 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:33 | 7113 | 3 | -154 | 403 | 404 | 382 | 440 | 67 | 57 | 404 | 408 | 337 | 210 | 0 | 0 | 452 | -414 | -142 | 2 | 10
5:35 | 44 | 40 | 40 | 20.9 | -15.5 | 7.2 | 5.9 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:35 | 7113 | 3 | -155 | 400 | 400 | 382 | 440 | 72 | 59 | 400 | 404 | 336 | 209 | 0 | 0 | 452 | -515 | -142 | 2 | 10
5:37 | 44 | 39.5 | 39.7 | 21 | -15.5 | 7.4 | 6.1 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:37 | 7113 | 3 | -155 | 395 | 397 | 382 | 440 | 74 | 61 | 396 | 400 | 334 | 210 | 0 | 0 | 452 | -624 | -143 | 2 | 10
5:39 | 43.9 | 39.2 | 39.3 | 21 | -15.5 | 7.9 | 6.2 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:39 | 7113 | 3 | -155 | 392 | 393 | 382 | 439 | 79 | 62 | 392 | 397 | 334 | 210 | 0 | 0 | 452 | -740 | -143 | 2 | 10
5:41 | 43.9 | 38.8 | 38.8 | 20.9 | -15.5 | 8.3 | 6.4 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:41 | 7113 | 3 | -155 | 388 | 388 | 382 | 439 | 83 | 64 | 388 | 394 | 333 | 209 | 0 | 0 | 452 | -864 | -143 | 2 | 10
5:43 | 43.9 | 38.4 | 38.5 | 21 | -15.5 | 8.6 | 6.6 |  |  |  | 2016-01-04 | 5:43 | 7113 | 3 | -155 | 384 | 385 | 382 | 439 | 86 | 66 | 384 | 391 | 331 | 210 | 0 | 0 | 452 | -996 | -143 | 2 | 10