## Sheet1
KÄYTTÖVESILASKURI
-VEDEN KERROSTUMISTA EI OLE HUOMIOITU
-VEDEN OLETETAAN SEKOITTUVAN TÄYDELLISESTI
KELTAISELLA MUOKATTAVAT PARAMETRIT
| tuloveden lämpötila | 8 | tuloveden lämpötila (aste) |  | aste
| tuloveden lämpötila | 281.15 | tuloveden lämpötila (K) |  | K
| kattilan teho | 10 | kattilan teho (kW=kJ/s) |  | kW=kJ/s
| suihkun lämpötila | 40 | suihkun lämpötila (aste) |  | aste
| suihkun lämpötila | 313.15 | suihkun lämpötila (K) |  | K
| suihkun kulutus | 10 | suihkun kulutus (litraa/min) |  | litraa/min
| kattilan tilavuus | 185 | kattilan tilavuus (litraa) |  | litraa
| ominaislämpö | 4.19 | ominaislämpö (kJ/litraa K) |  | kJ/litraa K
| kattilan tavoite | 52 | kattilan tavoite (aste) |  | aste
| kattilan tavoite | 325.15 | kattilan tavoite (K) |  | K
kattila lämpötila (C) -----tuloveden lämpötila (aste) 8 kattilan teho (kW=kJ/s) 10 suihkun lämpötila (aste) 40 suihkun kulutus (litraa/min) 10 kattilan tilavuus (litraa) 185 kattilan tavoite (aste) 52
aika (min) | kattilan energiatilanne (kJ) | suihkun kulutus lämminvesi (litraa) | suihkun kulutus kylmävesi (litraa) | suihkun kulutus yhteensä vesi (litraa) | kattila tuleva energia (kJ) | kattila poistuva energia (kJ) | kattila lämpötila (K) | kattilan lämmitysenergia (kJ/1min) | kattila lämpötila (C) | suihkun veden lämpötila (C) | saatu vesimäärä (l) | palautumis-aika (min) | hinta sähköllä (€) | hinta maalämmöllä (€)
0 | 252040.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.15 | 0 | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 251299.2225 | 7.2727 | 2.7273 | 10 | 8567.4073 | 9908.2073 | 324.1943 | 600 | 51.0443 | 40 | 10 | 1.2347 | 0.044693 | 0.014898
2 | 250558.4225 | 7.4342 | 2.5658 | 10 | 8757.6241 | 10098.4241 | 323.2386 | 600 | 50.0886 | 40 | 20 | 2.4693 | 0.089387 | 0.029796
3 | 249817.6225 | 7.603 | 2.397 | 10 | 8956.4792 | 10297.2792 | 322.2829 | 600 | 49.1329 | 40 | 30 | 3.704 | 0.13408 | 0.044693
4 | 249076.8225 | 7.7797 | 2.2203 | 10 | 9164.5747 | 10505.3747 | 321.3273 | 600 | 48.1773 | 40 | 40 | 4.9387 | 0.17877 | 0.059591
5 | 248336.0225 | 7.9647 | 2.0353 | 10 | 9382.5701 | 10723.3701 | 320.3716 | 600 | 47.2216 | 40 | 50 | 6.1733 | 0.22347 | 0.074489
6 | 247595.2225 | 8.1588 | 1.8412 | 10 | 9611.1889 | 10951.9889 | 319.4159 | 600 | 46.2659 | 40 | 60 | 7.408 | 0.26816 | 0.089387
7 | 246854.4225 | 8.3625 | 1.6375 | 10 | 9851.2273 | 11192.0273 | 318.4602 | 600 | 45.3102 | 40 | 70 | 8.6427 | 0.31285 | 0.10428
8 | 246113.6225 | 8.5767 | 1.4233 | 10 | 10103.5626 | 11444.3626 | 317.5045 | 600 | 44.3545 | 40 | 80 | 9.8773 | 0.35755 | 0.11918
9 | 245372.8225 | 8.8022 | 1.1978 | 10 | 10369.1646 | 11709.9646 | 316.5488 | 600 | 43.3988 | 40 | 90 | 11.112 | 0.40224 | 0.13408
10 | 244632.0225 | 9.0398 | 0.96015 | 10 | 10649.108 | 11989.908 | 315.5931 | 600 | 42.4431 | 40 | 100 | 12.3467 | 0.44693 | 0.14898
11 | 243891.2225 | 9.2907 | 0.70933 | 10 | 10944.5863 | 12285.3863 | 314.6375 | 600 | 41.4875 | 40 | 110 | 13.5813 | 0.49163 | 0.16388
12 | 243150.4225 | 9.5558 | 0.44418 | 10 | 11256.9298 | 12597.7298 | 313.6818 | 600 | 40.5318 | 40 | 120 | 14.816 | 0.53632 | 0.17877
13 | 242409.6225 | 9.8365 | 0.16346 | 10 | 11587.6247 | 12928.4247 | 312.7261 | 600 | 39.5761 | 39.5761 | 130 | 16.0507 | 0.58101 | 0.19367
14 | 241686.5847 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 13103.2228 | 311.7933 | 600 | 38.6433 | 38.6433 | 140 | 17.2557 | 0.62511 | 0.20837
15 | 241002.63 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 13064.1397 | 310.911 | 600 | 37.761 | 37.761 | 150 | 18.3957 | 0.66791 | 0.22264
16 | 240355.6458 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 13027.1692 | 310.0763 | 600 | 36.9263 | 36.9263 | 160 | 19.474 | 0.70948 | 0.23649
17 | 239743.6337 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12992.1971 | 309.2868 | 600 | 36.1368 | 36.1368 | 170 | 20.494 | 0.74988 | 0.24996
18 | 239164.7034 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12959.1153 | 308.5399 | 600 | 35.3899 | 35.3899 | 180 | 21.4589 | 0.78918 | 0.26306
19 | 238617.0666 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12927.8218 | 307.8334 | 600 | 34.6834 | 34.6834 | 190 | 22.3716 | 0.82743 | 0.27581
20 | 238099.0317 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12898.2198 | 307.1651 | 600 | 34.0151 | 34.0151 | 200 | 23.235 | 0.8647 | 0.28823
21 | 237608.9988 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12870.2179 | 306.5329 | 600 | 33.3829 | 33.3829 | 210 | 24.0517 | 0.90103 | 0.30034
22 | 237145.4541 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12843.7297 | 305.9349 | 600 | 32.7849 | 32.7849 | 220 | 24.8243 | 0.93649 | 0.31216
23 | 236706.9659 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12818.6732 | 305.3692 | 600 | 32.2192 | 32.2192 | 230 | 25.5551 | 0.9711 | 0.3237
24 | 236292.1798 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12794.9711 | 304.8341 | 600 | 31.6841 | 31.6841 | 240 | 26.2464 | 1.0049 | 0.33498
25 | 235899.8146 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12772.5503 | 304.328 | 600 | 31.178 | 31.178 | 250 | 26.9003 | 1.038 | 0.346
26 | 235528.6582 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12751.3413 | 303.8491 | 600 | 30.6991 | 30.6991 | 260 | 27.5189 | 1.0704 | 0.35679
27 | 235177.5644 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12731.2788 | 303.3962 | 600 | 30.2462 | 30.2462 | 270 | 28.1041 | 1.1021 | 0.36736
28 | 234845.4486 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12712.3008 | 302.9677 | 600 | 29.8177 | 29.8177 | 280 | 28.6576 | 1.1332 | 0.37772
29 | 234531.2851 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12694.3486 | 302.5625 | 600 | 29.4125 | 29.4125 | 290 | 29.1812 | 1.1636 | 0.38787
30 | 234234.1033 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12677.3668 | 302.1791 | 600 | 29.0291 | 29.0291 | 300 | 29.6765 | 1.1935 | 0.39784
31 | 233952.9854 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12661.3029 | 301.8164 | 600 | 28.6664 | 28.6664 | 310 | 30.1451 | 1.2229 | 0.40763
32 | 233687.0631 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12646.1073 | 301.4733 | 600 | 28.3233 | 28.3233 | 320 | 30.5883 | 1.2518 | 0.41726
33 | 233435.515 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12631.7331 | 301.1488 | 600 | 27.9988 | 27.9988 | 330 | 31.0075 | 1.2802 | 0.42672
34 | 233197.564 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12618.1359 | 300.8419 | 600 | 27.6919 | 27.6919 | 340 | 31.4041 | 1.3081 | 0.43603
35 | 232972.4753 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12605.2737 | 300.5515 | 600 | 27.4015 | 27.4015 | 350 | 31.7792 | 1.3356 | 0.44519
36 | 232759.5535 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12593.1068 | 300.2768 | 600 | 27.1268 | 27.1268 | 360 | 32.1341 | 1.3627 | 0.45423
37 | 232558.141 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12581.5975 | 300.017 | 600 | 26.867 | 26.867 | 370 | 32.4698 | 1.3894 | 0.46313
38 | 232367.6157 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12570.7103 | 299.7712 | 600 | 26.6212 | 26.6212 | 380 | 32.7873 | 1.4157 | 0.47192
39 | 232187.389 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12560.4117 | 299.5387 | 600 | 26.3887 | 26.3887 | 390 | 33.0877 | 1.4418 | 0.48058
40 | 232016.9044 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12550.6697 | 299.3187 | 600 | 26.1687 | 26.1687 | 400 | 33.3719 | 1.4674 | 0.48915
41 | 231855.6351 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12541.4543 | 299.1107 | 600 | 25.9607 | 25.9607 | 410 | 33.6406 | 1.4928 | 0.4976
42 | 231703.083 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12532.737 | 298.9139 | 600 | 25.7639 | 25.7639 | 420 | 33.8949 | 1.5179 | 0.50597
43 | 231558.7771 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12524.491 | 298.7277 | 600 | 25.5777 | 25.5777 | 430 | 34.1354 | 1.5427 | 0.51424
44 | 231422.2714 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12516.6907 | 298.5516 | 600 | 25.4016 | 25.4016 | 440 | 34.3629 | 1.5673 | 0.52242
45 | 231293.1444 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12509.312 | 298.385 | 600 | 25.235 | 25.235 | 450 | 34.5781 | 1.5916 | 0.53052
46 | 231170.9973 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12502.3321 | 298.2274 | 600 | 25.0774 | 25.0774 | 460 | 34.7817 | 1.6156 | 0.53854
47 | 231055.4527 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12495.7296 | 298.0784 | 600 | 24.9284 | 24.9284 | 470 | 34.9743 | 1.6395 | 0.5465
48 | 230946.1538 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12489.4839 | 297.9374 | 600 | 24.7874 | 24.7874 | 480 | 35.1564 | 1.6631 | 0.55438
49 | 230842.7629 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12483.5759 | 297.804 | 600 | 24.654 | 24.654 | 490 | 35.3288 | 1.6866 | 0.56219
50 | 230744.9607 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12477.9872 | 297.6778 | 600 | 24.5278 | 24.5278 | 500 | 35.4918 | 1.7098 | 0.56995
51 | 230652.4451 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12472.7006 | 297.5585 | 600 | 24.4085 | 24.4085 | 510 | 35.646 | 1.7329 | 0.57764
52 | 230564.9304 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12467.6997 | 297.4456 | 600 | 24.2956 | 24.2956 | 520 | 35.7918 | 1.7558 | 0.58528
53 | 230482.1462 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12462.9692 | 297.3388 | 600 | 24.1888 | 24.1888 | 530 | 35.9298 | 1.7786 | 0.59287
54 | 230403.8368 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12458.4944 | 297.2377 | 600 | 24.0877 | 24.0877 | 540 | 36.0603 | 1.8012 | 0.6004
55 | 230329.7604 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12454.2614 | 297.1422 | 600 | 23.9922 | 23.9922 | 550 | 36.1838 | 1.8237 | 0.60789
56 | 230259.688 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12450.2573 | 297.0518 | 600 | 23.9018 | 23.9018 | 560 | 36.3006 | 1.846 | 0.61534
57 | 230193.4034 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12446.4696 | 296.9663 | 600 | 23.8163 | 23.8163 | 570 | 36.411 | 1.8682 | 0.62274
58 | 230130.7017 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12442.8867 | 296.8854 | 600 | 23.7354 | 23.7354 | 580 | 36.5155 | 1.8903 | 0.6301
59 | 230071.3894 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12439.4974 | 296.8089 | 600 | 23.6589 | 23.6589 | 590 | 36.6144 | 1.9123 | 0.63743
60 | 230015.283 | 10 | 0 | 10 | 11780.185 | 12436.2913 | 296.7365 | 600 | 23.5865 | 23.5865 | 600 | 36.7079 | 1.9342 | 0.64472
Note on E22: 1 litra = 1kg x = suihkukulutus lämmin vesi (litraa) y = suihkukulutus kylmä vesi (litraa) a = suihkulämpötila (K) b = kattila lämpötila (K) c = tulovesi (K) d= suihku kulutus vesi yhteensä (litraa) e = ominaislämpö x = d - y Suihku(hana) valmisvesi = lämmin osuus + kylmä osuus ( x + y ) a e = x b e + y c e ¦¦ e supistuu, kerrotaan auki ja järjestellään .... y = x ( b - a ) / ( a - c ) ¦¦ sijoitetaan x = d - y y = ( d - y ) ( b - a) / (a - c ) ¦¦ kerrotaan auki ja järjestellään .... y = d ( b - a ) / ( a - c ) -------------------------- 1 + ( b - a ) / ( a - c )
Note on N22: Jos suihkun käyttö lopetaan ajan hetkellä t, kauanko kestää että kattilan energiä määrä palautuu alkutilaan
Note on O22: Jos suihkun käyttö lopetaan ajan hetkellä t, paljonko maksaa alusta kulunut energia ja vielä kuluvua energia ennen kuin kattila on alkutilassa
Note on E24: 1 litra = 1kg x = suihkukulutus lämmin vesi (litraa) y = suihkukulutus kylmä vesi (litraa) a = suihkulämpötila (K) b = kattila lämpötila (K) c = tulovesi (K) d= suihku kulutus vesi yhteensä (litraa) e = ominaislämpö x = d - y Suihku(hana) valmisvesi = lämmin osuus + kylmä osuus ( x + y ) a e = x b e + y c e ¦¦ e supistuu, kerrotaan auki ja järjestellään .... y = x ( b - a ) / ( a - c ) ¦¦ sijoitetaan x = d - y y = ( d - y ) ( b - a) / (a - c ) ¦¦ kerrotaan auki ja järjestellään .... y = d ( b - a ) / ( a - c ) -------------------------- 1 + ( b - a ) / ( a - c )