## Taul1
Viikko | päivä | Keskilämpötila | LTL | Tunnit | Tunnit vesi | Käynnistyskerrat | kWh | Käyttötunnit/vrk | Käyttötunnit % | h(%)/LTL | Veden läm min/vrk | Käynnistyksiä/vrk | Käyttöjakso minuuttia | Tauko minuuttia | Sähkönkulutus/vrk | Vesimittari | Vettä/vrk | HUOM
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | .
2013_42 | 2013-10-14 | 1.7 |  | 3778 | 119 | 6774 | 19743 | [10 empty] | -2.24
2013_43 | 2013-10-21 | 3 |  | 3820 | 123 | 6871 | 19968 | 6 | 25 |  | 34.2857 | 13.8571 | 25.9794 | 77.9381 | 32.1429 | 32.5
2013_44 | 2013-10-28 | 7 |  | 3850 | 126 | 6956 | 20159 | 4.2857 | 17.8571 |  | 25.7143 | 12.1429 | 21.1765 | 97.4118 | 27.2857 | 33.7 | 171.4286
2013_45 | 2013-11-04 | 6 |  | 3884 | 131 | 7049 | 20376 | 4.8571 | 20.2381 |  | 42.8571 | 13.2857 | 21.9355 | 86.4516 | 31 | 35.4 | 242.8571 | kurssitapaaminen
2013_46 | 2013-11-11 | 6 |  | 3921 | 134 | 7144 | 20571 | 5.2857 | 22.0238 |  | 25.7143 | 13.5714 | 23.3684 | 82.7368 | 27.8571 | 36.5 | 157.1429
2013_47 | 2013-11-18 | 3 |  | 3959 | 138 | 7242 | 20776 | 5.4286 | 22.619 |  | 34.2857 | 14 | 23.2653 | 79.5918 | 29.2857 | 37.6 | 157.1429
2013_48 | 2013-11-25 | 0 |  | 4014 | 142 | 7357 | 21028 | 7.8571 | 32.7381 |  | 34.2857 | 16.4286 | 28.6957 | 58.9565 | 36 | 38.9 | 185.7143
2013_49 | 2013-12-02 | 0 |  | 4066 | 146 | 7474 | 21272 | 7.4286 | 30.9524 |  | 34.2857 | 16.7143 | 26.6667 | 59.4872 | 34.8571 | 40.1 | 171.4286
2013_50 | 2013-12-09 | -1 |  | 4118 | 149 | 7580 | 21517 | 7.4286 | 30.9524 |  | 25.7143 | 15.1429 | 29.434 | 65.6604 | 35 | 41.2 | 157.1429 | -3.24
2013_51 | 2013-12-16 | 4 |  | 4151 | 153 | 7670 | 21723 | 4.7143 | 19.6429 |  | 34.2857 | 12.8571 | 22 | 90 | 29.4286 | 42.3 | 157.1429
2013_52 | 2013-12-23 | 4 |  | 4190 | 156 | 7767 | 21935 | 5.5714 | 23.2143 |  | 25.7143 | 13.8571 | 24.1237 | 79.7938 | 30.2857 | 43.2 | 128.5714
2014_01 | 41638 | 3 | 102 | 4226 | 159 | 7858 | 22113 | 5.1429 | 21.4286 | 0.21008 | 25.7143 | 13 | 23.7363 | 87.033 | 25.4286 | 44.1 | 128.5714
2014_02 | 2014-01-06 | 0 | 117 | 4269 | 163 | 7960 | 22345 | 6.1429 | 25.5952 | 0.21876 | 34.2857 | 14.5714 | 25.2941 | 73.5294 | 33.1429 | 45.8 | 242.8571
2014_03 | 2014-01-13 | -12 | 216 | 4358 | 167 | 8082 | 22673 | 12.7143 | 52.9762 | 0.24526 | 34.2857 | 17.4286 | 43.7705 | 38.8525 | 46.8571 | 46.9 | 157.1429
2014_04 | 2014-01-20 | -13 | 220 | 4444 | 170 | 8214 | 22986 | 12.2857 | 51.1905 | 0.23268 | 25.7143 | 18.8571 | 39.0909 | 37.2727 | 44.7143 | 47.9 | 142.8571 | -4.24
2014_05 | 2014-01-27 | -10 | 176 | 4513 | 174 | 8336 | 23251 | 9.8571 | 41.0714 | 0.23336 | 34.2857 | 17.4286 | 33.9344 | 48.6885 | 37.8571 | 49 | 157.1429
2014_06 | 2014-02-03 | 0 | 131 | 4560 | 178 | 8444 | 23486 | 6.7143 | 27.9762 | 0.21356 | 34.2857 | 15.4286 | 26.1111 | 67.2222 | 33.5714 | 50.2 | 171.4286
2014_07 | 2014-02-10 | 1 | 115 | 4598 | 182 | 8546 | 23699 | 5.4286 | 22.619 | 0.19669 | 34.2857 | 14.5714 | 22.3529 | 76.4706 | 30.4286 | 51.4 | 171.4286
2014_08 | 2014-02-17 | 1 | 117 | 4638 | 186 | 8649 | 23915 | 5.7143 | 23.8095 | 0.2035 | 34.2857 | 14.7143 | 23.301 | 74.5631 | 30.8571 | 53 | 228.5714 | bileet
2014_09 | 2014-02-24 | 2 | 114 | 4674 | 190 | 8747 | 24112 | 5.1429 | 21.4286 | 0.18797 | 34.2857 | 14 | 22.0408 | 80.8163 | 28.1429 | 54.1 | 157.1429
2014_10 | 2014-03-03 | 3 | 108 | 4710 | 194 | 8841 | 24309 | 5.1429 | 21.4286 | 0.19841 | 34.2857 | 13.4286 | 22.9787 | 84.2553 | 28.1429 | 55.2 | 157.1429
2014_11 | 2014-03-10 | 4 | 97 | 4739 | 198 | 8926 | 24496 | 4.1429 | 17.2619 | 0.17796 | 34.2857 | 12.1429 | 20.4706 | 98.1176 | 26.7143 | 56.8 | 228.5714
2014_12 | 2014-03-17 | 1 | 129 | 4777 | 202 | 9031 | 24699 | 5.4286 | 22.619 | 0.17534 | 34.2857 | 15 | 21.7143 | 74.2857 | 29 | 58.3 | 214.2857
2014_13 | 2014-03-24 | 5 | 94 | 4807 | 206 | 9116 | 24870 | 4.2857 | 17.8571 | 0.18997 | 34.2857 | 12.1429 | 21.1765 | 97.4118 | 24.4286 | 59.2 | 128.5714
2014_14 | 2014-03-31 | 5 | 109 | 4835 | 209 | 9203 | 25047 | 4 | 16.6667 | 0.15291 | 25.7143 | 12.4286 | 19.3103 | 96.5517 | 25.2857 | 60.4 | 171.4286
2014_15 | 2014-04-07 | 5 | 100 | 4866 | 213 | 9290 | 25230 | 4.4286 | 18.4524 | 0.18452 | 34.2857 | 12.4286 | 21.3793 | 94.4828 | 26.1429 | 61.5 | 157.1429
2014_16 | 2014-04-14 | 10 | 72 | 4893 | 216 | 9381 | 25402 | 3.8571 | 16.0714 | 0.22321 | 25.7143 | 13 | 17.8022 | 92.967 | 24.5714 | 62.4 | 128.5714
2014_17 | 2014-04-21 | 13 | 56 | 4909 | 220 | 9442 | 25548 | 2.2857 | 9.5238 | 0.17007 | 34.2857 | 8.7143 | 15.7377 | 149.5082 | 20.8571 | 63.5 | 157.1429
2014_18 | 2014-04-28 | 6 | 78 | 4930 | 223 | 9512 | 25708 | 3 | 12.5 | 0.16026 | 25.7143 | 10 | 18 | 126 | 22.8571 | 64.9 | 200
2014_19 | 2014-05-05 | 12 | 75 | 4934 | 227 | 9606 | 25890 | 0.57143 | 2.381 | 0.031746 | 34.2857 | 13.4286 | 2.5532 | 104.6809 | 26 | 65.9 | 142.8571
2014_20 | 2014-05-12 | 15 | 49 | 4965 | 230 | 9697 | 26069 | 4.4286 | 18.4524 |  | 25.7143 | 13 | 20.4396 | 90.3297 | 25.5714 | 66.9 | 142.8571 |  | 4937
2014_21 | 2014-05-19 | 18 | 7 | 4982 | 233 | 9732 | 26179 | 2.4286 | 10.119 |  | 25.7143 | 5 | 29.1429 | 258.8571 | 15.7143 | 68 | 157.1429 | pumpun tunnit???
2014_22 | 2014-05-26 | 10 | 44 | 5006 | 237 | 9788 | 26318 | 3.4286 | 14.2857 |  | 34.2857 | 8 | 25.7143 | 154.2857 | 19.8571 | 69.4 | 200
2014_23 | 2014-06-02 | 15 | 9 | 5014 | 240 | 9832 | 26432 | 1.1429 | 4.7619 |  | 25.7143 | 6.2857 | 10.9091 | 218.1818 | 16.2857 | 70.6 | 171.4286
2014_24 | 2014-06-09 | 14 | 21 | 5022 | 244 | 9880 | 26549 | 1.1429 | 4.7619 |  | 34.2857 | 6.8571 | 10 | 200 | 16.7143 | 72 | 200
2014_25 | 2014-06-16 | 13 | 50 | 5040 | 247 | 9940 | 26688 | 2.5714 | 10.7143 |  | 25.7143 | 8.5714 | 18 | 150 | 19.8571 | 73 | 142.8571
2014_26 | 2014-06-23 | 13 | 35 | 5057 | 251 | 10002 | 26827 | 2.4286 | 10.119 |  | 34.2857 | 8.8571 | 16.4516 | 146.129 | 19.8571 | 74.5 | 214.2857
2014_27 | 2014-06-30 | 16 | 19 | 5063 | 256 | 10046 | 26929 | 0.85714 | 3.5714 |  | 42.8571 | 6.2857 | 8.1818 | 220.9091 | 14.5714 | 76 | 214.2857
2014_28 | 2014-07-07 | 18 | 7 | 5069 | 260 | 10092 | 27030 | 0.85714 | 3.5714 |  | 34.2857 | 6.5714 | 7.8261 | 211.3043 | 14.4286 | 77.8 | 257.1429
2014_29 | 2014-07-14 | 20 | 4 | 5074 | 260 | 10140 | 27133 | 0.71429 | 2.9762 |  | 0 | 6.8571 | 6.25 | 203.75 | 14.7143 | 77.8 | 0
2014_30 | 2014-07-21 | 24 | 3 | 5076 | 262 | 10172 | 27232 | 0.28571 | 1.1905 |  | 17.1429 | 4.5714 | 3.75 | 311.25 | 14.1429 | 79.6 | 257.1429
2014_31 | 2014-07-28 | 24 | 1 | 5078 | 264 | 10200 | 27336 | 0.28571 | 1.1905 |  | 17.1429 | 4 | 4.2857 | 355.7143 | 14.8571 | 81.3 | 242.8571
2014_32 | 2014-08-04 | 24 | 2 | 5080 | 266 | 10229 | 27440 | 0.28571 | 1.1905 |  | 17.1429 | 4.1429 | 4.1379 | 343.4483 | 14.8571 | 82.6 | 185.7143
2014_33 | 2014-08-11 | 20 | 8 | 5082 | 268 | 10259 | 27547 | 0.28571 | 1.1905 |  | 17.1429 | 4.2857 | 4 | 332 | 15.2857 | 83.9 | 185.7143
2014_34 | 2014-08-18 | 14 | 20 | 5092 | 271 | 10307 | 27676 | 1.4286 | 5.9524 |  | 25.7143 | 6.8571 | 12.5 | 197.5 | 18.4286 | 85.1 | 171.4286
2014_35 | 2014-08-25 | 14 | 27 | 5102 | 272 | 10348 | 27815 | 1.4286 | 5.9524 |  | 8.5714 | 5.8571 | 14.6341 | 231.2195 | 19.8571 | 86.4 | 185.7143
2014_36 | 2014-09-01 | 14 | 27 | 5116 | 276 | 10396 | 27971 | 2 | 8.3333 |  | 34.2857 | 6.8571 | 17.5 | 192.5 | 22.2857 | 88.1 | 242.8571
2014_37 | 2014-09-08 | 13 | 23 | 5131 | 278 | 10440 | 28124 | 2.1429 | 8.9286 |  | 17.1429 | 6.2857 | 20.4545 | 208.6364 | 21.8571 | 89.4 | 185.7143
2014_38 | 2014-09-15 | 13 | 40 | 5147 | 281 | 10484 | 28278 | 2.2857 | 9.5238 |  | 25.7143 | 6.2857 | 21.8182 | 207.2727 | 22 | 90.7 | 185.7143
2014_39 | 2014-09-22 | 10 | 56 | 5175 | 284 | 10552 | 28470 | 4 | 16.6667 |  | 25.7143 | 9.7143 | 24.7059 | 123.5294 | 27.4286 | 92 | 185.7143
2014_40 | 2014-09-29 | 10 | 60 | 5204 | 287 | 10621 | 28663 | 4.1429 | 17.2619 |  | 25.7143 | 9.8571 | 25.2174 | 120.8696 | 27.5714 | 93.4 | 200
2014_41 | 2014-10-06 | 7 | 54 | 5234 | 291 | 10688 | 28849 | 4.2857 | 17.8571 |  | 34.2857 | 9.5714 | 26.8657 | 123.5821 | 26.5714 | 94.6 | 171.4286
2014_42 | 2014-10-13 | 2 | 93 | 5266 | 294 | 10759 | 29040 | 4.5714 | 19.0476 | 0.20481 | 25.7143 | 10.1429 | 27.0423 | 114.9296 | 27.2857 | 95.9 | 185.7143
2014_43 | 2014-10-20 | 0 | 108 | 5304 | 297 | 10839 | 29252 | 5.4286 | 22.619 | 0.20944 | 25.7143 | 11.4286 | 28.5 | 97.5 | 30.2857 | 97.3 | 200
2014_44 | 2014-10-27 | 10 | 74 | 5325 | 300 | 10890 | 29410 | 3 | 12.5 | 0.16892 | 25.7143 | 7.2857 | 24.7059 | 172.9412 | 22.5714 | 98.4 | 157.1429
2014_45 | 2014-11-03 | 3 | 90 | 5354 | 304 | 10953 | 29593 | 4.1429 | 17.2619 | 0.1918 | 34.2857 | 9 | 27.619 | 132.381 | 26.1429 | 99.4 | 142.8571
2014_46 | 2014-11-10 | 3 | 94 | 5390 | 307 | 11024 | 29790 | 5.1429 | 21.4286 | 0.22796 | 25.7143 | 10.1429 | 30.4225 | 111.5493 | 28.1429 | 100.9 | 214.2857
2014_47 | 2014-11-17 | 3 | 122 | 5426 | 310 | 11095 | 29987 | 5.1429 | 21.4286 | 0.17564 | 25.7143 | 10.1429 | 30.4225 | 111.5493 | 28.1429 | 102.4 | 214.2857
2014_48 | 2014-11-24 | 0 | 109 | 5452 | 314 | 11167 | 30184 | 3.7143 | 15.4762 | 0.14198 | 34.2857 | 10.2857 | 21.6667 | 118.3333 | 28.1429 | 104 | 228.5714
2014_49 | 2014-12-01 | 0 | 113 | 5489 | 317 | 11243 | 30399 | 5.2857 | 22.0238 | 0.1949 | 25.7143 | 10.8571 | 29.2105 | 103.4211 | 30.7143 | 105.7 | 242.8571 | Vesi 67 kuutiota
2014_50 | 2014-12-08 | 3 | 105 | 5519 | 321 | 11311 | 30589 | 4.2857 | 17.8571 | 0.17007 | 34.2857 | 9.7143 | 26.4706 | 121.7647 | 27.1429 | 107.2 | 214.2857 | lämmin vesi 172h
2014_51 | 2014-12-15 | 0 | 109 | 5549 | 324 | 11379 | 30779 | 4.2857 | 17.8571 | 0.16383 | 25.7143 | 9.7143 | 26.4706 | 121.7647 | 27.1429 | 108.7 | 214.2857 | Lämmitys 1262h
2014_52 | 2014-12-22 | -8 | 169 | 5625 | 328 | 11476 | 31065 | 10.8571 | 45.2381 | 0.26768 | 34.2857 | 13.8571 | 47.0103 | 56.9072 | 40.8571 | 110.2 | 214.2857 | 9130 kWh/vuosi
2015_01 | 2014-12-29 | 0 | 128 | 5677 | 335 | 11565 | 31323 | 7.4286 | 30.9524 | 0.24182 | 60 | 12.7143 | 35.0562 | 78.2022 | 36.8571 | 112.6 | 342.8571
2015_02 | 2015-01-05 | 0 | 154 | 5735 | 339 | 11656 | 31578 | 8.2857 | 34.5238 | 0.22418 | 34.2857 | 13 | 38.2418 | 72.5275 | 36.4286 | 114.4 | 257.1429
2015_03 | 2015-01-12 | -2 | 121 | 5785 | 345 | 11739 | 31816 | 7.1429 | 29.7619 | 0.24597 | 51.4286 | 11.8571 | 36.1446 | 85.3012 | 34 | 116.4 | 285.7143
2015_04 | 2015-01-19 | -2 | 145 | 5844 | 350 | 11836 | 32092 | 8.4286 | 35.119 | 0.2422 | 42.8571 | 13.8571 | 36.4948 | 67.4227 | 39.4286 | 118.5 | 300
2015_05 | 2015-01-26 | 0 | 117 | 5887 | 355 | 11921 | 32314 | 6.1429 | 25.5952 | 0.21876 | 42.8571 | 12.1429 | 30.3529 | 88.2353 | 31.7143 | 120.3 | 257.1429
2015_06 | 2015-02-02 | 0 | 125 | 5931 | 360 | 12006 | 32549 | 6.2857 | 26.1905 | 0.20952 | 42.8571 | 12.1429 | 31.0588 | 87.5294 | 33.5714 | 122.1 | 257.1429
2015_07 | 2015-02-09 | 0 | 119 | 5974 | 364 | 12089 | 32778 | 6.1429 | 25.5952 | 0.21509 | 34.2857 | 11.8571 | 31.0843 | 90.3614 | 32.7143 | 123.9 | 257.1429
2015_08 | 2015-02-16 | 0 | 118 | 6016 | 369 | 12169 | 33004 | 6 | 25 | 0.21186 | 42.8571 | 11.4286 | 31.5 | 94.5 | 32.2857 | 125.7 | 257.1429
2015_09 | 2015-02-23 | 1 | 109 | 6050 | 373 | 12238 | 33206 | 4.8571 | 20.2381 | 0.18567 | 34.2857 | 9.8571 | 29.5652 | 116.5217 | 28.8571 | 127.4 | 242.8571
2015_10 | 2015-03-02 | 1 | 106 | 6086 | 378 | 12316 | 33421 | 5.1429 | 21.4286 | 0.20216 | 42.8571 | 11.1429 | 27.6923 | 101.5385 | 30.7143 | 129.3 | 271.4286
2015_11 | 2015-03-09 | 3 | 103 | 6121 | 383 | 12394 | 33622 | 5 | 20.8333 | 0.20227 | 42.8571 | 11.1429 | 26.9231 | 102.3077 | 28.7143 | 131.1 | 257.1429
2015_12 | 2015-03-16 | 1 | 114 | 6158 | 387 | 12473 | 33837 | 5.2857 | 22.0238 | 0.19319 | 34.2857 | 11.2857 | 28.1013 | 99.4937 | 30.7143 | 132.8 | 242.8571
2015_13 | 2015-03-23 | 1 | 105 | 6190 | 391 | 12542 | 34018 | 4.5714 | 19.0476 | 0.18141 | 34.2857 | 9.8571 | 27.8261 | 118.2609 | 25.8571 | 134.2 | 200
2015_14 | 2015-03-30 | 1 | 106 | 6233 | 394 | 12628 | 34238 | 6.1429 | 25.5952 | 0.24146 | 25.7143 | 12.2857 | 30 | 87.2093 | 31.4286 | 135.5 | 185.7143
2015_15 | 2015-04-06 | 3 | 76 | 6267 | 399 | 12703 | 34431 | 4.8571 | 20.2381 | 0.26629 | 42.8571 | 10.7143 | 27.2 | 107.2 | 27.5714 | 137.6 | 300
2015_16 | 2015-04-13 |  | 90 | 6306 | 403 | 12786 | 34641 | 5.5714 | 23.2143 | 0.25794 | 34.2857 | 11.8571 | 28.1928 | 93.253 | 30 | 139.3 | 242.8571
2015_17 | 2015-04-20 |  | 73 | 6331 | 408 | 12851 | 34815 | 3.5714 | 14.881 | 0.20385 | 42.8571 | 9.2857 | 23.0769 | 132 | 24.8571 | 141.3 | 285.7143
2015_18 | 2015-04-27 |  | 71 | 6361 | 412 | 12923 | 34999 | 4.2857 | 17.8571 | 0.25151 | 34.2857 | 10.2857 | 25 | 115 | 26.2857 | 142.9 | 228.5714
2015_19 | 2015-05-04 |  | 59 | 6385 | 415 | 12986 | 35168 | 3.4286 | 14.2857 | 0.24213 | 25.7143 | 9 | 22.8571 | 137.1429 | 24.1429 | 145 | 300
2015_20 | 2015-05-11 |  | 60 | 6410 | 420 | 13053 | 35337 | 3.5714 | 14.881 | 0.24802 | 42.8571 | 9.5714 | 22.3881 | 128.0597 | 24.1429 | 146.8 | 257.1429
2015_21 | 2015-05-18 |  | 48 | 6428 | 424 | 13108 | 35488 | 2.5714 | 10.7143 | 0.22321 | 34.2857 | 7.8571 | 19.6364 | 163.6364 | 21.5714 | 148.4 | 228.5714
2015_22 | 2015-05-25 |  | 36 | 6444 | 428 | 13161 | 35645 | 2.2857 | 9.5238 | 0.26455 | 34.2857 | 7.5714 | 18.1132 | 172.0755 | 22.4286 | 150.5 | 300
2015_23 | 2015-06-01 |  | 28 | 6456 | 433 | 13209 | 35777 | 1.7143 | 7.1429 | 0.2551 | 42.8571 | 6.8571 | 15 | 195 | 18.8571 | 152.2 | 242.8571
2015_24 | 2015-06-08 |  | 26 | 6467 | 436 | 13250 | 35908 | 1.5714 | 6.5476 | 0.25183 | 25.7143 | 5.8571 | 16.0976 | 229.7561 | 18.7143 | 153.8 | 228.5714
2015_25 | 2015-06-15 |  | 34 | 6478 | 440 | 13292 | 36039 | 1.5714 | 6.5476 | 0.19258 | 34.2857 | 6 | 15.7143 | 224.2857 | 18.7143 | 155.5 | 242.8571
2015_26 | 2015-06-22 |  | 21 | 6490 | 444 | 13335 | 36185 | 1.7143 | 7.1429 |  | 34.2857 | 6.1429 | 16.7442 | 217.6744 | 20.8571 | 157.9 | 342.8571
2015_27 | 2015-06-29 |  | 7 | 6495 | 448 | 13375 | 36338 | 0.71429 | 2.9762 |  | 34.2857 | 5.7143 | 7.5 | 244.5 | 21.8571 | 159.9 | 285.7143
2015_28 | 2015-07-06 |  | 14 | 6504 | 452 | 13405 | 36490 | 1.2857 | 5.3571 |  | 34.2857 | 4.2857 | 18 | 318 | 21.7143 | 161.9 | 285.7143
2015_29 | 2015-07-13 |  | 16 | 6510 | 454 | 13441 | 36600 | 0.85714 | 3.5714 |  | 17.1429 | 5.1429 | 10 | 270 | 15.7143 | 163 | 157.1429
2015_30 | 2015-07-20 |  | 12 | 6519 | 458 | 13481 | 36732 | 1.2857 | 5.3571 |  | 34.2857 | 5.7143 | 13.5 | 238.5 | 18.8571 | 164.9 | 271.4286
2015_31 | 2015-07-27 |  | 18 | 6528 | 462 | 13523 | 36858 | 1.2857 | 5.3571 |  | 34.2857 | 6 | 12.8571 | 227.1429 | 18 | 166.8 | 271.4286
2015_32 | 2015-08-03 |  | 9 | 6533 | 466 | 13564 | 36996 | 0.71429 | 2.9762 |  | 34.2857 | 5.8571 | 7.3171 | 238.5366 | 19.7143 | 168.9 | 300
2015_33 | 2015-08-10 |  | 12 | 6539 | 470 | 13600 | 37130 | 0.85714 | 3.5714 |  | 34.2857 | 5.1429 | 10 | 270 | 19.1429 | 170.8 | 271.4286
2015_34 | 2015-08-17 |  | 23 | 6545 | 474 | 13642 | 37265 | 0.85714 | 3.5714 |  | 34.2857 | 6 | 8.5714 | 231.4286 | 19.2857 | 172.6 | 257.1429
2015_35 | 2015-08-24 |  | 12 | 6554 | 478 | 13685 | 37390 | 1.2857 | 5.3571 |  | 34.2857 | 6.1429 | 12.5581 | 221.8605 | 17.8571 | 174.7 | 300
2015_36 | 2015-08-31 |  | 30 | 6563 | 481 | 13724 | 37521 | 1.2857 | 5.3571 |  | 25.7143 | 5.5714 | 13.8462 | 244.6154 | 18.7143 | 176.9 | 314.2857
2015_37 | 2015-09-07 |  | 36 | 6576 | 486 | 13774 | 37662 | 1.8571 | 7.7381 |  | 42.8571 | 7.1429 | 15.6 | 186 | 20.1429 | 178.7 | 257.1429
2015_38 | 2015-09-14 |  | 21 | 6593 | 490 | 13824 | 37822 | 2.4286 | 10.119 |  | 34.2857 | 7.1429 | 20.4 | 181.2 | 22.8571 | 180.8 | 300
2015_39 | 2015-09-21 | 10 | 34 | 6610 | 494 | 13882 | 37997 | 2.4286 | 10.119 |  | 34.2857 | 8.2857 | 17.5862 | 156.2069 | 25 | 182.9 | 300
2015_40 | 2015-09-28 | 10 | 45 | 6631 | 499 | 13943 | 38170 | 3 | 12.5 |  | 42.8571 | 8.7143 | 20.6557 | 144.5902 | 24.7143 | 184.7 | 257.1429
2015_41 | 2015-10-05 | 0 | 102 | 6693 | 503 | 14039 | 38417 | 8.8571 | 36.9048 |  | 34.2857 | 13.7143 | 38.75 | 66.25 | 35.2857 | 186.5 | 257.1429
2015_42 | 2015-10-12 | 7 | 85 | 6717 | 507 | 14118 | 38615 | 3.4286 | 14.2857 | 0.16807 | 34.2857 | 11.2857 | 18.2278 | 109.3671 | 28.2857 | 188.5 | 285.7143
2015_43 | 2015-10-19 | 7 | 68 | 6739 | 511 | 14179 | 38798 | 3.1429 | 13.0952 | 0.19258 | 34.2857 | 8.7143 | 21.6393 | 143.6066 | 26.1429 | 190.4 | 271.4286
2015_44 | 2015-10-26 | 10 | 95 | 6765 | 514 | 14250 | 38975 | 3.7143 | 15.4762 | 0.16291 | 25.7143 | 10.1429 | 21.9718 | 120 | 25.2857 | 192 | 228.5714
2015_45 | 2015-11-02 |  | 71 | 6792 | 519 | 14319 | 39147 | 3.8571 | 16.0714 | 0.22636 | 42.8571 | 9.8571 | 23.4783 | 122.6087 | 24.5714 | 193.5 | 214.2857
2015_46 | 2015-11-09 |  | 85 | 6821 | 524 | 14392 | 39333 | 4.1429 | 17.2619 | 0.20308 | 42.8571 | 10.4286 | 23.8356 | 114.2466 | 26.5714 | 195.3 | 257.1429
2015_47 | 2015-11-16 |  | 97 | 6853 | 528 | 14467 | 39522 | 4.5714 | 19.0476 | 0.19637 | 34.2857 | 10.7143 | 25.6 | 108.8 | 27 | 197.1 | 257.1429
2015_48 | 2015-11-23 |  | 98 | 6887 | 532 | 14548 | 39733 | 4.8571 | 20.2381 | 0.20651 | 34.2857 | 11.5714 | 25.1852 | 99.2593 | 30.1429 | 199.1 | 285.7143
2015_49 | 2015-11-30 |  | 92 | 6920 | 537 | 14628 | 39918 | 4.7143 | 19.6429 | 0.21351 | 42.8571 | 11.4286 | 24.75 | 101.25 | 26.4286 | 200.8 | 242.8571
2015_50 | 2015-12-07 |  | 94 | 6954 | 543 | 14714 | 40128 | 4.8571 | 20.2381 | 0.2153 | 51.4286 | 12.2857 | 23.7209 | 93.4884 | 30 | 203.1 | 328.5714 | Vesi 97,8 kuutiota
2015_51 | 2015-12-14 |  | 102 | 6995 | 547 | 14798 | 40342 | 5.8571 | 24.4048 | 0.23926 | 34.2857 | 12 | 29.2857 | 90.7143 | 30.5714 | 205 | 271.4286 | lämmin vesi 227h
2015_52 | 2015-12-21 |  | 96 | 7026 | 550 | 14870 | 40514 | 4.4286 | 18.4524 | 0.19221 | 25.7143 | 10.2857 | 25.8333 | 114.1667 | 24.5714 | 206.1 | 157.1429 | lämmitys 1249h
2015_53 | 2015-12-28 |  | 162 | 7101 | 555 | 14982 | 40816 | 10.7143 | 44.6429 | 0.27557 | 42.8571 | 16 | 40.1786 | 49.8214 | 43.1429 | 208 | 271.4286 | 9493kWh/vuosi
2016_01 | 2016-01-04 | -20 | 248 | 7226 | 560 | 15063 | 41246 | 17.8571 | 74.4048 | 0.30002 | 42.8571 | 11.5714 | 92.5926 | 31.8519 | 61.4286 | 209.8 | 257.1429 | superkylmää, jopa -26
2016_02 | 2016-01-11 | -14 | 198 | 7322 | 564 | 15167 | 41594 | 13.7143 | 57.1429 | 0.2886 | 34.2857 | 14.8571 | 55.3846 | 41.5385 | 49.7143 | 211.6 | 257.1429
2016_03 | 2016-01-18 | -15 | 213 | 7425 | 569 | 15262 | 41965 | 14.7143 | 61.3095 | 0.28784 | 42.8571 | 13.5714 | 65.0526 | 41.0526 | 53 | 213.3 | 242.8571 | Max -25 pakkasta
2016_04 | 2016-01-25 | 0 | 111 | 7471 | 573 | 15356 | 42176 | 6.5714 | 27.381 | 0.24668 | 34.2857 | 13.4286 | 29.3617 | 77.8723 | 30.1429 | 214.5 | 171.4286
2016_05 | 2016-02-01 | 0 | 124 | 7525 | 578 | 15453 | 42410 | 7.7143 | 32.1429 | 0.25922 | 42.8571 | 13.8571 | 33.4021 | 70.5155 | 33.4286 | 216.2 | 242.8571
2016_06 | 2016-02-08 | 0 | 107 | 7575 | 583 | 15552 | 42640 | 7.1429 | 29.7619 | 0.27815 | 42.8571 | 14.1429 | 30.303 | 71.5152 | 32.8571 | 218.1 | 271.4286
2016_07 | 2016-02-15 | 0 | 125 | 7624 | 587 | 15651 | 42877 | 7 | 29.1667 | 0.23333 | 34.2857 | 14.1429 | 29.697 | 72.1212 | 33.8571 | 220 | 271.4286
2016_08 | 2016-02-22 | 0 | 126 | 7676 | 592 | 15750 | 43107 | 7.4286 | 30.9524 | 0.24565 | 42.8571 | 14.1429 | 31.5152 | 70.303 | 32.8571 | 221.9 | 271.4286
2016_09 | 2016-02-29 | 0 | 138 | 7726 | 597 | 15850 | 43337 | 7.1429 | 29.7619 | 0.21567 | 42.8571 | 14.2857 | 30 | 70.8 | 32.8571 | 223.7 | 257.1429
2016_10 | 2016-03-07 | 0 | 118 | 7772 | 602 | 15945 | 43558 | 6.5714 | 27.381 | 0.23204 | 42.8571 | 13.5714 | 29.0526 | 77.0526 | 31.5714 | 225.6 | 271.4286
2016_11 | 2016-03-14 | 0 | 118 | 7816 | 607 | 16037 | 43770 | 6.2857 | 26.1905 | 0.22195 | 42.8571 | 13.1429 | 28.6957 | 80.8696 | 30.2857 | 227.4 | 257.1429
2016_12 | 2016-03-21 |  | 121 | 7864 | 611 | 16131 | 43982 | 6.8571 | 28.5714 | 0.23613 | 34.2857 | 13.4286 | 30.6383 | 76.5957 | 30.2857 | 228.5 | 157.1429
2016_13 | 2016-03-28 |  | 92 | 7902 | 616 | 16214 | 44176 | 5.4286 | 22.619 | 0.24586 | 42.8571 | 11.8571 | 27.4699 | 93.9759 | 27.7143 | 230.4 | 271.4286
2016_14 | 2016-04-04 |  | 85 | 7941 | 620 | 16304 | 44377 | 5.5714 | 23.2143 | 0.27311 | 34.2857 | 12.8571 | 26 | 86 | 28.7143 | 232.1 | 242.8571
2016_15 | 2016-04-11 |  | 84 | 7976 | 624 | 16387 | 44571 | 5 | 20.8333 | 0.24802 | 34.2857 | 11.8571 | 25.3012 | 96.1446 | 27.7143 | 234 | 271.4286
2016_16 | 2016-04-18 |  | 92 | 8014 | 629 | 16474 | 44769 | 5.4286 | 22.619 | 0.24586 | 42.8571 | 12.4286 | 26.2069 | 89.6552 | 28.2857 | 236 | 285.7143
2016_17 | 2016-04-25 |  | 73 | 8051 | 634 | 16557 | 44965 | 5.2857 | 22.0238 | 0.3017 | 42.8571 | 11.8571 | 26.747 | 94.6988 | 28 | 237.9 | 271.4286
2016_18 | 2016-05-02 | 15-20 | 31 | 8067 | 638 | 16607 | 45099 | 2.2857 | 9.5238 | 0.30722 | 34.2857 | 7.1429 | 19.2 | 182.4 | 19.1429 | 239.6 | 242.8571
2016_19 | 2016-05-09 |  | 31 | 8080 | 641 | 16651 | 45232 | 1.8571 | 7.7381 | 0.24962 | 25.7143 | 6.2857 | 17.7273 | 211.3636 | 19 | 241.3 | 242.8571
2016_20 | 2016-05-16 |  | 36 | 8089 | 645 | 16680 | 45359 | 1.2857 | 5.3571 | 0.14881 | 34.2857 | 4.1429 | 18.6207 | 328.9655 | 18.1429 | 243.2 | 271.4286
2016_21 | 2016-05-23 |  | 21 | 8098 | 650 | 16709 | 45487 | 1.2857 | 5.3571 | 0.2551 | 42.8571 | 4.1429 | 18.6207 | 328.9655 | 18.2857 | 245.2 | 285.7143
2016_22 | 2016-05-30 |  | 17 | 8107 | 655 | 16738 | 45614 | 1.2857 | 5.3571 | 0.31513 | 42.8571 | 4.1429 | 18.6207 | 328.9655 | 18.1429 | 247.2 | 285.7143
2016_23 | 2016-06-06 |  | 42 | 8114 | 658 | 16823 | 45732 | 1 | 4.1667 | 0.099206 | 25.7143 | 12.1429 | 4.9412 | 113.6471 | 16.8571 | 248.9 | 242.8571
2016_24 | 2016-06-13 |  | 18 | 8118 | 663 | 16860 | 45840 | 0.57143 | 2.381 | 0.13228 | 42.8571 | 5.2857 | 6.4865 | 265.9459 | 15.4286 | 251 | 300
2016_25 | 2016-06-20 |  | 8 | 8120 | 663 | 16881 | 45931 | 0.28571 | 1.1905 | 0.14881 | 0 | 3 | 5.7143 | 474.2857 | 13 | 251.2 | 28.5714
2016_26 | 2016-06-27 |  | 4 | 8124 | 667 | 16918 | 46058 | 0.57143 | 2.381 |  | 34.2857 | 5.2857 | 6.4865 | 265.9459 | 18.1429 | 253.5 | 328.5714
2016_27 | 2016-07-04 |  | 17 | 8128 | 671 | 16954 | 46172 | 0.57143 | 2.381 |  | 34.2857 | 5.1429 | 6.6667 | 273.3333 | 16.2857 | 255.2 | 242.8571
2016_28 | 2016-07-11 |  | 7 | 8132 | 674 | 16989 | 46293 | 0.57143 | 2.381 |  | 25.7143 | 5 | 6.8571 | 281.1429 | 17.2857 | 257.1 | 271.4286
2016_29 | 2016-07-18 |  | 5 | 8136 | 678 | 17015 | 46410 | 0.57143 | 2.381 |  | 34.2857 | 3.7143 | 9.2308 | 378.4615 | 16.7143 | 259 | 271.4286
2016_30 | 2016-07-25 |  | 4 | 8137 | 680 | 17050 | 46510 | 0.14286 | 0.59524 |  | 17.1429 | 5 | 1.7143 | 286.2857 | 14.2857 | 260.2 | 171.4286
2016_31 | 2016-08-01 |  | 5 | 8141 | 683 | 17085 | 46633 | 0.57143 | 2.381 |  | 25.7143 | 5 | 6.8571 | 281.1429 | 17.5714 | 262.1 | 271.4286
2016_32 | 2016-08-08 |  | 14 | 8150 | 686 | 17131 | 46754 | 1.2857 | 5.3571 |  | 25.7143 | 6.5714 | 11.7391 | 207.3913 | 17.2857 | 264.1 | 285.7143
2016_33 | 2016-08-15 |  | 14 | 8164 | 689 | 17181 | 46898 | 2 | 8.3333 |  | 25.7143 | 7.1429 | 16.8 | 184.8 | 20.5714 | 265.7 | 228.5714
2016_34 | 2016-08-22 |  | 11 | 8175 | 693 | 17223 | 47045 | 1.5714 | 6.5476 |  | 34.2857 | 6 | 15.7143 | 224.2857 | 21 | 268.1 | 342.8571
2016_35 | 2016-08-29 |  | 22 | 8190 | 696 | 17272 | 47202 | 2.1429 | 8.9286 |  | 25.7143 | 7 | 18.3673 | 187.3469 | 22.4286 | 270 | 271.4286
2016_36 | 2016-09-05 |  | 22 | 8205 | 700 | 17327 | 47362 | 2.1429 | 8.9286 |  | 34.2857 | 7.8571 | 16.3636 | 166.9091 | 22.8571 | 274.2 | 600 | nurmikon kastelua
2016_37 | 2016-09-12 |  | 35 | 8225 | 704 | 17388 | 47534 | 2.8571 | 11.9048 |  | 34.2857 | 8.7143 | 19.6721 | 145.5738 | 24.5714 | 277.2 | 428.5714 | nurmikon kastelua
2016_38 | 2016-09-19 |  | 53 | 8252 | 708 | 17460 | 47713 | 3.8571 | 16.0714 |  | 34.2857 | 10.2857 | 22.5 | 117.5 | 25.5714 | 279.2 | 285.7143
2016_39 | 2016-09-26 |  | 38 | 8285 | 712 | 17535 | 47900 | 4.7143 | 19.6429 |  | 34.2857 | 10.7143 | 26.4 | 108 | 26.7143 | 281 | 257.1429
2016_40 | 2016-10-03 |  | 78 | 8314 | 715 | 17621 | 48093 | 4.1429 | 17.2619 | 0.22131 | 25.7143 | 12.2857 | 20.2326 | 96.9767 | 27.5714 | 282.8 | 257.1429
2016_41 | 2016-10-10 |  | 93 | 8353 | 719 | 17710 | 48304 | 5.5714 | 23.2143 | 0.24962 | 34.2857 | 12.7143 | 26.2921 | 86.9663 | 30.1429 | 284.9 | 300
2016_42 | 2016-10-17 |  | 92 | 8392 | 723 | 17802 | 48533 | 5.5714 | 23.2143 | 0.25233 | 34.2857 | 13.1429 | 25.4348 | 84.1304 | 32.7143 | 287 | 300
2016_43 | 2016-10-24 |  | 92 | 8429 | 727 | 17890 | 48742 | 5.2857 | 22.0238 | 0.23939 | 34.2857 | 12.5714 | 25.2273 | 89.3182 | 29.8571 | 288.9 | 271.4286
2016_44 | 2016-10-31 | -5 | 135 | 8494 | 731 | 18010 | 49029 | 9.2857 | 38.6905 | 0.2866 | 34.2857 | 17.1429 | 32.5 | 51.5 | 41 | 290.7 | 257.1429
2016_45 | 2016-11-07 | -5 | 155 | 8561 | 735 | 18112 | 49301 | 9.5714 | 39.881 | 0.2573 | 34.2857 | 14.5714 | 39.4118 | 59.4118 | 38.8571 | 292 | 185.7143
2016_46 | 2016-11-14 | 2 | 104 | 8605 | 739 | 18196 | 49527 | 6.2857 | 26.1905 | 0.25183 | 34.2857 | 12 | 31.4286 | 88.5714 | 32.2857 | 293.8 | 257.1429
2016_47 | 2016-11-21 | 4 | 99 | 8643 | 743 | 18279 | 49731 | 5.4286 | 22.619 | 0.22848 | 34.2857 | 11.8571 | 27.4699 | 93.9759 | 29.1429 | 295.7 | 271.4286
2016_48 | 2016-11-28 | -1 | 144 | 8712 | 748 | 18389 | 50033 | 9.8571 | 41.0714 | 0.28522 | 42.8571 | 15.7143 | 37.6364 | 54 | 43.1429 | 297.7 | 285.7143
2016_49 | 2016-12-05 | -2 | 140 | 8773 | 752 | 18490 | 50311 | 8.7143 | 36.3095 | 0.25935 | 34.2857 | 14.4286 | 36.2376 | 63.5644 | 39.7143 | 299.8 | 300 | Vesi 98,7 kuutiota
2016_50 | 2016-12-12 | 2 | 136 | 8825 | 756 | 18585 | 50560 | 7.4286 | 30.9524 | 0.22759 | 34.2857 | 13.5714 | 32.8421 | 73.2632 | 35.5714 | 301.9 | 300 | lämmin vesi 213h
2016_51 | 2016-12-19 | 2 | 102 | 8878 | 761 | 18671 | 50815 | 7.5714 | 31.5476 | 0.30929 | 42.8571 | 12.2857 | 36.9767 | 80.2326 | 36.4286 | 303.9 | 285.7143 | Lämmitys 1611h
2016_52 | 2016-12-26 | 2 | 105 | 8925 | 768 | 18763 | 51064 | 6.7143 | 27.9762 | 0.26644 | 60 | 13.1429 | 30.6522 | 78.913 | 35.5714 | 306.7 | 400 | 10248kWh